## Sintetico
INSERIR DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO A - UNIFAL |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | %
01 | MOBILIZAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) | 0 | #DIV/0!
03 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0!
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL 1 | 0
06 | BDI | 0
| TOTAL OBRA | 0
INSERIR ASSINATURA

## Global Estimado
INSERIR DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO A - UNIFAL | PLANILHA COM VALOR GLOBAL ESTIMADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | R$ UN. (MAT. + M.O.) | R$ TOTAL | %
1 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 7.2 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - vestiário com quatro (4) chuveiros, três (3) sanitários, um (1) lavatório e um (1) mictório completo | mês | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - escritório com ar condicionado | mês | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - depósito e ferramentaria com lavatório | mês | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.6 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | mês | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.7 | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck) | und. | 4 |  | 0 | #DIV/0!
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COM ENCARREGADO E ENGENHEIRO CIVIL | MÊS | 3 |  | 0 | #DIV/0!
3 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | Sistema Hidráulico Preventivo - SHP
Casa de bombas e reservatório em concreto
3.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 | M2 | 1.8 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 16.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 25.05 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/201 | M2 | 44.62 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.7 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 10.35 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 10.35 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 23.08 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 52.62 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.11 | Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia | M2 | 56.67 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.12 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | M2 | 20.47 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.13 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 6.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.14 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M2 | 16.9 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.15 | PORTA METÁLICA 80X210CM, INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS ,CONFORM DETALHE PADRÃO ESCOLA | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.16 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 56.67 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.17 | Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação | m | 1.7 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | Motobomba, tubulação e conexões
3.2.1 | Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar, modelo BPI-92 R 2 1/2, motor 3 cv, trifásico 220V, recalque 2 1/2", hm =6 a 26 m, q =10,9 a 36,8m3/h - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 HP | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" - Fornecimento e instalação | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.6 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | und | 15 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.9 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 25 MM | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.11 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.13 | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.14 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | und | 8 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.15 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.16 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.17 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.18 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 55 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.19 | Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 30 m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_08/2017 | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.20 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | Iluminação de Emergência
3.3.1 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação | und | 48 |  | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | und | 48 |  | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 48 |  | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | Eletroduto de Aço Galvanizado de 3/4 - Fornecimento, Instalação e Acessórios | m | 168 |  | 0 | #DIV/0!
3.3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 336 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | Extintores
3.4.1 | Extintor de pó quimico abc, capacidade de 4 kg - Fornecimento e instalacao | und | 22 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | Saídas de Emergência
3.5.1 | Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar | und | 12 |  | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | Aplicação de faixa / fita adesiva antiderrapante, largura 50mm, em degraus de escada, inclusive fornecimento | m | 68 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | Alarme e Detecção de Incêndio
3.6.1 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio - Fornecimento e instalação | und | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.2 | Sirene aúdio-visual 120db para alarme de incêndio,endereçável - Fornecimento e instalação | und | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.3 | Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1), aparente, instalado em parede - Fornecimento e instalação | m | 230 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.4 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 - Fornecimento e instalação | m | 230 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.5 | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar - Fornecimento e instalação | und | 24 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.6 | Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme - Fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.7 | Central de alarme enderecavel 4 lacos ate 256 enderecos - Fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | Sinalização
3.7.1 | Placa fotoluminescente - E5 240x120mm - Extintor | und | 22 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.2 | Placa fotoluminescente - E1 150x150mm - Alarme de Sonoro - Fornecimento e Instalação | und | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.3 | Placa fotoluminescente - A5 Triangular base 272mm - Cuidado, risco de choque elétrico - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.4 | Placa fotoluminescente - S2 252/126mm - Saída de emergência | und | 7 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.5 | Placa fotoluminescente - S3 252/126mm - Saída de emergência | und | 20 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.6 | Placa fotoluminescente - S3 600/300 mm - Saída de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.7 | Placa fotoluminescente - S3 400/200mm - Saída de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.8 | Placa fotoluminescente - S12 252/126mm - Saída de emergência | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.9 | Placa fotoluminescente - M3 300/150mm - Fornecimento e Instalação | und | 12 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.10 | Placa fotoluminescente - E8 300/300mm - Abrigo de Mangueira e Hidrante | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.11 | Placa fotoluminescente - S1 126/63mm - Saída de emergência | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.12 | Faixa sinalização obstaculo - A1 (amarelo e preta 45º) - Parede | m | 22.1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.13 | Faixa sinalização obstaculo - A2 (amarelo e preta 45º) - Piso | m | 5.1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.14 | Placa fotoluminescente - M2 252/126mm - Indicação de lotação máxima - Fornecimento e Instalação | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.15 | Placa fotoluminescente - S8 126/63mm - Escada de emergência - Indicação de lotação máxima - Fornecimento e Instalação | und | 3 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.16 | Placa fotoluminescente - S9 126/63mm - Escada de emergência - Indicação de lotação máxima - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.17 | Placa fotoluminescente - E3 240x120mm - Acionador Manual Bomba - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.18 | Placa fotoluminescente - E2 240x120mm - Alarme de Incêndio - Fornecimento e Instalação | und | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.19 | Placa Fotoluminescente M1 420/594 mm - Indicações dos sistemas de segurança - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7.20 | Placa Fotoluminescente M7 442/221 mm - Porta de Segurança - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | Limpeza geral | m2 | 1573.9 |  | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0
5 | BDI | % | 0% |  | 0
| TOTAL OBRA |  |  |  | 0
INSERIR ASSINATURA

## CronFisFin
INSERIR DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO A - UNIFAL |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR COM BDI | UN | ETAPAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3
01 | MOBILIZAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | R$ | 0 | 0 | 0
%
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) | 0 | R$ | 0 | 0 | 0
%
03 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | R$ | 0 | 0 | 0
%
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | R$ | 0 | 0 | 0
%
| TOTAL | 0
REALIZADO NO PERÍODO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZADO NO PERÍODO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0
ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INSERIR ASSINATURA

## CPU_ADM
INSERIR DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO A - UNIFAL |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | PRAZO | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
|  |  | 3 | 0 | 0
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE / MÊS | R$ UN / H | QUANTIDADE TOTAL | R$ TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS)
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (1/4 PERIODO) | H | 55 |  | 55 | 0
INSERIR ASSINATURA

## BDI
INSERIR DADOS DA EMPRESA
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | GARANTIAS (G)
01.04 | RISCOS (R)
01.05 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI DE 20,81%, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO
BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)
INSERIR ASSINATURA