## Sintetico
INSERIR DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO L - UNIFAL |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | %
01 | MOBILIZAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) | 0 | #DIV/0!
03 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0!
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL 1 | 0
06 | BDI | 0
| TOTAL OBRA | 0
INSERIR ASSINATURA

## Global Estimado
INSERIR DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO L - UNIFAL | PLANILHA COM VALOR GLOBAL ESTIMADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | R$ UN. (MAT. + M.O.) | R$ TOTAL | %
1 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 7.2 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 3 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - vestiário com quatro (4) chuveiros, três (3) sanitários, um (1) lavatório e um (1) mictório completo | mês | 2 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - escritório com ar condicionado | mês | 2 |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - depósito e ferramentaria com lavatório | mês | 2 |  | 0 | #DIV/0!
1.6 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | mês | 2 |  | 0 | #DIV/0!
1.7 | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck) | und. | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | 0
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COM ENCARREGADO E ENGENHEIRO CIVIL | MÊS | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
3.1 | Sistema Hidráulico Preventivo - SHP
3.1.1 | Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar, modelo BPI-92 R 2 1/2, motor 1,5 cv, trifásico 220V, recalque 2 1/2", hm =3 a 18 m, q = 8,4 a 31,6m3/h - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 HP | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_01/2019 | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento e instalação. af_06/2016 | und | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.7 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | und | 9 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.8 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.9 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.10 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3" | und | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.11 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.12 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.13 | Acionador Manual de Bomba de Incendio - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.14 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 16 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.15 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.16 | Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 30 m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_08/2017 | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.17 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.18 | Eletroduto de Aço Galvanizado de 3/4 - Fornecimento, Instalação e Acessórios | m | 23 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 46 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | Iluminação de Emergência
3.2.1 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação | und | 60 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | und | 60 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 60 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | Eletroduto de Aço Galvanizado de 3/4 - Fornecimento, Instalação e Acessórios | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | Extintores
3.3.1 | Extintor de pó quimico abc, capacidade de 4 kg - Fornecimento e instalacao | und | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | Saídas de Emergência
3.4.1 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_p | m | 121.1 |  | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | Aplicação de faixa / fita adesiva antiderrapante, largura 50mm, em degraus de escada, inclusive fornecimento | m | 170 |  | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02 | m | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | Alarme e Detecção de Incêndio
3.5.1 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio - Fornecimento e instalação | und | 9 |  | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | Sirene aúdio-visual 120db para alarme de incêndio,endereçável - Fornecimento e instalação | und | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.5.3 | Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1), aparente, instalado em parede - Fornecimento e instalação | m | 105 |  | 0 | #DIV/0!
3.5.4 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 - Fornecimento e instalação | m | 120 |  | 0 | #DIV/0!
3.5.5 | Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme - Fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.5.6 | Central de alarme enderecavel 4 lacos ate 256 enderecos - Fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | Sinalização
3.6.1 | Placa fotoluminescente - E5 240x120mm - Extintor | und | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.2 | Placa fotoluminescente - E1 150x150mm - Alarme de Sonoro - Fornecimento e Instalação | und | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.3 | Placa fotoluminescente - P4 151/151 mm - Saída de emergência - Proíbido utilizar elevador em caso de incêndio | und | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.4 | Placa fotoluminescente - A5 Triangular base 340mm - Cuidado, risco de choque elétrico - Fornecimento e Instalação | und | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.5 | Placa fotoluminescente - S2 252/126mm - Saída de emergência | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.6 | Placa fotoluminescente - S3 252/126 mm - Saída de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 7 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.7 | Placa fotoluminescente - S3 316/158 mm - Saída de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.8 | Placa fotoluminescente - S3 442/221 mm - Saída de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.9 | Placa fotoluminescente - S12 252/126mm - Saída de emergência | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.10 | Placa fotoluminescente - S17 252/126 mm - Número do pavimento | und | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.11 | Placa fotoluminescente - E8 179/179mm - Abrigo de Mangueira e Hidrante | und | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.12 | Placa fotoluminescente - S1 252/126 mm - Saída de emergência | und | 8 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.13 | Placa fotoluminescente - S8 126/63mm - Escada de emergência - Indicação de lotação máxima - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.14 | Placa fotoluminescente - S8 252/126mm - Escada de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.15 | Placa fotoluminescente - S8 306/158mm - Escada de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.16 | Placa fotoluminescente - S11 126/63mm - Saída de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.17 | Placa fotoluminescente - S9 252/126mm - Escada de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.18 | Placa fotoluminescente - S9 306/158mm - Escada de emergência - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.19 | Placa fotoluminescente - S9 126/63mm - Escada de emergência - Indicação de lotação máxima - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.20 | Placa fotoluminescente - E3 240x120mm - Acionador Manual Bomba - Fornecimento e Instalação | und | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.21 | Placa fotoluminescente - E2 126x252mm - Alarme de Incêndio - Fornecimento e Instalação | und | 9 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.22 | Placa Fotoluminescente M1 420/594 mm - Indicações dos sistemas de segurança - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.23 | Placa Fotoluminescente M7 252/126 mm - Porta de Segurança - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.6.24 | Placa Fotoluminescente M7 442/221 mm - Porta de Segurança - Fornecimento e Instalação | und | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
4.1 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 2 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | Limpeza geral | m2 | 1357.47 |  | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0
5 | BDI | % | 0% |  | 0
| TOTAL OBRA |  |  |  | 0
INSERIR ASSINATURA

## CronFisFin
INSERIR ASSINATURA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO L - UNIFAL |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR COM BDI | UN | ETAPAS
|  |  |  | 1 | 2
01 | MOBILIZAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | R$ | 0 | 0
%
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) | 0 | R$ | 0 | 0
%
03 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | R$ | 0 | 0
%
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | R$ | 0 | 0
%
| TOTAL | 0
REALIZADO NO PERÍODO (R$) |  |  |  | 0 | 0
REALIZADO NO PERÍODO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0
ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
INSERIR ASSINATURA

## CPU_ADM
INSERIR DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PRÉDIO L - UNIFAL |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | PRAZO | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL
|  |  | 2 | 0 | 0
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE / MÊS | R$ UN / H | QUANTIDADE TOTAL | R$ TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS)
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (1/4 PERIODO) | H | 55 |  | 55 | 0
INSERIR ASSINATURA

## BDI
INSERIR DADOS DA EMPRESA
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | GARANTIAS (G)
01.04 | RISCOS (R)
01.05 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI DE 20,81%, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO
BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)
INSERIR ASSINATURA