## BDI SERVIÇOS 23,01%
INSERIR DADOS DA EMPRESA
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI DE 23,01%, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO
BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)
INSERIR ASSINATURA

## Composição de Custo (hidden)
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA - ALFENAS/MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
#REF!
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
INEL | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.212 | 13.48 | 2.8578
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.212 | 16.98 | 3.5998
INSUMO | 1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 1.015 | 67.31 | 68.3196
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.42 | 0.02178
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 6.4575
|  |  | Total Insumo |  |  | 68.3414
|  |  | Total Composição |  |  | 74.799
INEL | 92991 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 13.48 | 1.7254
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 16.98 | 2.1734
INSUMO | 39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 1,0150000 | 33.83 | 34.3374
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.42 | 0.02178
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 3.8989
|  |  | Total Insumo |  |  | 34.3592
|  |  | Total Composição |  |  | 38.2581
INEL | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1,0500000 | 6.53 | 6.8565
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1615000 | 13.48 | 2.177
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1615000 | 16.98 | 2.7423
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,0000000 | 0.8 | 1.6
INSUMO | 2633 | CURVA 90 GRAUS GAUVANIZADA ELETRODUTO | UM | 0.33 | 3.19 | 1.0527
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 6.5193
|  |  | Total Insumo |  |  | 7.9092
|  |  | Total Composição |  |  | 14.4285
INEL | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1,0500000 | 8.44 | 8.862
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1797000 | 13.48 | 2.4224
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1797000 | 16.98 | 3.0513
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,0000000 | 0.8 | 1.6
INSUMO | 2633 | CURVA 90 GRAUS GAUVANIZADA ELETRODUTO | UM | 0.33 | 3.19 | 1.0527
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 7.0737
|  |  | Total Insumo |  |  | 9.9147
|  |  | Total Composição |  |  | 16.9884
INEL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 13.48 | 0.4044
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.98 | 0.5094
INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1,1900000 | 0.86 | 1.0234
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.42 | 0.02178
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 0.9138
|  |  | Total Insumo |  |  | 1.0452
|  |  | Total Composição |  |  | 1.959
INEL | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.48 | 0.5392
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 16.98 | 0.6792
INSUMO | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1,1900000 | 1.54 | 1.8326
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.42 | 0.02178
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 1.2184
|  |  | Total Insumo |  |  | 1.8544
|  |  | Total Composição |  |  | 3.0728
INEL | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 13.48 | 0.70096
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 16.98 | 0.88296
INSUMO | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1,1900000 | 2.16 | 2.5704
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.42 | 0.02178
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 1.5839
|  |  | Total Insumo |  |  | 2.5922
|  |  | Total Composição |  |  | 4.1761
INEL | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 13.48 | 1.5502
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 16.98 | 1.9527
INSUMO | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.19 | 5.7 | 6.783
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.42 | 0.02178
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 3.5029
|  |  | Total Insumo |  |  | 6.8048
|  |  | Total Composição |  |  | 10.3077
INEL | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 13.48 | 0.98404
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 16.98 | 1.2395
INSUMO | 39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 1.015 | 12.57 | 12.7585
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 1.82 | 0.01638
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 2.2236
|  |  | Total Insumo |  |  | 12.7749
|  |  | Total Composição |  |  | 14.9985
INEL | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 13.48 | 1.7928
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 16.98 | 2.2583
INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.69 | 1.38
INSUMO | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 46.73 | 46.73
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 4.0512
|  |  | Total Insumo |  |  | 48.11
|  |  | Total Composição |  |  | 52.1612
INEL | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 13.48 | 1.9276
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 16.98 | 2.4281
INSUMO | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 0.53 | 1.59
INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 57.26 | 57.26
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 4.3558
|  |  | Total Insumo |  |  | 58.85
|  |  | Total Composição |  |  | 63.2058
INEL | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 13.48 | 2.6825
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 16.98 | 3.379
INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 0.69 | 2.07
INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 57.26 | 57.26
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 6.0615
|  |  | Total Insumo |  |  | 59.33
|  |  | Total Composição |  |  | 65.3915
INEL | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.48 | 5.392
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.98 | 6.792
INSUMO | 2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 99.87 | 99.87
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 12.184
|  |  | Total Insumo |  |  | 99.87
|  |  | Total Composição |  |  | 112.054
INEL | 74130/7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.48 | 5.392
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.98 | 6.792
INSUMO | 2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | 1 | 832.76 | 832.76
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 12.184
|  |  | Total Insumo |  |  | 832.76
|  |  | Total Composição |  |  | 844.944
INEL | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 13.48 | 0.88968
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 16.98 | 1.1207
INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.69 | 0.69
INSUMO | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 8.15 | 8.15
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 2.0104
|  |  | Total Insumo |  |  | 8.84
|  |  | Total Composição |  |  | 10.8504
INEL | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 13.48 | 0.88968
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 16.98 | 1.1207
INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.69 | 0.69
INSUMO | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 8.15 | 8.15
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 2.0104
|  |  | Total Insumo |  |  | 8.84
|  |  | Total Composição |  |  | 10.8504
INEL | 72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.48 | 6.74
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.98 | 8.49
INSUMO | 1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 15.24 | 15.24
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 15.23
|  |  | Total Insumo |  |  | 15.24
|  |  | Total Composição |  |  | 30.47
INEL |  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.98 | 5.094
INSUMO | 2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 9.49 | 9.49
INSUMO | 40552 | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES CABECA CHATA 1/4 | CENTO | 0.02 | 16.23 | 0.3246
INSUMO | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 2 | 0.11 | 0.22
INSUMO | ORÇAMENTO | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | CENTO | 0.02 | 2.15 | 0.043
INSUMO | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.59 | 1.18
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 5.094
|  |  | Total Insumo |  |  | 11.2576
|  |  | Total Composição |  |  | 16.3516
INEL |  | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.98 | 4.245
INSUMO | 2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA | UN | 1 | 8.13 | 8.13
INSUMO | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.55 | 1.1
INSUMO | 40552 | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES CABECA CHATA 1/4 | CENTO | 0.02 | 16.23 | 0.3246
INSUMO | ORÇAMENTO | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | CENTO | 0.02 | 2.15 | 0.043
INSUMO | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 2 | 0.11 | 0.22
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 4.245
|  |  | Total Insumo |  |  | 9.8176
|  |  | Total Composição |  |  | 14.0626
INEL |  | CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.98 | 4.245
INSUMO | 2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA | UN | 1 | 28.07 | 28.07
INSUMO | 39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.55 | 1.1
INSUMO | 40552 | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES CABECA CHATA 1/4 | CENTO | 0.04 | 16.23 | 0.6492
INSUMO | ORÇAMENTO | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | CENTO | 0.04 | 2.15 | 0.086
INSUMO | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 4 | 0.11 | 0.44
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 4.245
|  |  | Total Insumo |  |  | 30.3452
|  |  | Total Composição |  |  | 34.5902
INEL |  | JUNCAO INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.98 | 2.547
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.48 | 2.022
INSUMO | ORÇAMENTO | JUNCAO "I" PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 1 |  | 0
INSUMO | 13246 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA PORCAS E ARRUELAS | UN | 4 | 0.15 | 0.6
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 4.569
|  |  | Total Insumo |  |  | 0.6
|  |  | Total Composição |  |  | 5.169
INEL |  | JUNCAO INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.98 | 2.547
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.48 | 2.022
INSUMO | ORÇAMENTO | JUNCAO "T" PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 1 | 3.9 | 3.9
INSUMO | 13246 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA PORCAS E ARRUELAS | UN | 6 | 0.15 | 0.9
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 4.569
|  |  | Total Insumo |  |  | 4.8
|  |  | Total Composição |  |  | 9.369
INEL |  | JUNCAO INTERNA "X" PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.98 | 2.547
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.48 | 2.022
INSUMO | ORÇAMENTO | JUNCAO "X" PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 1 | 5.11 | 5.11
INSUMO | 13246 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA PORCAS E ARRUELAS | UN | 8 | 0.15 | 1.2
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 4.569
|  |  | Total Insumo |  |  | 6.31
|  |  | Total Composição |  |  | 10.879
INEL |  | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X38MM CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.98 | 6.792
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.48 | 5.392
INSUMO | 39029 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X38MM CHAPA 22 | M | 1 | 4.29 | 4.29
INSUMO | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150MM | UN | 0.66 | 3.92 | 2.5872
INSUMO | 40552 | PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES CABECA CHATA 1/4 | CENTO | 0.006 | 16.23 | 0.09738
INSUMO | ORÇAMENTO | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | CENTO | 0.006 | 2.15 | 0.0129
INSUMO | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 0.66 | 0.11 | 0.0726
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 12.184
|  |  | Total Insumo |  |  | 7.0601
|  |  | Total Composição |  |  | 19.2441
INEL |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, SEM REATOR E LAMPADA LED 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.98 | 8.49
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.48 | 6.74
INSUMO | 13246 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA PORCAS E ARRUELAS | UN | 4 | 0.15 | 0.6
INSUMO | orçamento | LAMPADAS SUPER LED TUBULAR 20W - 6400K | UN | 2 | 58 | 116
INSUMO | 12239 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA AÇO P/ 2 LAMPADAS (NÃO INCLUI REATOR E LAMPADA | UN | 1 | 21.99 | 21.99
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 15.23
|  |  | Total Insumo |  |  | 138.59
|  |  | Total Composição |  |  | 153.82
INES | 73768/12 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.98 | 0.5094
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 13.48 | 0.4044
INSUMO | ORÇAMENTO | CABO UTP CAT6 | M | 1 | 2.94 | 2.94
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 0.9138
|  |  | Total Insumo |  |  | 2.94
|  |  | Total Composição |  |  | 3.8538
INEL | 73798/3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1,0000000 | 14.95 | 14.95
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000 | 13.48 | 10.784
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000 | 16.98 | 13.584
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 24.368
|  |  | Total Insumo |  |  | 14.95
|  |  | Total Composição |  |  | 39.318
INHI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG | UN | 0,6500000 | 16.24 | 10.556
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0100000 | 13.32 | 0.1332
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690000 | 16.77 | 1.1571
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 1.2903
|  |  | Total Insumo |  |  | 10.556
|  |  | Total Composição |  |  | 11.8463
INEL | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 2.42 | 0.02178
INSUMO | 39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1,0150000 | 9.14 | 9.2771
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0640000 | 13.48 | 0.86272
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0640000 | 16.98 | 1.0867
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 1.9494
|  |  | Total Insumo |  |  | 9.2989
|  |  | Total Composição |  |  | 11.2483
INEL | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1,0270000 | 6.18 | 6.3469
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0100000 | 2.42 | 0.0242
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0130000 | 13.48 | 0.17524
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0130000 | 16.98 | 0.22074
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 0.39598
|  |  | Total Insumo |  |  | 6.3711
|  |  | Total Composição |  |  | 6.767
INEL | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1,0150000 | 9.41 | 9.5511
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 2.42 | 0.02178
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0640000 | 13.48 | 0.86272
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0640000 | 16.98 | 1.0867
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 1.9494
|  |  | Total Insumo |  |  | 9.5729
|  |  | Total Composição |  |  | 11.5224
INEL | 92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 2.42 | 0.02178
INSUMO | 39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1,0150000 | 18.45 | 18.7267
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0870000 | 13.48 | 1.1728
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0870000 | 16.98 | 1.4773
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 2.65
|  |  | Total Insumo |  |  | 18.7485
|  |  | Total Composição |  |  | 21.3986
INEL | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1,0150000 | 18.5 | 18.7775
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 2.42 | 0.02178
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0870000 | 13.48 | 1.1728
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0870000 | 16.98 | 1.4773
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 2.65
|  |  | Total Insumo |  |  | 18.7993
|  |  | Total Composição |  |  | 21.4493
INEL | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1575 | TERMINAL METALICO A COMPRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 1.06 | 1.06
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 13.48 | 4.044
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 16.98 | 5.094
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 9.138
|  |  | Total Insumo |  |  | 1.06
|  |  | Total Composição |  |  | 10.198
INEL | 72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1576 | TERMINAL METALICO A COMPRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 1.46 | 1.46
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 13.48 | 4.044
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 16.98 | 5.094
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 9.138
|  |  | Total Insumo |  |  | 1.46
|  |  | Total Composição |  |  | 10.598
INEL | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1577 | TERMINAL METALICO A COMPRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 1.65 | 1.65
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 13.48 | 4.044
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 16.98 | 5.094
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 9.138
|  |  | Total Insumo |  |  | 1.65
|  |  | Total Composição |  |  | 10.788
INEL | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1578 | TERMINAL METALICO A COMPRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 2.87 | 2.87
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 13.48 | 5.392
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 16.98 | 6.792
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 12.184
|  |  | Total Insumo |  |  | 2.87
|  |  | Total Composição |  |  | 15.054
INEL | 72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1579 | TERMINAL METALICO A COMPRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 3.58 | 3.58
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 13.48 | 5.392
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 16.98 | 6.792
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 12.184
|  |  | Total Insumo |  |  | 3.58
|  |  | Total Composição |  |  | 15.764
INEL | 72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1580 | TERMINAL METALICO A COMPRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 4.4 | 4.4
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 13.48 | 5.392
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 16.98 | 6.792
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 12.184
|  |  | Total Insumo |  |  | 4.4
|  |  | Total Composição |  |  | 16.584
INEL | 72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE COMPRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1581 | TERMINAL METALICO A COMPRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 6.19 | 6.19
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 13.48 | 6.74
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 16.98 | 8.49
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 15.23
|  |  | Total Insumo |  |  | 6.19
|  |  | Total Composição |  |  | 21.42
INEL | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1,0000000 | 2.92 | 2.92
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 13.48 | 4.044
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 16.98 | 5.094
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 9.138
|  |  | Total Insumo |  |  | 2.92
|  |  | Total Composição |  |  | 12.058
INEL |  | QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | Orçamento | QUADRO DE COMANDO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 1000X600X350MM | UN | 1,0000000 | 696.36 | 696.36
INSUMO | 12329 | COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA | KG | 2.9 | 54.39 | 157.731
INSUMO | 7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO 50X50 ROSCA 10MM | UN | 14 | 5.22 | 73.08
INSUMO | Orçamento | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E= 6MM | M² | 0.15 | 281.25 | 42.1875
INSUMO | Orçamento | BARRA ROSCADA INOX | M | 1.5 | 48 | 72
INSUMO | Orçamento | PORCA SEXTAVADA INOX | UN | 42 | 0.55 | 23.1
INSUMO | Orçamento | ARRUELA DE INOX | UN | 42 | 0.18 | 7.56
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 13.48 | 80.88
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 16.98 | 101.88
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 182.76
|  |  | Total Insumo |  |  | 1072.0185
|  |  | Total Composição |  |  | 1254.7785
INEL |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1,0000000 | 760.15 | 760.15
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 13.48 | 80.88
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 16.98 | 101.88
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 182.76
|  |  | Total Insumo |  |  | 760.15
|  |  | Total Composição |  |  | 942.91
INEI | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.0228 | 317.7 | 7.2436
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 16.81 | 31.939
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 12.01 | 19.8165
COMPOSICAO | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0165 | 242.7 | 4.0046
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.216 | 47.51 | 10.2622
COMPOSICAO | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.018 | 219.14 | 3.9445
INSUMO | 21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MÁX 1,5T, 400 X 400MM | UN | 1 | 120.93 | 120.93
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 0.36 | 0.288
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 75.886 | 0.27 | 20.4892
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 77.2103
|  |  | Total Insumo |  |  | 141.7072
|  |  | Total Composição |  |  | 218.9175
INEL | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | CONSUMOS | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2,0000000 | 0.82 | 1.64
INSUMO | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1,0000000 | 46.73 | 46.73
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1820000 | 13.48 | 2.4534
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1820000 | 16.98 | 3.0904
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 5.5437
|  |  | Total Insumo |  |  | 48.37
|  |  | Total Composição |  |  | 53.9137
INEL | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1,0270000 | 4.03 | 4.1388
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0100000 | 2.42 | 0.0242
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0090000 | 13.48 | 0.12132
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0090000 | 16.98 | 0.15282
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 0.27414
|  |  | Total Insumo |  |  | 4.163
|  |  | Total Composição |  |  | 4.4371
INEL |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 6 | 1.06 | 6.36
INSUMO | 34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A | UN | 1,0000000 | 72.73 | 72.73
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3780000 | 13.48 | 5.0954
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3780000 | 16.98 | 6.4184
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 11.5139
|  |  | Total Insumo |  |  | 79.09
|  |  | Total Composição |  |  | 90.6039
INEL |  | Luminária Led Slim - 10w - 1200 Lúmens - 6500k – Difusor Policarbonato com acessórios de instalação | UN |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | 1 | 71.97 | 71.97
INSUMO | ORÇAMENTO | PRENSA-CABO 1/2 | UN | 2 | 3.14 | 6.28
INSUMO | 4336 | PARAFUSO ZINCADO,SEXTAVADP 5/8" COMPRIMENTO 3" COM PORCA E ARRUELA | UM | 2 | 1.81 | 3.62
INSUMO | 4376 | BUCHA S8 | UM | 2 | 0.11 | 0.22
INSUMO | 34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750V, 3 CONDUTORES DE 2,5MM² | M | 0.5 | 3.5 | 1.75
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.98 | 8.49
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.48 | 6.74
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 15.23
|  |  | Total Insumo |  |  | 83.84
|  |  | Total Composição |  |  | 99.07
INEL |  | Luminária Led Slim - 40w - 4800 Lúmens - 6500k - Difusor Policarbonato com acessórios de instalação | UN |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W | UN | 1 | 114.7 | 114.7
INSUMO | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2 | 44.54 | 89.08
INSUMO | ORÇAMENTO | PRENSA-CABO 1/2 | UN | 2 | 3.14 | 6.28
INSUMO | 4336 | PARAFUSO ZINCADO,SEXTAVADP 5/8" COMPRIMENTO 3" COM PORCA E ARRUELA | UM | 2 | 1.81 | 3.62
INSUMO | 4376 | BUCHA S8 | UM | 2 | 0.11 | 0.22
INSUMO | 34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750V, 3 CONDUTORES DE 2,5MM² | M | 0.5 | 3.5 | 1.75
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.98 | 8.49
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.48 | 6.74
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 15.23
|  |  | Total Insumo |  |  | 215.65
|  |  | Total Composição |  |  | 230.88
INEL |  | Luminária Led Slim - 80w - 9600 Lúmens - 6500k - Difusor Policarbonato com acessórios de instalação | UN |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | 38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W | UN | 1 | 114.7 | 114.7
INSUMO | ORÇAMENTO | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 40 W, BASE G13 | UN | 2 | 110.26 | 220.52
INSUMO | ORÇAMENTO | PRENSA-CABO 1/2 | UN | 2 | 3.14 | 6.28
INSUMO | 4336 | PARAFUSO ZINCADO,SEXTAVADP 5/8" COMPRIMENTO 3" COM PORCA E ARRUELA | UM | 2 | 1.81 | 3.62
INSUMO | 4376 | BUCHA S8 | UM | 2 | 0.11 | 0.22
INSUMO | 39258 | CABO FLEXIVEL , 3 CONDUTORES DE 2,5MM² | M | 0.5 | 3.5 | 1.75
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.98 | 8.49
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.48 | 6.74
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 15.23
|  |  | Total Insumo |  |  | 347.09
|  |  | Total Composição |  |  | 362.32
INEL |  | Luminária Led Highbay – 100W - 16000 Lúmens - 6500k – Tipo pendente com acessórios de instalação | UN |  | SINAPI 08/2017 | TOTAL (R$)
INSUMO | ORÇAMENTO | LUMINARIA LED HIGHBAY - 400 MM - 100W - 16000 LUMENS - 6500K | UN | 1 | 357.19 | 357.19
INSUMO | 42012 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), | UN | 1.83 | 14.4 | 26.352
INSUMO | 39258 | CABO FLEXIVEL , 3 CONDUTORES DE 2,5MM² | M | 3 | 3.5 | 10.5
INSUMO | 4376 | BUCHA S8 | UM | 2 | 0.11 | 0.22
INSUMO | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | M | 1 | 3.28 | 3.28
INSUMO | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 2 | 6.91 | 13.82
INSUMO | 402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1 | 7.96 | 7.96
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.98 | 8.49
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.48 | 6.74
|  |  | Total Mão de Obra |  |  | 15.23
|  |  | Total Insumo |  |  | 419.322
|  |  | Total Composição |  |  | 434.552