## PCA
3ª FASE DO PRÉDIO CEBIOEX REF. 0731/13 - UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA - ALFENAS-MG
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI
1.0 | PROJETOS
1.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
2.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | m² | 7.2 |  | 0 |  | 0
2.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | m² | 3 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Corte e aterro compensado com acerto de talude | m³ | 300 |  | 0 |  | 0
3.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m / Estacas e Baldrames das Rampas e Escadas externas e Muretas de contenção | m³ | 32 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
Escada e Rampa
4.1 | Estacas escavada mecanicamente Ø = 25cm, incluse armação e concretagem fck=20Mpa | m | 30 |  | 0 |  | 0
4.3 | Vigas Baldrames {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 37 |  | 0 |  | 0
4.4 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 328.5 |  | 0 |  | 0
4.5 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 4 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
Muretas de Vedação
6.1 | Pilares {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 34 |  | 0 |  | 0
6.2 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 322.5 |  | 0 |  | 0
6.3 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 3.5 |  | 0 |  | 0
6.4 | Cintas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 37 |  | 0 |  | 0
6.5 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 328.5 |  | 0 |  | 0
6.6 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 4 |  | 0 |  | 0
Escadas
6.7 | Vigas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 15 |  | 0 |  | 0
6.8 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 100 |  | 0 |  | 0
6.9 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 1.5 |  | 0 |  | 0
6.10 | Escadas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 34.5 |  | 0 |  | 0
6.11 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 233 |  | 0 |  | 0
6.12 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 4.5 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
7.0 | ALVENARIA/DIVISÓRIAS
7.1 | Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39Cm (Espessura 19Cm) de paredes com área líquida Menor que 6m² sem vãos e argamassa se assentamento com preparo em betoneira | m² | 80 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS
Corrimãos e guarda corpos metálicos
8.1 | Corrimão duplo aço galvanizado, 1 1/2", com montante 2 1/2", | m | 117 |  | 0 |  | 0
8.2 | Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4", montantes 2" | m | 92 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
9.0 | COBERTURA
9.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m² | 21 |  | 0 |  | 0
10.2 | Envelopamento de tubo em travessias #=4cm | m³ | 5.2 |  | 0 |  | 0
10.3 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor azul claro - dupla capa | m | 145 |  | 0 |  | 0
10.4 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor marron - dupla capa | m | 145 |  | 0 |  | 0
10.5 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor preto - dupla capa | m | 145 |  | 0 |  | 0
10.6 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor vermelho - dupla capa | m | 145 |  | 0 |  | 0
10.7 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 50 mm² - verde-amarelo | m | 145 |  | 0 |  | 0
10.8 | Disjuntor tripolar de 175A /220V | unid | 1 |  | 0 |  | 0
10.9 | Terminal de cobre de compressão # = 95mm² | unid | 8 |  | 0 |  | 0
10.10 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 19.2 |  | 0 |  | 0
10.11 | Reaterro manual de valas | m³ | 19.2 |  | 0 |  | 0
10.12 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG | unid | 4 |  | 0 |  | 0
10.13 | Tampão fofo com base Classe A15, cap. 1,5 T 400x600 mm | unid | 4 |  | 0 |  | 0
10.14 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 80 |  | 0 |  | 0
10.15 | Eletroduto de PVC Rígido 4" | m | 8 |  | 0 |  | 0
Iluminação e Tomadas
10.16 | Luminária sobrepor p/ lampada LED tubular SuperLED Tubular 20W - 6400K / >=2000lm | unid | 188 |  | 0 |  | 0
10.17 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A (incluso suporte e espelho) | unid | 180 |  | 0 |  | 0
10.18 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA (incluso suporte e espelho) | unid | 85 |  | 0 |  | 0
10.19 | Tomada Blindada (NBR 14136) 3P+T 16A | unid | 7 |  | 0 |  | 0
Diversos
10.20 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 2.7 |  | 0 |  | 0
10.21 | Reaterro manual de valas | m³ | 2.7 |  | 0 |  | 0
10.22 | Haste De Cobre Tipo Copperweld 2,40M conectada com solda exotérmica 3/4 | unid | 5 |  | 0 |  | 0
10.23 | Cabo De Cobre Nu De 50 Mm² | m | 25 |  | 0 |  | 0
10.24 | Caixa De Inspeção 300X300 mm | unid | 1 |  | 0 |  | 0
10.25 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) com conexões - fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
Entrada de lógica
11.1 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 14.4 |  | 0 |  | 0
11.2 | Reaterro manual de valas | m³ | 14.4 |  | 0 |  | 0
11.3 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG | unid | 3 |  | 0 |  | 0
11.4 | Tampão fofo com base Classe A15, cap. 1,5 T 400x600 mm | unid | 3 |  | 0 |  | 0
11.5 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 60 |  | 0 |  | 0
11.6 | Eletroduto de PVC Rígido 4" | m | 8 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS E PLUVIAIS
12.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
Externo (Paisagismo)
13.1 | Impermeabilização de floreiras com manta líquida a base de asfalto | m² | 66 |  | 0 |  | 0
Externo (Fundações e platibanda)
13.2 | Impermeabilização de baldrames com manta líquida a base de asfalto | m² | 20 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
15.0 | REVESTIMENTOS:
15.1 | Chapisco aplicado em alvenaria em argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | m² | 160 |  | 0 |  | 0
15.2 | Massa única | m² | 160 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
17.0 | PINTURA
Esquadrias Metálicas
17.1 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2" | m² | 26 |  | 0 |  | 0
17.2 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2" | m² | 26 |  | 0 |  | 0
17.3 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" | m² | 58 |  | 0 |  | 0
17.4 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica em Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" | m² | 58 |  | 0 |  | 0
Escada, Rampa, Muro e Muretas
17.5 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014 | m² | 60 |  | 0 |  | 0
17.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em duas demãos. af_06/2014 | m² | 90 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
Paisagismo
19.1 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 200 |  | 0 |  | 0
19.2 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | un | 20 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  | 0 | 0 |  | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
24.0 | PISO/PAVIMENTAÇÃO
Externo (Escada e Rampa)
24.1 | Contrapiso de concreto fck=11MPa, sobre solo compactado, # 6,0cm | m² | 105 |  | 0 |  | 0
24.2 | Regularização de superficie de concreto aparente em argamassa de cimento/areia traço 1:3 # = 3,0cm | m² | 136 |  | 0 |  | 0
Escada
24.3 | Piso em granito cinza corumbá flameado p/degraus # = 2,0cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 5 |  | 0 |  | 0
24.4 | Espelho de granito cinza corumbá flameado 360x17cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 10 |  | 0 |  | 0
24.5 | Piso em granito cinza corumbá flameado p/patamar 360x205cm # = 2,0cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 8 |  | 0 |  | 0
24.6 | Piso em granito cinza corumbá flameado p/guias de balizamento 100x25cm #=2,0cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 6 |  | 0 |  | 0
24.7 | Rodapé em granito cinza corumba flameado , h =10 cm # =2,0cm + Argamassa de assentamento AC-III | m² | 2 |  | 0 |  | 0
Rampa
24.8 | Piso em ladrilho hidráulico tipo tartaruga aplicado em área externa | m² | 105 |  | 0 |  | 0
Acessibilidade
24.9 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/defic ientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 25 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## CCU
3ª FASE DO PRÉDIO CEBIOEX REF. 0731/13 - UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA - ALFENAS-MG
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
NÃO AFERIDA | Composição Própria 1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M |  | INSUMOS | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 |  |  | 0 | 0
COMPOSICAO |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  |  | 0 | 0
COMPOSICAO |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0
01.ESQV.CORR.019/01 | Composição Própria 2 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M |  | INSUMOS | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.546 |  |  | 0 | 0
INSUMO |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.008 |  |  | 0 | 0
INSUMO |  | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | 2.182 |  |  | 0 | 0
INSUMO |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.058 |  |  | 0 | 0
COMPOSICAO |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.556 |  |  | 0 | 0
COMPOSICAO |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.896 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0

## CFF
3ª FASE DO PRÉDIO CEBIOEX REF. 0731/13 - UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA - ALFENAS-MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | TOTAL C/ BDI | ETAPAS |  | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2
1.0 | PROJETOS
1.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
2.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | m² | 7.2 | 0 |  |  | 0%
2.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | m² | 3 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Corte e aterro compensado com acerto de talude | m³ | 300 | 0 |  |  | 0%
3.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m / Estacas e Baldrames das Rampas e Escadas externas e Muretas de contenção | m³ | 32 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES
Escada e Rampa
4.1 | Estacas escavada mecanicamente Ø = 25cm, incluse armação e concretagem fck=20Mpa | m | 30 | 0 |  |  | 0%
4.3 | Vigas Baldrames {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 37 | 0 |  |  | 0%
4.4 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 328.5 | 0 |  |  | 0%
4.5 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 4 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
Muretas de Vedação
6.1 | Pilares {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 34 | 0 |  |  | 0%
6.2 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 322.5 | 0 |  |  | 0%
6.3 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 3.5 | 0 |  |  | 0%
6.4 | Cintas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 37 | 0 |  |  | 0%
6.5 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 328.5 | 0 |  |  | 0%
6.6 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 4 | 0 |  |  | 0%
Escadas
6.7 | Vigas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 15 | 0 |  |  | 0%
6.8 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 100 | 0 |  |  | 0%
6.9 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 1.5 | 0 |  |  | 0%
6.10 | Escadas {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos | m² | 34.5 | 0 |  |  | 0%
6.11 | {aço + arame recozido nº 18 | kg | 233 | 0 |  |  | 0%
6.12 | {concreto fck = 25MPa | m³ | 4.5 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA
7.1 | Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39Cm (Espessura 19Cm) de paredes com área líquida Menor que 6m² sem vãos e argamassa se assentamento com preparo em betoneira | m² | 80 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS
Corrimãos e guarda corpos metálicos
8.1 | Corrimão duplo aço galvanizado, 1 1/2", com montante 2 1/2", | m | 117 | 0 |  |  | 0%
8.2 | Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4", montantes 2" | m | 92 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA
9.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m² | 21 | 0 |  |  | 0%
10.2 | Envelopamento de tubo em travessias #=4cm | m³ | 5.2 | 0 |  |  | 0%
10.3 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor azul claro - dupla capa | m | 145 | 0 |  |  | 0%
10.4 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor marron - dupla capa | m | 145 | 0 |  |  | 0%
10.5 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor preto - dupla capa | m | 145 | 0 |  |  | 0%
10.6 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² - cor vermelho - dupla capa | m | 145 | 0 |  |  | 0%
10.7 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 50 mm² - verde-amarelo | m | 145 | 0 |  |  | 0%
10.8 | Disjuntor tripolar de 175A /220V | unid | 1 | 0 |  |  | 0%
10.9 | Terminal de cobre de compressão # = 95mm² | unid | 8 | 0 |  |  | 0%
10.10 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 19.2 | 0 |  |  | 0%
10.11 | Reaterro manual de valas | m³ | 19.2 | 0 |  |  | 0%
10.12 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG | unid | 4 | 0 |  |  | 0%
10.13 | Tampão fofo com base Classe A15, cap. 1,5 T 400x600 mm | unid | 4 | 0 |  |  | 0%
10.14 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 80 | 0 |  |  | 0%
10.15 | Eletroduto de PVC Rígido 4" | m | 8 | 0 |  |  | 0%
Iluminação e Tomadas
10.16 | Luminária sobrepor p/ lampada LED tubular SuperLED Tubular 20W - 6400K / >=2000lm | unid | 188 | 0 |  |  | 0%
10.17 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A (incluso suporte e espelho) | unid | 180 | 0 |  |  | 0%
10.18 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA (incluso suporte e espelho) | unid | 85 | 0 |  |  | 0%
10.19 | Tomada Blindada (NBR 14136) 3P+T 16A | unid | 7 | 0 |  |  | 0%
Diversos
10.20 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 2.7 | 0 |  |  | 0%
10.21 | Reaterro manual de valas | m³ | 2.7 | 0 |  |  | 0%
10.22 | Haste De Cobre Tipo Copperweld 2,40M conectada com solda exotérmica 3/4 | unid | 5 | 0 |  |  | 0%
10.23 | Cabo De Cobre Nu De 50 Mm² | m | 25 | 0 |  |  | 0%
10.24 | Caixa De Inspeção 300X300 mm | unid | 1 | 0 |  |  | 0%
10.25 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) com conexões - fornecimento e instalação | unid | 1 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TLEFÔNICA
Entrada de lógica
11.1 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 14.4 | 0 |  |  | 0%
11.2 | Reaterro manual de valas | m³ | 14.4 | 0 |  |  | 0%
11.3 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG | unid | 3 | 0 |  |  | 0%
11.4 | Tampão fofo com base Classe A15, cap. 1,5 T 400x600 mm | unid | 3 | 0 |  |  | 0%
11.5 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 60 | 0 |  |  | 0%
11.6 | Eletroduto de PVC Rígido 4" | m | 8 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
Externo (Paisagismo)
13.1 | Impermeabilização de floreiras com manta líquida a base de asfalto | m² | 66 | 0 |  |  | 0%
Externo (Fundações e platibanda)
13.2 | Impermeabilização de baldrames com manta líquida a base de asfalto | m² | 20 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
15.1 | Chapisco aplicado em alvenaria em argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | m² | 160 | 0 |  |  | 0%
15.2 | Massa única | m² | 160 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | PINTURA
Esquadrias Metálicas
17.1 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2" | m² | 26 | 0 |  |  | 0%
17.2 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2" | m² | 26 | 0 |  |  | 0%
17.3 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" | m² | 58 | 0 |  |  | 0%
17.4 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica em Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" | m² | 58 | 0 |  |  | 0%
Escada, Rampa, Muro e Muretas
17.5 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014 | m² | 60 | 0 |  |  | 0%
17.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em duas demãos. af_06/2014 | m² | 90 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
Paisagismo
19.1 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 200 | 0 |  |  | 0%
19.2 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | un | 20 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24.0 | PISO/PAVIMENTAÇÃO
Externo (Escada e Rampa)
24.1 | Contrapiso de concreto fck=11MPa, sobre solo compactado, # 6,0cm | m² | 105 | 0 |  |  | 0%
24.2 | Regularização de superficie de concreto aparente em argamassa de cimento/areia traço 1:3 # = 3,0cm | m² | 136 | 0 |  |  | 0%
Escada
24.3 | Piso em granito cinza corumbá flameado p/degraus # = 2,0cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 5 | 0 |  |  | 0%
24.4 | Espelho de granito cinza corumbá flameado 360x17cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 10 | 0 |  |  | 0%
24.5 | Piso em granito cinza corumbá flameado p/patamar 360x205cm # = 2,0cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 8 | 0 |  |  | 0%
24.6 | Piso em granito cinza corumbá flameado p/guias de balizamento 100x25cm #=2,0cm + argamassa de assentamento AC-III | m² | 6 | 0 |  |  | 0%
24.7 | Rodapé em granito cinza corumba flameado , h =10 cm # =2,0cm + Argamassa de assentamento AC-III | m² | 2 | 0 |  |  | 0%
Rampa
24.8 | Piso em ladrilho hidráulico tipo tartaruga aplicado em área externa | m² | 105 | 0 |  |  | 0%
Acessibilidade
24.9 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/defic ientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 25 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica |  |  | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS