## Planilha
REFORMA DAS SALAS R 101 E 102 - SEDE
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS - PAC
ITENS | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (MATERIAL + MDO) | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO TOTAL (com BDI)
1.0 | PROJETOS
1.1 | Não se aplica |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada (3,60 x 2,00m) e (2,00 x 1,50m) | m² | 11 |  | 0 |  | 0
2.2 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp. 4mm (02 chapas sólidas de ACM c/ núcleo central em polietileno), pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acabamento em verniz automotivo, com moldura em alumínio. | un | 1 |  | 0 |  | 0
2.3 | Remoção de piso vinílico / emborrachado. | m² | 487 |  | 0 |  | 0
2.4 | Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote) de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 30 |  | 0 |  | 0
2.5 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro (7 unid. 1,20 x 2,50m), (2 unid. 1,00 x 2,50m) e (2 unid. 0,60 x 2,50m). | m² | 27 |  | 0 |  | 0
2.6 | Remoção de vidro temperado, com reaproveitamento. | m² | 10 |  | 0 |  | 0
2.7 | Remoção de tubulação, de forma manual, sem reaproveitamento (corrimão). | m | 35 |  | 0 |  | 0
2.8 | Remoção de soleira de mármore ou granito. | m | 17 |  | 0 |  | 0
2.9 | Remoção de interruptores e tomadas elétricas, sem reaproveitamento. | un | 42 |  | 0 |  | 0
2.10 | Remoção de luminárias, com reaproveitamento. | un | 29 |  | 0 |  | 0
2.11 | Demolição de rodapé, de forma manual, com reaproveitamento. | m | 125 |  | 0 |  | 0
2.12 | Demolição de peitoril de granito / mármore. | m² | 8 |  | 0 |  | 0
2.13 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 32 |  | 0 |  | 0
2.14 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m³ | 20 |  | 0 |  | 0
2.15 | Demolição de revestimento cerâmico / azulejo. | m² | 59 |  | 0 |  | 0
2.16 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto (contrapiso esp.: 8mm). | m² | 581 |  | 0 |  | 0
2.17 | Demolição de piso de alta resistência. | m² | 200 |  | 0 |  | 0
2.18 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. | m² | 20 |  | 0 |  | 0
2.19 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos menores ou iguais a 40mm. | m | 12 |  | 0 |  | 0
2.20 | Rasgo em contrapiso para eletrodutos menores ou iguais a 40mm. | m | 245 |  | 0 |  | 0
2.21 | Tapume com compensado de madeira. | m² | 35 |  | 0 |  | 0
2.22 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada 4 x 4 ou 4 x 2. | un | 38 |  | 0 |  | 0
2.23 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição grande. | un | 2 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30m - interno p/ passagem de tubulação. | m³ | 25 |  | 0 |  | 0
3.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 3 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 | Não se aplica |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Não se aplica |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
7.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA
Externo
7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, furados na vertical, 19x19x39cm (espessura 19cm), paredes com área líquida menor que 6,0m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | 56 |  | 0 |  | 0
Interno
7.2 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), uso interno, duas faces simples e estrutura metálica com guias simples (9,0mm), com vãos. | m² | 26 |  | 0 |  | 0
7.3 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e=25mmem parede drywall, fornecimento e instalação. | m² | 26 |  | 0 |  | 0
Palco, rampa do palco e escada do palco da R101
7.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, furados na vertical, 19x19x39cm (espessura 19cm), paredes com área líquida menor que 6,0m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | 52 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS
Alumínio
8.1 | Porta 1,60 x 2,10m (duas folhas) em alumínio, lambril, cor branca, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, roldanas, dobradiças e fechadura. | m² | 7 |  | 0 |  | 0
Madeira
8.2 | Porta 1,60 x 2,10m (duas folhas) em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, com visor nas duas folhas (NBR9050), inclusive batentes, ferragens e fechadura. Exclusive vidros. | un | 2 |  | 0 |  | 0
Metais
8.3 | Corrimão duplo de aço inox, 1½", com montante 2½". | m | 24 |  | 0 |  | 0
8.4 | Corrimão duplo de aço galvanizado, 1½", fixado em alvenaria. | m | 35 |  | 0 |  | 0
8.5 | Guarda corpo de aço galvanizado, h = 1,30m, ¾", montante de 2". | m | 11 |  | 0 |  | 0
8.6 | Portão de abrir em gradil de metalon redondo de ¾" vertical, com requadro, acabamento natural. Completo. | m² | 10 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
9.0 | COBERTURA
9.1 | Não se aplica |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor azul claro - dupla capa. | m | 27 |  | 0 |  | 0
10.2 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor branco - dupla capa. | m | 27 |  | 0 |  | 0
10.3 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor preto - dupla capa. | m | 27 |  | 0 |  | 0
10.4 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor vermelho - dupla capa. | m | 27 |  | 0 |  | 0
10.5 | Cabo de cobre flexível isolado PVC - 450/750V, 70mm² - cor verde-amarelo. | m | 27 |  | 0 |  | 0
10.6 | Terminal de cobre de compressão, # = 120mm². | un | 8 |  | 0 |  | 0
10.7 | Terminal de cobre de compressão, # = 70mm². | un | 2 |  | 0 |  | 0
10.8 | Cabo de cobre nu 16mm (meio duro). | m | 6 |  | 0 |  | 0
10.9 | Haste de terra tipo cantoneira 25 x 25 x 2400mm. | un | 3 |  | 0 |  | 0
10.10 | Disjuntor tripolar NEMA de 225A / 220V. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.11 | Terminal de cobre de compressão, # = 150mm². | un | 10 |  | 0 |  | 0
10.12 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG. | un | 3 |  | 0 |  | 0
10.13 | Tampão fofo com base, classe A15, cap. 1,5T, 400 x 600mm. | un | 3 |  | 0 |  | 0
10.14 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" (100mm). | m | 17 |  | 0 |  | 0
Ligação do QGBT's Existentes na Sala de Rack no Alimentador Geral
10.15 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - verde-amarelo. | m | 12 |  | 0 |  | 0
10.16 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - azul claro. | m | 12 |  | 0 |  | 0
10.17 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - branco. | m | 12 |  | 0 |  | 0
10.18 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - preto. | m | 12 |  | 0 |  | 0
10.19 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - vermelho. | m | 12 |  | 0 |  | 0
10.20 | Terminal de cobre de compressão, # = 16mm². | un | 20 |  | 0 |  | 0
10.21 | Eletroduto corrugado em PEAD 1¼" (40mm). | m | 10 |  | 0 |  | 0
Estrutura
10.22 | Eletrocalha perfurada tipo C150 x 50mm eletrolítica chapa 14 - com virola, conexões e acessórios. Fornecimento e instalação. | m | 52 |  | 0 |  | 0
10.23 | Eletroduto flexível leve ¾". | m | 680 |  | 0 |  | 0
10.24 | Eletroduto corrugado em PEAD 1¼" (40mm). | m | 4 |  | 0 |  | 0
10.25 | Eletroduto corrugado em PEAD 1½" (50mm). | m | 8 |  | 0 |  | 0
10.26 | Caixa PCV 4 x 2. | un | 190 |  | 0 |  | 0
10.27 | Caixa PVC octogonal 3 x 3. | un | 88 |  | 0 |  | 0
10.28 | Caixa de passagem de embutir 20 x 20. | un | 4 |  | 0 |  | 0
Fiação e Conexões
10.29 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - azul claro. | m | 680 |  | 0 |  | 0
10.30 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - amarelo. | m | 470 |  | 0 |  | 0
10.31 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - preto. | m | 200 |  | 0 |  | 0
10.32 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - verde-amarelo. | m | 660 |  | 0 |  | 0
10.33 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - vermelho. | m | 360 |  | 0 |  | 0
10.34 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - branco. | m | 230 |  | 0 |  | 0
10.35 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 4mm² - azul claro. | m | 10 |  | 0 |  | 0
10.36 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 4mm² - verde-amarelo. | m | 10 |  | 0 |  | 0
10.37 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 4mm² - vermelho. | m | 10 |  | 0 |  | 0
10.38 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 6mm² - preto. | m | 5 |  | 0 |  | 0
10.39 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 6mm² - verde-amarelo. | m | 5 |  | 0 |  | 0
10.40 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 6mm² - vermelho. | m | 5 |  | 0 |  | 0
10.41 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - verde-amarelo. | m | 20 |  | 0 |  | 0
10.42 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - azul claro. | m | 20 |  | 0 |  | 0
10.43 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - branco. | m | 20 |  | 0 |  | 0
10.44 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - preto. | m | 20 |  | 0 |  | 0
10.45 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - vermelho. | m | 20 |  | 0 |  | 0
10.46 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 25mm² - cor - verde-amarelo. | m | 58 |  | 0 |  | 0
10.47 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - azul claro. | m | 58 |  | 0 |  | 0
10.48 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - branco. | m | 58 |  | 0 |  | 0
10.49 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - preto. | m | 58 |  | 0 |  | 0
10.50 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - vermelho. | m | 58 |  | 0 |  | 0
10.51 | Terminal de cobre de compressão, # = 2,5mm². | un | 100 |  | 0 |  | 0
10.52 | Terminal de cobre de compressão, # = 4mm². | m | 6 |  | 0 |  | 0
10.53 | Terminal de cobre de compressão, # = 6mm². | m | 6 |  | 0 |  | 0
10.54 | Terminal de cobre de compressão, # = 16mm². | m | 10 |  | 0 |  | 0
10.55 | Terminal de cobre de compressão, # = 25mm². | m | 2 |  | 0 |  | 0
10.56 | Terminal de cobre de compressão, # = 50mm². | m | 8 |  | 0 |  | 0
Quadros
10.57 | Quadro de entrada de sobrepor c/ barramento trifásico 225A p/ 24 disjuntores. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.58 | Quadro de distribuição de sobrepor c/ barramento trifásico 150A p/ 30 disjuntores. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.59 | Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico 150A p/ 42 disjuntores. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.60 | Disjuntor tripolar termomagnético - NEMA, 70A, curva C. | un | 3 |  | 0 |  | 0
10.61 | Disjuntor tripolar termomagnético - NEMA, 125A, curva C. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.62 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN, 63A, curva C. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.63 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN, 125A, curva C. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.64 | Disjuntor bipolar termomagnético - norma DIN, 40A, curva C. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.65 | Disjuntor bipolar termomagnético - norma DIN, 16A, curva C. | un | 11 |  | 0 |  | 0
10.66 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN, 16A, curva C. | un | 24 |  | 0 |  | 0
10.67 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN, 32A, curva C. | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.68 | Dispositivo de proteção contra surto - classe I/II - 275V - Imax = 60kA; In = 20kA. | un | 4 |  | 0 |  | 0
Iluminação e Tomadas
10.69 | Luminária tipo 01 - de embutir de LED, 36W - 4000K / 4190lm (referência Lumicenter EHT43-E4000840). | un | 63 |  | 0 |  | 0
10.70 | Luminária tipo 02 - Spot de embutir de LED downlight, 9,5W - 4000K / 800lm (referência Ledvance Spotlight - 7012909). | un | 25 |  | 0 |  | 0
10.71 | Bloco de iluminação de emergência de LED, 2W - autonomia mínima de 3 horas. | un | 6 |  | 0 |  | 0
10.72 | Interruptor 1 tecla paralelo (inclusive suporte e espelho). | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.73 | Interruptor 2 teclas simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.74 | Interruptor 1 tecla simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.75 | Interruptor 2 teclas simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.76 | Interruptor 3 teclas simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | un | 3 |  | 0 |  | 0
10.77 | Tomada hexagonal 2P + T, 10A (NBR14136) (inclusive suporte e espelho). | un | 34 |  | 0 |  | 0
10.78 | Tomada hexagonal 2P + T, 20A (NBR14136) (inclusive suporte e espelho). | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.79 | Tomada hexagonal para piso 2P + T2P + T, 10A (inclusive suporte e espelho em metal). | un | 144 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
11.1 | Eletroduto flexível leve ¾". | m | 26 |  | 0 |  | 0
11.2 | Eletroduto flexível leve 1". | m | 10 |  | 0 |  | 0
11.3 | Perfilado perfurado com aba virada, 38 x 38mm, chapa 22 - c/ ganchos, conexões e acessórios de fixação. | m | 30 |  | 0 |  | 0
11.4 | Caixa PCV 4 x 2. | un | 6 |  | 0 |  | 0
11.5 | Suporte parafusado 4 x 2, com placa p/ 2 posições. | un | 6 |  | 0 |  | 0
11.6 | Caixa PCV 4 x 4. | un | 2 |  | 0 |  | 0
Tomadas e Conexões
11.7 | Tomada RJ45, Gigalan Cat.6 Premium. Referência Furukawa. | un | 16 |  | 0 |  | 0
11.8 | Tomada com 2 RJ45, Gigalan Cat.6 Premium para piso, com placa Inox 4 x4 c/ 3 posições. Referência Furukawa. | un | 2 |  | 0 |  | 0
Fiação
11.9 | Cabo UTP Cat.6. Referência Furukawa. | m | 850 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
12.1 | Não se aplica |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Impermeabilização de parede com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante. | m² | 32 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
15.1 | Revestimento acústico em painel de MDF ignífugo, com acabamento melamínico amadeirado, liso, cor Cerezzo, NRC 0,1, instalado - Nexacustic 100 Liso (OWA - Sonex). | m² | 106 |  | 0 |  | 0
15.2 | Revestimento acústico em painel perfurado com face frisada de MDF ignífugo, com acabamento melamínico amadeirado, com véu e manta a acústica, cor Milano, NRC 0,95, instalado - Nexacustic 16 (OWA - Sonex). | m² | 80 |  | 0 |  | 0
15.3 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto armado. | m² | 146 |  | 0 |  | 0
15.4 | Emboço em argamassa de cimento / cal e areia. | m² | 146 |  | 0 |  | 0
15.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes (2 demãos). | m² | 96 |  | 0 |  | 0
15.6 | Aplicação de argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicada manualmente em fachada com presença de vãos, espessura 25mm (reboco externo). | m² | 50 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Instalação de vidro liso, e = 4mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. | m² | 2 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
17.0 | PINTURA
Interna
17.1 | Aplicação fundo selador acrílico em teto (1 demãos). | m² | 135 |  | 0 |  | 0
17.2 | Aplicação fundo selador acrílico em paredes (1 demãos). | m² | 330 |  | 0 |  | 0
17.3 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em teto (2 demãos). | m² | 135 |  | 0 |  | 0
17.4 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em parede (2 demãos). | m² | 330 |  | 0 |  | 0
Externa
17.5 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em fachada com presença de vãos. | m² | 50 |  | 0 |  | 0
17.6 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em parede (2 demãos). | m² | 50 |  | 0 |  | 0
17.7 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, inclusive primer epóxi (2 demãos). | m² | 20 |  | 0 |  | 0
17.8 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos sem presença de vãos, (2 demãos), p/ tapume. | m² | 70 |  | 0 |  | 0
Madeira
17.9 | Pintura em verniz poliuretano incolor (3 demãos). | m² | 14 |  | 0 |  | 0
Metais
17.10 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epóxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2". | m² | 12 |  | 0 |  | 0
17.11 | Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2" (2 demãos). | m² | 12 |  | 0 |  | 0
17.12 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epóxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4". | m² | 52 |  | 0 |  | 0
17.13 | Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica em guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" (2 demãos). | m² | 52 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Coleta e carga | m³ | 40 |  | 0 |  | 0
18.2 | Remoção de entulho. | m³ | 40 |  | 0 |  | 0
18.3 | Recomposição de asfalto para fechamento de valas. | m³ | 3 |  | 0 |  | 0
18.4 | Remoção de tapume de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 35 |  | 0 |  | 0
18.5 | Limpeza da obra. | m² | 498.41 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica. |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Não se aplica. |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da obra (administração da obra, gestão de RH, segurança do trabalho, manutenção de equipamentos). | mês | 9 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Forro removível em painel de MDF ignífugo, com acabamento melamínico amadeirado, liso, cor Cerezzo, NRC 0,1, instalado - Nexacustic 100 Liso (OWA - Sonex). | m³ | 318 |  | 0 |  | 0
22.2 | Forro em placa de gesso. | m³ | 50 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Ar condicionado cassete inverte 18.000btu/h. Referência LG - AT-W18GPLPO (Eficiência A - Selo Procel). Fornecimento e instalação. | un | 10 |  | 0 |  | 0
23.2 | Instalação de condicionador de ar, 18.000btu | un | 10 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
Interno
24.1 | Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas maiores que 15m², espessura 6cm. | m² | 581 |  | 0 |  | 0
24.2 | Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica. | m² | 360 |  | 0 |  | 0
24.3 | Taco de madeira. | m² | 315 |  | 0 |  | 0
24.4 | Piso porcelanato. | m² | 130 |  | 0 |  | 0
24.5 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm. | m | 15 |  | 0 |  | 0
Escada
24.6 | Piso em granito cinza corumbá para degraus # = 2,0cm + argamassa de assentamento AC-III com tratamento ante derrapante na borda | m² | 40 |  | 0 |  | 0
24.7 | Espelho em granito cinza corumbá, espessura = 2,0cm. | m² | 13 |  | 0 |  | 0
24.8 | Rodapé em granito cinza corumbá, espessura = 2,0cm, h = 7cm. | m² | 4 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica. |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL DA OBRA (R$) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| EMPRESA: |  |  | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL: |  |  | ASSINATURA:

## Cronograma
REFORMA DAS SALAS R 101 E 102 - SEDE
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS - PAC
ITENS | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | TOTAL
1.0 | PROJETOS
1.1 | Não se aplica | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada (3,60 x 2,00m) e (2,00 x 1,50m) | 0 | [9 empty] | 0%
2.2 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp. 4mm (02 chapas sólidas de ACM c/ núcleo central em polietileno), pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acabamento em verniz automotivo, com moldura em alumínio. | 0 | [9 empty] | 0%
2.3 | Remoção de piso vinílico / emborrachado. | 0 | [9 empty] | 0%
2.4 | Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote) de forma manual, sem reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.5 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro (7 unid. 1,20 x 2,50m), (2 unid. 1,00 x 2,50m) e (2 unid. 0,60 x 2,50m). | 0 | [9 empty] | 0%
2.6 | Remoção de vidro temperado, com reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.7 | Remoção de tubulação, de forma manual, sem reaproveitamento (corrimão). | 0 | [9 empty] | 0%
2.8 | Remoção de soleira de mármore ou granito. | 0 | [9 empty] | 0%
2.9 | Remoção de interruptores e tomadas elétricas, sem reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.10 | Remoção de luminárias, com reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.11 | Demolição de rodapé, de forma manual, com reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.12 | Demolição de peitoril de granito / mármore. | 0 | [9 empty] | 0%
2.13 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.14 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.15 | Demolição de revestimento cerâmico / azulejo. | 0 | [9 empty] | 0%
2.16 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto (contrapiso esp.: 8mm). | 0 | [9 empty] | 0%
2.17 | Demolição de piso de alta resistência. | 0 | [9 empty] | 0%
2.18 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
2.19 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos menores ou iguais a 40mm. | 0 | [9 empty] | 0%
2.20 | Rasgo em contrapiso para eletrodutos menores ou iguais a 40mm. | 0 | [9 empty] | 0%
2.21 | Tapume com compensado de madeira. | 0 | [9 empty] | 0%
2.22 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada 4 x 4 ou 4 x 2. | 0 | [9 empty] | 0%
2.23 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição grande. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30m - interno p/ passagem de tubulação. | 0 | [9 empty] | 0%
3.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 | Não se aplica | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Não se aplica | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ALVENARIA/DIVISÓRIA
7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, furados na vertical, 19x19x39cm (espessura 19cm), paredes com área líquida menor que 6,0m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | 0 | [9 empty] | 0%
Interno
7.2 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), uso interno, duas faces simples e estrutura metálica com guias simples (9,0mm), com vãos. | 0 | [9 empty] | 0%
7.3 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e=25mmem parede drywall, fornecimento e instalação. | 0 | [9 empty] | 0%
Palco, rampa do palco, escada do palco da R101
7.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, furados na vertical, 19x19x39cm (espessura 19cm), paredes com área líquida menor que 6,0m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Porta 1,60 x 2,10m (duas folhas) em alumínio, lambril, cor branca, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, roldanas, dobradiças e fechadura. | 0 | [9 empty] | 0%
Madeira
8.2 | Porta 1,60 x 2,10m (duas folhas) em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, com visor nas duas folhas (NBR9050), inclusive batentes, ferragens e fechadura. Exclusive vidros. | 0 | [9 empty] | 0%
Metais
8.3 | Corrimão duplo de aço inox, 1½", com montante 2½". | 0 | [9 empty] | 0%
8.4 | Corrimão duplo de aço galvanizado, 1½", fixado em alvenaria. | 0 | [9 empty] | 0%
8.5 | Guarda corpo de aço galvanizado, h = 1,30m, ¾", montante de 2". | 0 | [9 empty] | 0%
8.6 | Portão de abrir em gradil de metalon redondo de ¾" vertical, com requadro, acabamento natural. Completo. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA
9.1 | Não se aplica | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor azul claro - dupla capa. | 0 | [9 empty] | 0%
10.2 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor branco - dupla capa. | 0 | [9 empty] | 0%
10.3 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor preto - dupla capa. | 0 | [9 empty] | 0%
10.4 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor vermelho - dupla capa. | 0 | [9 empty] | 0%
10.5 | Cabo de cobre flexível isolado PVC - 450/750V, 70mm² - cor verde-amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.6 | Terminal de cobre de compressão, # = 120mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.7 | Terminal de cobre de compressão, # = 70mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.8 | Cabo de cobre nu 16mm (meio duro). | 0 | [9 empty] | 0%
10.9 | Haste de terra tipo cantoneira 25 x 25 x 2400mm. | 0 | [9 empty] | 0%
10.10 | Disjuntor tripolar NEMA de 225A / 220V. | 0 | [9 empty] | 0%
10.11 | Terminal de cobre de compressão, # = 150mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.12 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG. | 0 | [9 empty] | 0%
10.13 | Tampão fofo com base, classe A15, cap. 1,5T, 400 x 600mm. | 0 | [9 empty] | 0%
10.14 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" (100mm). | 0 | [9 empty] | 0%
Ligação do QGBT's existentes na Sala de Rack no Alimentador Geral
10.15 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - verde-amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.16 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - azul claro. | 0 | [9 empty] | 0%
10.17 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - branco. | 0 | [9 empty] | 0%
10.18 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - preto. | 0 | [9 empty] | 0%
10.19 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - vermelho. | 0 | [9 empty] | 0%
10.20 | Terminal de cobre de compressão, # = 16mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.21 | Eletroduto corrugado em PEAD 1¼" (40mm). | 0 | [9 empty] | 0%
Estrutura
10.22 | Eletrocalha perfurada tipo C150 x 50mm eletrolítica chapa 14 - com virola, conexões e acessórios. Fornecimento e instalação. | 0 | [9 empty] | 0%
10.23 | Eletroduto flexível leve ¾". | 0 | [9 empty] | 0%
10.24 | Eletroduto corrugado em PEAD 1¼" (40mm). | 0 | [9 empty] | 0%
10.25 | Eletroduto corrugado em PEAD 1½" (50mm). | 0 | [9 empty] | 0%
10.26 | Caixa PCV 4 x 2. | 0 | [9 empty] | 0%
10.27 | Caixa PVC octogonal 3 x 3. | 0 | [9 empty] | 0%
10.28 | Caixa de passagem de embutir 20 x 20. | 0 | [9 empty] | 0%
Fiação e Conexões
10.29 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - azul claro. | 0 | [9 empty] | 0%
10.30 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.31 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - preto. | 0 | [9 empty] | 0%
10.32 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - verde-amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.33 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - vermelho. | 0 | [9 empty] | 0%
10.34 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 2,5mm² - branco. | 0 | [9 empty] | 0%
10.35 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 4mm² - azul claro. | 0 | [9 empty] | 0%
10.36 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 4mm² - verde-amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.37 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 4mm² - vermelho. | 0 | [9 empty] | 0%
10.38 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 6mm² - preto. | 0 | [9 empty] | 0%
10.39 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 6mm² - verde-amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.40 | Cabo de cobre flexível, isolado PVC - 450 / 750V 6mm² - vermelho. | 0 | [9 empty] | 0%
10.41 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - verde-amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.42 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - azul claro. | 0 | [9 empty] | 0%
10.43 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - branco. | 0 | [9 empty] | 0%
10.44 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - preto. | 0 | [9 empty] | 0%
10.45 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 16mm² - cor - vermelho. | 0 | [9 empty] | 0%
10.46 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 25mm² - cor - verde-amarelo. | 0 | [9 empty] | 0%
10.47 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - azul claro. | 0 | [9 empty] | 0%
10.48 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - branco. | 0 | [9 empty] | 0%
10.49 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - preto. | 0 | [9 empty] | 0%
10.50 | Cabo de cobre 0,6/1kV XLP/EPR, # = 50mm² - cor - vermelho. | 0 | [9 empty] | 0%
10.51 | Terminal de cobre de compressão, # = 2,5mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.52 | Terminal de cobre de compressão, # = 4mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.53 | Terminal de cobre de compressão, # = 6mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.54 | Terminal de cobre de compressão, # = 16mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.55 | Terminal de cobre de compressão, # = 25mm². | 0 | [9 empty] | 0%
10.56 | Terminal de cobre de compressão, # = 50mm². | 0 | [9 empty] | 0%
Quadros
10.57 | Quadro de entrada de sobrepor c/ barramento trifásico 225A p/ 24 disjuntores. | 0 | [9 empty] | 0%
10.58 | Quadro de distribuição de sobrepor c/ barramento trifásico 150A p/ 30 disjuntores. | 0 | [9 empty] | 0%
10.59 | Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico 150A p/ 42 disjuntores. | 0 | [9 empty] | 0%
10.60 | Disjuntor tripolar termomagnético - NEMA, 70A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.61 | Disjuntor tripolar termomagnético - NEMA, 125A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.62 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN, 63A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.63 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN, 125A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.64 | Disjuntor bipolar termomagnético - norma DIN, 40A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.65 | Disjuntor bipolar termomagnético - norma DIN, 16A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.66 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN, 16A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.67 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN, 32A, curva C. | 0 | [9 empty] | 0%
10.68 | Dispositivo de proteção contra surto - classe I/II - 275V - Imax = 60kA; In = 20kA. | 0 | [9 empty] | 0%
Iluminação e Tomadas
10.69 | Luminária tipo 01 - de embutir de LED, 36W - 4000K / 4190lm (referência Lumicenter EHT43-E4000840). | 0 | [9 empty] | 0%
10.70 | Luminária tipo 02 - Spot de embutir de LED downlight, 9,5W - 4000K / 800lm (referência Ledvance Spotlight - 7012909). | 0 | [9 empty] | 0%
10.71 | Bloco de iluminação de emergência de LED, 2W - autonomia mínima de 3 horas. | 0 | [9 empty] | 0%
10.72 | Interruptor 1 tecla paralelo (inclusive suporte e espelho). | 0 | [9 empty] | 0%
10.73 | Interruptor 2 teclas simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | 0 | [9 empty] | 0%
10.74 | Interruptor 1 tecla simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | 0 | [9 empty] | 0%
10.75 | Interruptor 2 teclas simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | 0 | [9 empty] | 0%
10.76 | Interruptor 3 teclas simples e paralelo (inclusive suporte e espelho). | 0 | [9 empty] | 0%
10.77 | Tomada hexagonal 2P + T, 10A (NBR14136) (inclusive suporte e espelho). | 0 | [9 empty] | 0%
10.78 | Tomada hexagonal 2P + T, 20A (NBR14136) (inclusive suporte e espelho). | 0 | [9 empty] | 0%
10.79 | Tomada hexagonal para piso 2P + T2P + T, 10A (inclusive suporte e espelho em metal). | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
Eletrodutos, Perfilados e Caixas
11.1 | Eletroduto flexível leve ¾". | 0 | [9 empty] | 0%
11.2 | Eletroduto flexível leve 1". | 0 | [9 empty] | 0%
11.3 | Perfilado perfurado com aba virada, 38 x 38mm, chapa 22 - c/ ganchos, conexões e acessórios de fixação. | 0 | [9 empty] | 0%
11.4 | Caixa PCV 4 x 2. | 0 | [9 empty] | 0%
11.5 | Suporte parafusado 4 x 2, com placa p/ 2 posições. | 0 | [9 empty] | 0%
11.6 | Caixa PCV 4 x 4. | 0 | [9 empty] | 0%
Tomadas e Conexões
11.7 | Tomada RJ45, Gigalan Cat.6 Premium. Referência Furukawa. | 0 | [9 empty] | 0%
11.8 | Tomada com 2 RJ45, Gigalan Cat.6 Premium para piso, com placa Inox 4 x4 c/ 3 posições. Referência Furukawa. | 0 | [9 empty] | 0%
Fiação
11.9 | Cabo UTP Cat.6. Referência Furukawa. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
12.1 | Não se aplica | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Impermeabilização de parede com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
15.1 | Revestimento acústico em painel de MDF ignífugo, com acabamento melamínico amadeirado, liso, cor Cerezzo, NRC 0,1, instalado - Nexacustic 100 Liso (OWA - Sonex). | 0 | [9 empty] | 0%
15.2 | Revestimento acústico em painel perfurado com face frisada de MDF ignífugo, com acabamento melamínico amadeirado, com véu e manta a acústica, cor Milano, NRC 0,95, instalado - Nexacustic 16 (OWA - Sonex). | 0 | [9 empty] | 0%
15.3 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto armado. | 0 | [9 empty] | 0%
15.4 | Emboço em argamassa de cimento / cal e areia. | 0 | [9 empty] | 0%
15.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes (2 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
15.6 | Aplicação de argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicada manualmente em fachada com presença de vãos, espessura 25mm (reboco externo). | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Instalação de vidro liso, e = 4mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | PINTURA
Interna
17.1 | Aplicação fundo selador acrílico em teto (1 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
17.2 | Aplicação fundo selador acrílico em paredes (1 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
17.3 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em teto (2 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
17.4 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em parede (2 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
Externa
17.5 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em fachada com presença de vãos. | 0 | [9 empty] | 0%
17.6 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em parede (2 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
17.7 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, inclusive primer epóxi (2 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
17.8 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos sem presença de vãos, (2 demãos), p/ tapume. | 0 | [9 empty] | 0%
| Madeira | [10 empty] | 0%
17.9 | Pintura em verniz poliuretano incolor (3 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
Metais
17.10 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epóxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2". | 0 | [9 empty] | 0%
17.11 | Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica em corrimão duplo de aço galvanizado de 1 1/2" (2 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
17.12 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epóxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4". | 0 | [9 empty] | 0%
17.13 | Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica em guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" (2 demãos). | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Coleta e carga | 0 | [9 empty] | 0%
18.2 | Remoção de entulho. | 0 | [9 empty] | 0%
18.3 | Recomposição de asfalto para fechamento de valas. | 0 | [9 empty] | 0%
18.4 | Remoção de tapume de forma manual, sem reaproveitamento. | 0 | [9 empty] | 0%
18.5 | Limpeza da obra. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Não se aplica. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | GRENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da obra (administração da obra, gestão de RH, segurança do trabalho, manutenção de equipamentos). | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Forro removível em painel de MDF ignífugo, com acabamento melamínico amadeirado, liso, cor Cerezzo, NRC 0,1, instalado - Nexacustic 100 Liso (OWA - Sonex). | 0 | [9 empty] | 0%
22.2 | Forro em placa de gesso. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.0 | AR CONDICINADO
23.1 | Ar condicionado cassete inverte 18.000btu/h. Referência LG - AT-W18GPLPO (Eficiência A - Selo Procel). Fornecimento e instalação. | 0 | [9 empty] | 0%
23.2 | Instalação de condicionador de ar, 18.000btu | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
Interno
24.1 | Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas maiores que 15m², espessura 6cm. | 0 | [9 empty] | 0%
24.2 | Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica. | 0 | [9 empty] | 0%
24.3 | Taco de madeira. | 0 | [9 empty] | 0%
24.4 | Piso porcelanato. | 0 | [9 empty] | 0%
24.5 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm. | 0 | [9 empty] | 0%
Escada
24.6 | Piso em granito cinza corumbá para degraus # = 2,0cm + argamassa de assentamento AC-III com tratamento ante derrapante na borda | 0 | [9 empty] | 0%
24.7 | Espelho em granito cinza corumbá, espessura = 2,0cm. | 0 | [9 empty] | 0%
24.8 | Rodapé em granito cinza corumbá, espessura = 2,0cm, h = 7cm. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS( SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
20.1 | Não se aplica. | 0 | [9 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DA OBRA (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| EMPRESA: | [7 empty] | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL: | [7 empty] | ASSINATURA: