## Planilha
PLATAFORMA ELEVATÓRIA
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS - PAC
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | PE nº 19/2022 - ITEM 1
| Obra: | Plataforma elevatória |  |  | BDI (Obra)
| Local: | Prédio M |  |  | BDI (Serviço)
| Campus: | Alfenas - Unidade Educacional Santa Clara |  |  | BDI (Equipamento)
ITENS | DESCRIÇÃO |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (MATERIAL + MDO) | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO TOTAL (com BDI)
1.0 | PROJETOS
1.1 | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m². Observação: Área de projeção. |  | m² | 26 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22 *, adesivada de 3,60 x 2,00m e 2,00 x 1,50m |  | m² | 9 |  | 0 | 0% | 0
2.2 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 |  | m² | 6 |  | 0 | 0% | 0
2.3 | Demolição de piso em pedra calcária |  | m² | 1.5 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m - Interno p/ passagem tubulações |  | m³ | 4 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Execução de Radier, espessura de 10cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada |  | m² | 2.4 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste (Vergas metálicas). |  | kg | 57.7 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.0 | ALVENARIAS / DIVISÓRIAS
7.1 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno , com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos |  | m² | 28 |  | 0 | 0% | 0
7.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) - platibanda |  | m² | 6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.0 | COBERTURA
Cobertura metálica com vidro laminado
9.1 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, s em lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmal te epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 |  | m² | 27.8 |  | 0 | 0% | 0
9.2 | Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor |  | m² | 29.8 |  | 0 | 0% | 0
Laje impermeabilizada
9.3 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânicoaplicado em área sobre laje |  | m² | 15 |  | 0 | 0% | 0
9.4 | Impermeabilização com membrana à base de poliuretano, 2 demãos |  | m² | 15 |  | 0 | 0% | 0
9.5 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 |  | m | 7.5 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.0 | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS
Fiação e Conexões
10.1 | Cabo flexível isolado 2,5mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  | m | 500 |  | 0 | 0% | 0
10.2 | Cabo de cobre flexivel isolado, 10mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. |  | m | 70 |  | 0 | 0% | 0
Quadros
10.3 | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave (conforme projeto) |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A Curva C- Fornecimento e instalação. |  | un. | 2 |  | 0 | 0% | 0
10.5 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A Curva C - Fornecimento e instalação. |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.6 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A Curva C - Fornecimento e instalação. |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.7 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A Curva C - Fornecimento e instalação. |  | un. | 2 |  | 0 | 0% | 0
Iluminação e Tomadas
10.8 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.9 | Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15w, sem reator – fornecimento e instalação. |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.10 | Luminária de emergência 30 LEDS, potencia 2W, Bateria de lítio, autonomia de 6 Horas |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.11 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. |  | un. | 2 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
Estrutura
11.1 | Telefone também para interfone |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
Esgoto Pluvial
12.1 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio |  | un. | 11 |  | 0 | 0% | 0
12.2 | Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramaL de esgoto sanitário |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
12.3 | Ralo fofo semiesferico, 150mm, para lajes/calhas |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
12.4 | Redução excêntrica, PVC, série R, pluvial, DN 150 X 100mm, junta elástica |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
12.5 | Tramento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica/ memb. acrílica reforçada com véu de poliester |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
12.6 | Tubo PVC, série normal , esgoto predial, DN50mm, fornecimento e instalação |  | m | 26.2 |  | 0 | 0% | 0
12.7 | Tubo PVC, série R, esgoto predial, DN100mm, fornecimento e instalação |  | m | 27 |  | 0 | 0% | 0
12.8 | Curva 90°, PVC, soldável DN 50mm |  | un. | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.9 | Curva 90°, PVC, soldável DN 100mm |  | un. | 3 |  | 0 | 0% | 0
12.10 | Curva 45°, PVC, soldável, DN 50mm |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
12.11 | Joelho 45°, PVC, soldável, DN 100mm |  | un. | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.12 | Tê PVC, série normal, DN 100x100 |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
12.13 | Tê PVC, série R, DN 100x50 |  | un. | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.14 | Junção simples, PVC, serie normal, junta elástica, diam = 50x50mm |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
Interno
15.1 | Revestimento em granito cinza andorinha, aplicado em parede, esp. 2cm, assentado em argamassa industrailizada |  | m² | 4 |  | 0 | 0% | 0
15.2 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques |  | m² | 28 |  | 0 | 0% | 0
15.3 | Piso em granito aplicado em ambientes internos |  | m² | 4.2 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.0 | PINTURA
Interna
17.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão |  | m² | 56 |  | 0 | 0% | 0
17.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  | m² | 56 |  | 0 | 0% | 0
17.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos |  | m² | 56 |  | 0 | 0% | 0
Externa
17.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão |  | m² | 31.2 |  | 0 | 0% | 0
17.5 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  | m² | 31.2 |  | 0 | 0% | 0
17.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos |  | m² | 84 |  | 0 | 0% | 0
Esquadrias Metálicas
17.7 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" |  | m² | 8.5 |  | 0 | 0% | 0
17.8 | Pintura esmalte sintético foscopulcerizado sobre superfície metálica executada em obra, em guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" |  | m² | 8.5 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Plataforma elevatória, 02 paradas, cabina chapa aço pintada 1100x1400mmx1300mm, p/ 01 cadeirante, 01 acompanhante, Estrutura perfis tubular de aço revest em vidro translúcido, 01 entrada, percurso aprox. 4,0m, linha Sofity, RD Elevadores ou similar |  | un. | 1 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da Obra (Administração Obra, Gestão de RH, Segurança do Trabalho, Manutenção de Equipamento) |  | mês | 6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
24.1 | Piso em granito aplicado em ambientes internos (granito cinza corumbá para soleiras da plataforma elevatória) |  | m² | 0.6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL DA OBRA (R$) | [5 empty] | 0 |  | 0
| EMPRESA: |  |  |  | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: |  |  |  | ASSINATURA:
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 1 - Esta planilha é protegida por senha, sendo possível preencher apenas as células liberadas (assinaladas em VERMELHO). As células que não são passíveis de edição contêm fórmulas para o melhor preenchimento dos valores e não devem ser alteradas sob pena de desclassificação da proposta, conforme cláuslula editalícia. Assim sendo, solicitamos que não tente desbloquear este documento. Caso haja necessidade de alterar algum conteúdo, favor entrar em contato com a Unifal-MG, por meio do e-mail cpo.proplan@unifal-mg.edu.br que será providenciada a correção, se for o caso. 2 - Os valores correspondentes ao BDI deverão ser calculados, para cada caso (Equipamentos, Serviços e Obras) conforme orientações do Tribunal de Contas da União, utilizando-se para isso, documento específico nas abas Demonstrativo de BDI correspondente. Após apurados seus valores estes deverão ser preenchidos nas células correspondentes, no cabeçalho deste documento. 3 - Para a formação dos preços dos serviços de Gestão de Obras, cujapreço é feita por meio da Composição de Custos Unitários - CCU, deverá ser utilizado o documento próprio na aba CCU e, após apurado seu custo, este deverá ser preenchido na célula correspondente deste documento.

## Cronograma
PLATAFORMA ELEVATÓRIA
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS - PAC
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | PE nº 19/2022 - ITEM 1
| Obra: | Plataforma elevatória
| Local: | Prédio M
| Campus: | Alfenas - Unidade Educacional Santa Clara
ITENS | DESCRIÇÃO |  | PREÇO TOTAL | MÊS
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | TOTAL
1.0 | PROJETOS
1.1 | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m². Observação: Área de projeção. |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22 *, adesivada de 3,60 x 2,00m e 2,00 x 1,50m |  | 0 | [6 empty] | 0%
2.2 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 |  | 0 | [6 empty] | 0%
2.3 | Demolição de piso em pedra calcária |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m - Interno p/ passagem tubulações |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Execução de Radier, espessura de 10cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste (Vergas metálicas). |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA
7.1 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno , com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos |  | 0 | [6 empty] | 0%
7.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) - platibanda |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
9.0 | COBERTURA
Cobertura metálica com vidro laminado
9.1 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, s em lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmal te epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 |  | 0 | [6 empty] | 0%
9.2 | Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor |  | 0 | [6 empty] | 0%
Laje impermeabilizada
9.3 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânicoaplicado em área sobre laje |  | 0 | [6 empty] | 0%
9.4 | Impermeabilização com membrana à base de poliuretano, 2 demãos |  | 0 | [6 empty] | 0%
9.5 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS
Fiação e Conexões
10.1 | Cabo flexível isolado 2,5mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.2 | Cabo de cobre flexivel isolado, 10mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação |  | 0 | [6 empty] | 0%
Quadros
10.3 | Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave (conforme projeto) |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A Curva C- Fornecimento e instalação. |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.5 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A Curva C - Fornecimento e instalação. |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.6 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A Curva C - Fornecimento e instalação. |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.7 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A Curva C - Fornecimento e instalação. |  | 0 | [6 empty] | 0%
Iluminação e Tomadas
10.8 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.9 | Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15w, sem reator – fornecimento e instalação. |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.10 | Luminária de emergência 30 LEDS, potencia 2W, Bateria de lítio, autonomia de 6 Horas |  | 0 | [6 empty] | 0%
10.11 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
Estrutura
11.1 | Telefone também para interfone |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
Esgoto Pluvial
12.1 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.2 | Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramaL de esgoto sanitário |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.3 | Ralo fofo semiesferico, 150mm, para lajes/calhas |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.4 | Redução excêntrica, PVC, série R, pluvial, DN 150 X 100mm, junta elástica |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.5 | Tramento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica/ memb. acrílica reforçada com véu de poliester |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.6 | Tubo PVC, série normal , esgoto predial, DN50mm, fornecimento e instalação |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.7 | Tubo PVC, série R, esgoto predial, DN100mm, fornecimento e instalação |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.8 | Curva 90°, PVC, soldável DN 50mm |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.9 | Curva 90°, PVC, soldável DN 100mm |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.10 | Curva 45°, PVC, soldável, DN 50mm |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.11 | Joelho 45°, PVC, soldável, DN 100mm |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.12 | Tê PVC, série normal, DN 100x100 |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.13 | Tê PVC, série R, DN 100x50 |  | 0 | [6 empty] | 0%
12.14 | Junção simples, PVC, serie normal, junta elástica, diam = 50x50mm |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
Interno
15.1 | Revestimento em granito cinza andorinha, aplicado em parede, esp. 2cm, assentado em argamassa industrailizada |  | 0 | [6 empty] | 0%
15.2 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques |  | 0 | [6 empty] | 0%
15.3 | Piso em granito aplicado em ambientes internos |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
17.0 | PINTURA
Interna
17.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão |  | 0 | [6 empty] | 0%
17.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  | 0 | [6 empty] | 0%
17.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos |  | 0 | [6 empty] | 0%
Externa
17.4 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão |  | 0 | [6 empty] | 0%
17.5 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  | 0 | [6 empty] | 0%
17.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos |  | 0 | [6 empty] | 0%
Esquadrias Metálicas
17.7 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas c om aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 mi cra - R1 em Guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" |  | 0 | [6 empty] | 0%
17.8 | Pintura esmalte sintético foscopulcerizado sobre superfície metálica executada em obra, em guarda-corpo, h = 1,10m, de aço galvanizado, 3/4" |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Plataforma elevatória, 02 paradas, cabina chapa aço pintada 1100x1400mmx1300mm, p/ 01 cadeirante, 01 acompanhante, Estrutura perfis tubular de aço revest em vidro translúcido, 01 entrada, percurso aprox. 4,0m, linha Sofity, RD Elevadores ou similar |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da Obra (Administração de Obra, Gestão de RH, Seg. Trabalho, Manutenção de Equipamentos) |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
24.1 | Piso em granito aplicado em ambientes internos (granito cinza corumbá para soleiras da plataforma elevatória) |  | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
TOTAL DA OBRA (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EMPRESA: |  |  |  | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: |  |  |  | ASSINATURA:
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 1 - Esta planilha é protegida por senha, sendo possível preencher apenas as células liberadas (assinaladas em VERMELHO). As células que não são passíveis de edição contêm fórmulas para o melhor preenchimento dos valores e não devem ser alteradas sob pena de desclassificação da proposta, conforme cláuslula editalícia. Assim sendo, solicitamos que não tente desbloquear este documento. Caso haja necessidade de alterar algum conteúdo, favor entrar em contato com a Unifal-MG, por meio do e-mail cpo.proplan@unifal-mg.edu.br que será providenciada a correção, se for o caso. 2 - Os valores correspondentes ao BDI deverão ser calculados, para cada caso (Equipamentos, Serviços e Obras) conforme orientações do Tribunal de Contas da União, utilizando-se para isso, documento específico nas abas Demonstrativo de BDI correspondente. Após apurados seus valores estes deverão ser preenchidos nas células correspondentes, no cabeçalho deste documento. 3 - Para a formação dos preços dos serviços de Gestão de Obras, cujapreço é feita por meio da Composição de Custos Unitários - CCU, deverá ser utilizado o documento próprio na aba CCU e, após apurado seu custo, este deverá ser preenchido na célula correspondente deste documento.

## CCU
PLATAFORMA ELEVATÓRIA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CCU
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | PE nº 19/2022 - ITEM 1
| Obra: | Plataforma elevatória
| Local: | Prédio M
| Campus: | Alfenas - Unidade Educacional Santa Clara
Item | 21.1 |  | Gestão da obra (administração da obra, gestão de RH, segurança do trabalho, manutenção de equipamentos).
Composição de referência: |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1 |  | 0
|  |  | Material | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mês | 1 |  | 0
|  |  | Material | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas | mês | 1 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Auxiliar de escritório com encargos complementares. | h | 110 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Almoxarife com encargos complementares. | h | 110 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares. | h | 60 |  | 0
Fontes:
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 1 - Esta planilha é protegida por senha, sendo possível preencher apenas as células liberadas (assinaladas em VERMELHO). As células que não são passíveis de edição contêm fórmulas para o melhor preenchimento dos valores e não devem ser alteradas sob pena de desclassificação da proposta, conforme cláuslula editalícia. Assim sendo, solicitamos que não tente desbloquear este documento. Caso haja necessidade de alterar algum conteúdo, favor entrar em contato com a Unifal-MG, por meio do e-mail cpo.proplan@unifal-mg.edu.br que será providenciada a correção, se for o caso. 2 - Os valores correspondentes ao BDI deverão ser calculados, para cada caso (Equipamentos, Serviços e Obras) conforme orientações do Tribunal de Contas da União, utilizando-se para isso, documento específico nas abas Demonstrativo de BDI correspondente. Após apurados seus valores estes deverão ser preenchidos nas células correspondentes, no cabeçalho deste documento. 3 - Para a formação dos preços dos serviços de Gestão de Obras, cujapreço é feita por meio da Composição de Custos Unitários - CCU, deverá ser utilizado o documento próprio na aba CCU e, após apurado seu custo, este deverá ser preenchido na célula correspondente deste documento.

## Demonst. BDI - Equipamentos
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)

## Demonst. BDI - Serviços
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)

## Demonst. BDI - Obra
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)