## Planilha
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS - PAC
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | RDC Eletrônico nº 002/2022
| Obra: | Elevador e escada para acessibilidade |  |  | BDI (obra):
| Local: | Prédio G |  |  | BDI (serviço):
| Campus | Varginha |  |  | BDI (equipamento):
ITENS | DESCRIÇÃO |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (MATERIAL + MDO) | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO TOTAL (com BDI)
1.0 | PROJETOS
1.1 | Projeto de topografia (levantamento topográfico e de georreferenciamento para locação da obra) |  | h | 25 |  | 0 | 0% | 0
1.2 | Projeto de estrutura metálica para cobertura de vidro no térreo |  | h | 8 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22 *, adesivada de 3,60 x 2,00m e 2,00 x 1,50m |  | m² | 10.2 |  | 0 | 0% | 0
2.2 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio |  | un | 1 |  | 0 | 0% | 0
2.3 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m |  | m² | 110 |  | 0 | 0% | 0
2.4 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m |  | un | 10 |  | 0 | 0% | 0
2.5 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) |  | m² | 201.6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | Escavação manual para sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas) - fundações no talude |  | m³ | 11 |  | 0 | 0% | 0
3.2 | Escavação manual para blocos de coroamento (incluindo escavação para colocação de fôrmas) - blocos e fosso do elevador |  | m³ | 25.5 |  | 0 | 0% | 0
3.3 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas) |  | m³ | 4 |  | 0 | 0% | 0
3.4 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação - fundação dos pilares da passarela |  | m³ | 1.1 |  | 0 | 0% | 0
3.5 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada - piso térreo |  | m³ | 70 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 | Sapatas {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | m² | 2.3 |  | 0 | 0% | 0
4.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 38.9 |  | 0 | 0% | 0
4.3 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 1.1 |  | 0 | 0% | 0
Térreo
4.4 | Estaca escavada mecanicamente, f = 40 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  | m | 272 |  | 0 | 0% | 0
4.5 | Blocos {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | m² | 40.5 |  | 0 | 0% | 0
4.6 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 997.3 |  | 0 | 0% | 0
4.7 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 14.4 |  | 0 | 0% | 0
4.8 | Vigas baldrames {mont./desmont.de formas de chp.de mad. Resin. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | m² | 47.6 |  | 0 | 0% | 0
4.9 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 340.4 |  | 0 | 0% | 0
4.10 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 3 |  | 0 | 0% | 0
Fosso
4.11 | Estaca escavada mecanicamente, f = 40 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  | m | 104 |  | 0 | 0% | 0
4.12 | Blocos {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | m² | 17.8 |  | 0 | 0% | 0
4.13 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 416.7 |  | 0 | 0% | 0
4.14 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 5.4 |  | 0 | 0% | 0
4.15 | Vigas baldrames {mont./desmont.de formas de chp.de mad. Resin. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | m² | 13.2 |  | 0 | 0% | 0
4.16 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 94.8 |  | 0 | 0% | 0
4.17 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 0.7 |  | 0 | 0% | 0
Contenção
4.18 | Estaca escavada mecanicamente, f = 25 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  | m | 16 |  | 0 | 0% | 0
4.19 | Vigas baldrames {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | m² | 3.96 |  | 0 | 0% | 0
4.20 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 84.2544 |  | 0 | 0% | 0
4.21 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 0.792 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | m² | 599.3 |  | 0 | 0% | 0
6.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 3972.4 |  | 0 | 0% | 0
6.3 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 46 |  | 0 | 0% | 0
6.4 | Vigas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | m² | 577.6 |  | 0 | 0% | 0
6.5 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 3214.7 |  | 0 | 0% | 0
6.6 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 38.8 |  | 0 | 0% | 0
6.7 | Vergas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | m² | 9.36 |  | 0 | 0% | 0
6.8 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 69.7 |  | 0 | 0% | 0
6.9 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 0.54 |  | 0 | 0% | 0
6.10 | Lajes maciça {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | m² | 158.3 |  | 0 | 0% | 0
6.11 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 1625.7 |  | 0 | 0% | 0
6.12 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 17.8 |  | 0 | 0% | 0
Escadas
6.13 | Escadas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm, sarrafos + pregos, 4 utilizações |  | m² | 201.9 |  | 0 | 0% | 0
6.14 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 1099.2 |  | 0 | 0% | 0
6.15 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 31.7 |  | 0 | 0% | 0
Fosso
6.16 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | m² | 16.1 |  | 0 | 0% | 0
6.17 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 107.1 |  | 0 | 0% | 0
6.18 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 0.8 |  | 0 | 0% | 0
Contenção
6.19 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | m² | 9.6 |  | 0 | 0% | 0
6.20 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 48.816 |  | 0 | 0% | 0
6.21 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 0.64 |  | 0 | 0% | 0
6.22 | Cintas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | m² | 18 |  | 0 | 0% | 0
6.23 | {aço + arame recozido nº 18 |  | kg | 87.336 |  | 0 | 0% | 0
6.24 | {concreto fck = 35MPa |  | m³ | 1.44 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA
7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira |  | m² | 931.33 |  | 0 | 0% | 0
7.2 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk 8 a 10 MPa, esp = 0,19 m, com argamassa AC-II, junta de 1 cm (para a contenção na região das sapatas) |  | m² | 16 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS
Esquadrias Metálicas
8.1 | Guarda-corpo h = 1,10m e corrimão duplo em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02 |  | m | 44 |  | 0 | 0% | 0
8.2 | Corrimão duplo em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive os montantes de apoio com diam= 1.1/2" |  | m | 18.7 |  | 0 | 0% | 0
8.3 | Corrimão duplo (alt=0,92m e 0,70m) em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria |  | m | 75.6 |  | 0 | 0% | 0
8.4 | Janela J1 - 163x165x0,00cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
8.5 | Janela J2 - 163x165x212cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
8.6 | Janela J3 - 330x270x100cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | unid | 7 |  | 0 | 0% | 0
8.7 | Janela J4 - 163x55x305cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
8.8 | Janela J5 - 330x220x100cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
8.9 | Janela J6 - 120x60x300cm (c/contramarco e acessórios) |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
8.10 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos (pavimento térreo) - fornecimento e instalação. |  | m² | 2.1 |  | 0 | 0% | 0
8.11 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos (alçapão) - fornecimento e instalação. |  | m² | 0.64 |  | 0 | 0% | 0
8.12 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar p/ passarela |  | m² | 50.6 |  | 0 | 0% | 0
8.13 | Escada marinheiro com guarda-corpo e patamar |  | m | 5 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.0 | COBERTURA
Cobertura da passarela
9.1 | Cobertura da passarela de policarbonato compacto # 8mm, cor branco leitoso, fixada em estrutura metálica |  | m² | 62.1 |  | 0 | 0% | 0
Cobertura do edifício
9.2 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical |  | m | 36 |  | 0 | 0% | 0
9.3 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 |  | m | 39 |  | 0 | 0% | 0
9.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical |  | m | 14 |  | 0 | 0% | 0
9.5 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical |  | m² | 71 |  | 0 | 0% | 0
9.6 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento |  | m² | 71 |  | 0 | 0% | 0
Cobertura metálica com vidro laminado
9.7 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada |  | m² | 6.5 |  | 0 | 0% | 0
9.8 | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado |  | m² | 6.5 |  | 0 | 0% | 0
9.9 | Calha metálica pintada nas duas faces na cor branca (RAL 9003), espessura minima 0,80mm - fornecimento e instalação |  | kg | 8 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
10.0 | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 50mm² - dupla capa |  | m | 400 |  | 0 | 0% | 0
10.2 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 25mm² - Verde ou Verde-Amarelo |  | m | 100 |  | 0 | 0% | 0
10.3 | Disjuntor tripolar de 125A /220V |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.4 | Terminal de cobre de compressão # = 50mm² |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
10.5 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 m |  | m³ | 40 |  | 0 | 0% | 0
10.6 | Reaterro manual de valas |  | m³ | 40 |  | 0 | 0% | 0
10.7 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
10.8 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" |  | m | 100 |  | 0 | 0% | 0
Estrutura
10.9 | Eletroduto metálico galvanizado 3/4" |  | m | 140 |  | 0 | 0% | 0
10.10 | Eletroduto metálico galvanizado 1.1/2" |  | m | 9 |  | 0 | 0% | 0
10.11 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" |  | unid | 48 |  | 0 | 0% | 0
10.12 | Tomada 2P+T p\ condulete |  | unid | 17 |  | 0 | 0% | 0
10.13 | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" |  | m | 70 |  | 0 | 0% | 0
10.14 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 20 mm (3/4") |  | unid | 13 |  | 0 | 0% | 0
Fiação e conexões
10.15 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² |  | m | 150 |  | 0 | 0% | 0
10.16 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² |  | m | 362 |  | 0 | 0% | 0
10.17 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² |  | m | 270 |  | 0 | 0% | 0
10.18 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV 35 mm² |  | m | 200 |  | 0 | 0% | 0
Quadros
10.19 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (Ver memorial) |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.20 | Disjuntor Monopolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 16 A - Curva C |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.21 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 16 A - Curva C |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.22 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 20 A - Curva C |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.23 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 80 A Curva C |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
10.24 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 125 A Curva C |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.25 | Dispositivo de Proteção Contra Surto-Classe I/II - 275V - Imax=60kA; In=30kA-Fornecimento e Instalação |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
Iluminação e Tomadas
10.26 | Luminária sobrepor p/ lampada LED |  | unid | 24 |  | 0 | 0% | 0
10.27 | Luminária tipo SPOT de embutir piso em aluminio blindado |  | unid | 16 |  | 0 | 0% | 0
10.28 | Luminária sobrepor tipo linear/perfil LED |  | unid | 10 |  | 0 | 0% | 0
10.29 | Sensor de presença com fotocelula |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
10.30 | Rele Fotoeletronico |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
10.31 | Luminária Pública LED |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
10.32 | Suporte Poste 4 Luminárias Pública Pétala |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
10.33 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
11.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
12.1 | Curva 45° longa em PVC rígido soldável, f = 100 mm |  | unid | 5 |  | 0 | 0% | 0
12.2 | Curva 90º curta em PVC, serie normal, esgoto predial, f = 100 mm |  | unid | 5 |  | 0 | 0% | 0
12.3 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário |  | unid | 5 |  | 0 | 0% | 0
12.4 | Luva de correr em PVC rígido soldável, para esgoto primário, f = 100mm |  | unid | 5 |  | 0 | 0% | 0
12.5 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, f = 100 mm |  | m | 20 |  | 0 | 0% | 0
12.6 | Caixa sifonada em PVC, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar |  | unid | 5 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Impermeabilização das vigas baldrames |  | m² | 71 |  | 0 | 0% | 0
13.2 | Impermeabilização da contenção |  | m² | 10 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Placa fotoluminescente "S2" - 380 x 190 mm |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
14.2 | Placa fotoluminescente "S10" - 380 x 190 mm |  | unid | 5 |  | 0 | 0% | 0
14.3 | Placa fotoluminescente "E5" - 300 x 300 mm |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
14.4 | Placa fotoluminescente "E12" - 300 x 300 mm |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
14.5 | Placa fotoluminescente "P4" - 300 x 300 mm |  | unid | 6 |  | 0 | 0% | 0
14.6 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6 kg, classe BC - fornecimento e instalação. |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
14.7 | Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas |  | unid | 13 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
Interno
15.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  | m² | 966.52 |  | 0 | 0% | 0
15.2 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  | m² | 966.52 |  | 0 | 0% | 0
15.3 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm |  | m² | 966.52 |  | 0 | 0% | 0
15.4 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em tetos de ambientes de área maior que 10m², espessura de 1,0cm, inclusive requadro e escadas |  | m² | 250 |  | 0 | 0% | 0
Externo
15.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  | m² | 896.14 |  | 0 | 0% | 0
15.6 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  | m² | 896.14 |  | 0 | 0% | 0
15.7 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies externas da sacada |  | m² | 896.14 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. |  | m | 46 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.0 | PINTURA
Pintura interna
17.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. |  | m² | 966.5 |  | 0 | 0% | 0
17.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. |  | m² | 250 |  | 0 | 0% | 0
17.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (fosca e lavável) |  | m² | 966.5 |  | 0 | 0% | 0
17.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  | m² | 250 |  | 0 | 0% | 0
Pintura de esquadrias metálicas (corrimão, guarda-corpos, cobertura da passarela, escada marinheiro)
17.5 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 |  | m² | 73 |  | 0 | 0% | 0
17.6 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). |  | m² | 73 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
18.2 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm |  | unid | 20 |  | 0 | 0% | 0
18.3 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30 mm |  | unid | 192 |  | 0 | 0% | 0
18.4 | Placa indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, 15 x 23 cm |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
18.5 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm p/ passarela |  | m² | 100 |  | 0 | 0% | 0
18.6 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ peitoril |  | m² | 16 |  | 0 | 0% | 0
18.7 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ moldura da porta do elevador |  | m² | 16 |  | 0 | 0% | 0
18.8 | Remoção de tapume / chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento |  | m² | 201.6 |  | 0 | 0% | 0
18.9 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre |  | m³ | 14.712 |  | 0 | 0% | 0
18.10 | Limpeza geral |  | m² | 245.2 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Elevador para 13 pessoas, 3 paradas |  | un. | 2 |  | 0 | 0% | 0
20.2 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores |  | mês | 12 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da Obra (Administração de Obra, Gestão de RH, Seg. Trabalho, Manutenção de Equipamentos) |  | mês | 10 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
Interno
24.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm, p/ térreo |  | m² | 77 |  | 0 | 0% | 0
24.2 | Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), # = 3 cm, p/ térreo |  | m² | 70 |  | 0 | 0% | 0
24.3 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ pisos internos e patamares da escada |  | m² | 171 |  | 0 | 0% | 0
24.4 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ degraus da escada |  | m² | 65 |  | 0 | 0% | 0
24.5 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ espelhos da escada |  | m² | 37 |  | 0 | 0% | 0
24.6 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ rodapé dos degraus da escada |  | m² | 10 |  | 0 | 0% | 0
24.7 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ rodapé dos pisos internos e patamares |  | m² | 11 |  | 0 | 0% | 0
24.8 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ soleiras |  | m² | 2 |  | 0 | 0% | 0
24.9 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ balizadores |  | m² | 8 |  | 0 | 0% | 0
Externo
24.10 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm, p/ região das sapatas |  | m² | 12 |  | 0 | 0% | 0
24.11 | Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm, p/ região das sapatas |  | m² | 12 |  | 0 | 0% | 0
24.12 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ passarela |  | m² | 165 |  | 0 | 0% | 0
24.13 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ degraus da escada |  | m² | 2 |  | 0 | 0% | 0
24.14 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ espelhos da escada |  | m² | 2 |  | 0 | 0% | 0
24.15 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ rodapé dos degraus da escada |  | m² | 1 |  | 0 | 0% | 0
24.16 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ área externa |  | m² | 15 |  | 0 | 0% | 0
24.17 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ balizadores |  | m² | 5 |  | 0 | 0% | 0
24.18 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) |  | m | 60 |  | 0 | 0% | 0
24.19 | Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) |  | m | 60 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL DA OBRA (R$) | [5 empty] | 0 |  | 0
| EMPRESA: |  |  |  | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: |  |  |  | ASSINATURA:
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 1 - Esta planilha é protegida por senha, sendo possível preencher apenas as células liberadas (assinaladas em VERMELHO). As células que não são passíveis de edição contêm fórmulas para o melhor preenchimento dos valores e não devem ser alteradas sob pena de desclassificação da proposta, conforme cláuslula editalícia. Assim sendo, solicitamos que não tente desbloquear este documento. Caso haja necessidade de alterar algum conteúdo, favor entrar em contato com a Unifal-MG, por meio do e-mail cpo.proplan@unifal-mg.edu.br que será providenciada a correção, se for o caso. 2 - Os valores correspondentes ao BDI deverão ser calculados, para cada caso (Equipamentos, Serviços e Obras) conforme orientações do Tribunal de Contas da União, utilizando-se para isso, documento específico nas abas Demonstrativo de BDI correspondente. Após apurados seus valores estes deverão ser preenchidos nas células correspondentes, no cabeçalho deste documento. 3 - Para a formação dos preços dos serviços de Gestão de Obras, cujapreço é feita por meio da Composição de Custos Unitários - CCU, deverá ser utilizado o documento próprio na aba CCU e, após apurado seu custo, este deverá ser preenchido na célula correspondente deste documento.

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUGESTÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | RDC Eletrônico nº 002/2022
| Obra: | Elevador e escada para acessibilidade
| Local: | Prédio G
| Campus | Varginha
ITENS | DESCRIÇÃO |  | PREÇO TOTAL | MÊS
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | TOTAL
1.0 | PROJETOS
1.1 | Projeto de topografia (levantamento topográfico e de georreferenciamento para locação da obra) |  | 0 | [10 empty] | 0%
1.2 | Projeto de estrutura metálica para cobertura de vidro no térreo |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22 *, adesivada de 3,60 x 2,00m e 2,00 x 1,50m |  | 0 | [10 empty] | 0%
2.2 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio |  | 0 | [10 empty] | 0%
2.3 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m |  | 0 | [10 empty] | 0%
2.4 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m |  | 0 | [10 empty] | 0%
2.5 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual para sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas) - fundações no talude |  | 0 | [10 empty] | 0%
3.2 | Escavação manual para blocos de coroamento (incluindo escavação para colocação de fôrmas) - blocos e fosso do elevador |  | 0 | [10 empty] | 0%
3.3 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas) |  | 0 | [10 empty] | 0%
3.4 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação - fundação dos pilares da passarela |  | 0 | [10 empty] | 0%
3.5 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada - piso térreo |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
4.1 | Sapatas {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.3 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Térreo | [12 empty] | 0%
4.4 | Estaca escavada mecanicamente, f = 40 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.5 | Blocos {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.6 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.7 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.8 | Vigas baldrames {mont./desmont.de formas de chp.de mad. Resin. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.9 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.10 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
Fosso
4.11 | Estaca escavada mecanicamente, f = 40 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.12 | Blocos {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.13 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.14 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.15 | Vigas baldrames {mont./desmont.de formas de chp.de mad. Resin. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.16 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.17 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
Contenção
4.18 | Estaca escavada mecanicamente, f = 25 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.19 | Vigas baldrames {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.20 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
4.21 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.3 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.4 | Vigas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.5 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.6 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.7 | Vergas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.8 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.9 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.10 | Lajes maciça {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.11 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.12 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
0 | Escadas
6.13 | Escadas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm, sarrafos + pregos, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.14 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.15 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
0 | Fosso
6.16 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.17 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.18 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
0 | Contenção | [12 empty] | 0%
6.19 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.20 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.21 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.22 | Cintas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.23 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [10 empty] | 0%
6.24 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA
7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira |  | 0 | [10 empty] | 0%
7.2 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk 8 a 10 MPa, esp = 0,19 m, com argamassa AC-II, junta de 1 cm (para a contenção na região das sapatas) |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS
| Esquadrias Metálicas | [12 empty] | 0%
8.1 | Guarda-corpo h = 1,10m e corrimão duplo em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02 |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.2 | Corrimão duplo em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive os montantes de apoio com diam= 1.1/2" |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.3 | Corrimão duplo (alt=0,92m e 0,70m) em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.4 | Janela J1 - 163x165x0,00cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.5 | Janela J2 - 163x165x212cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.6 | Janela J3 - 330x270x100cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.7 | Janela J4 - 163x55x305cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.8 | Janela J5 - 330x220x100cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios) |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.9 | Janela J6 - 120x60x300cm (c/contramarco e acessórios) |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.10 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos (pavimento térreo) - fornecimento e instalação. |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.11 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos (alçapão) - fornecimento e instalação. |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.12 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar p/ passarela |  | 0 | [10 empty] | 0%
8.13 | Escada marinheiro com guarda-corpo e patamar |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA
Cobertura da passarela
9.1 | Cobertura da passarela de policarbonato compacto # 8mm, cor branco leitoso, fixada em estrutura metálica |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Cobertura do edifício | [12 empty] | 0%
9.2 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical |  | 0 | [10 empty] | 0%
9.3 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 |  | 0 | [10 empty] | 0%
9.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical |  | 0 | [10 empty] | 0%
9.5 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical |  | 0 | [10 empty] | 0%
9.6 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento |  | 0 | [10 empty] | 0%
Cobertura metálica com vidro laminado
9.7 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada |  | 0 | [10 empty] | 0%
9.8 | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado |  | 0 | [10 empty] | 0%
9.9 | Calha metálica pintada nas duas faces na cor branca (RAL 9003), espessura minima 0,80mm - fornecimento e instalação |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 50mm² - dupla capa |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.2 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 25mm² - Verde ou Verde-Amarelo |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.3 | Disjuntor tripolar de 125A /220V |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.4 | Terminal de cobre de compressão # = 50mm² |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.5 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 m |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.6 | Reaterro manual de valas |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.7 | Caixa de inspeção ZD c/ padrão CEMIG |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.8 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" |  | 0 | [10 empty] | 0%
Estrutura
10.9 | Eletroduto metálico galvanizado 3/4" |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.10 | Eletroduto metálico galvanizado 1.1/2" |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.11 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.12 | Tomada 2P+T p\ condulete |  | 0
10.13 | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.14 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 20 mm (3/4") |  | 0 | [10 empty] | 0%
Fiação e conexões
10.15 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.16 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.17 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.18 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV 35 mm² |  | 0 | [10 empty] | 0%
Quadros
10.19 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (Ver memorial) |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.20 | Disjuntor Monopolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 16 A - Curva C |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.21 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 16 A - Curva C |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.22 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 20 A - Curva C |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.23 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 80 A Curva C |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.24 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 125 A Curva C |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.25 | Dispositivo de Proteção Contra Surto-Classe I/II - 275V - Imax=60kA; In=30kA-Fornecimento e Instalação |  | 0 | [10 empty] | 0%
Iluminação e Tomadas
10.26 | Luminária sobrepor p/ lampada LED |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.27 | Luminária tipo SPOT de embutir piso em aluminio blindado |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.28 | Luminária sobrepor tipo linear/perfil LED |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.29 | Sensor de presença com fotocelula |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.30 | Rele Fotoeletronico |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.31 | Luminária Pública LED |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.32 | Suporte Poste 4 Luminárias Pública Pétala |  | 0 | [10 empty] | 0%
10.33 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
11.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
12.1 | Curva 45° longa em PVC rígido soldável, f = 100 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
12.2 | Curva 90º curta em PVC, serie normal, esgoto predial, f = 100 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
12.3 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário |  | 0 | [10 empty] | 0%
12.4 | Luva de correr em PVC rígido soldável, para esgoto primário, f = 100mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
12.5 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, f = 100 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
12.6 | Caixa sifonada em PVC, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Impermeabilização das vigas baldrames |  | 0 | [10 empty] | 0%
13.2 | Impermeabilização da contenção |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Placa fotoluminescente "S2" - 380 x 190 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
14.2 | Placa fotoluminescente "S10" - 380 x 190 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
14.3 | Placa fotoluminescente "E5" - 300 x 300 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
14.4 | Placa fotoluminescente "E12" - 300 x 300 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
14.5 | Placa fotoluminescente "P4" - 300 x 300 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
14.6 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6 kg, classe BC - fornecimento e instalação. |  | 0 | [10 empty] | 0%
14.7 | Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
Interno
15.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  | 0 | [10 empty] | 0%
15.2 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
15.3 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm |  | 0 | [10 empty] | 0%
15.4 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em tetos de ambientes de área maior que 10m², espessura de 1,0cm, inclusive requadro e escadas |  | 0 | [10 empty] | 0%
Externo
15.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  | 0 | [10 empty] | 0%
15.6 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
15.7 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies externas da sacada |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | PINTURA
Pintura interna
17.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. |  | 0 | [10 empty] | 0%
17.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. |  | 0 | [10 empty] | 0%
17.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (fosca e lavável) |  | 0 | [10 empty] | 0%
17.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  | 0 | [10 empty] | 0%
Pintura de esquadrias metálicas (corrimão, guarda-corpos, cobertura da passarela, escada marinheiro)
17.6 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). |  | 0 | [10 empty] | 0%
17.5 | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.2 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.3 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30 mm |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.4 | Placa indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, 15 x 23 cm |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.5 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm p/ passarela |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.6 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ peitoril |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.7 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ moldura da porta do elevador |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.8 | Remoção de tapume / chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.9 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre |  | 0 | [10 empty] | 0%
18.10 | Limpeza geral |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Elevador para 13 pessoas, 3 paradas |  | 0 | [10 empty] | 0%
20.2 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da Obra (Administração de Obra, Gestão de RH, Seg. Trabalho, Manutenção de Equipamentos) |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
Interno
24.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm, p/ térreo |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.2 | Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), # = 3 cm, p/ térreo |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.3 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ pisos internos e patamares da escada |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.4 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ degraus da escada |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.5 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ espelhos da escada |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.6 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ rodapé dos degraus da escada |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.7 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ rodapé dos pisos internos e patamares |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.8 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ soleiras |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.9 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ balizadores |  | 0 | [10 empty] | 0%
Externo
24.10 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm, p/ região das sapatas |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.11 | Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm, p/ região das sapatas |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.12 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ passarela |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.13 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ degraus da escada |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.14 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ espelhos da escada |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.15 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ rodapé dos degraus da escada |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.16 | Granito cinza corumbá flameado, #=2cm, p/ área externa |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.17 | Granito cinza corumbá polido, #=2cm, p/ balizadores |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.18 | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) |  | 0 | [10 empty] | 0%
24.19 | Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) |  | 0 | [10 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
TOTAL DA OBRA (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| EMPRESA: | [6 empty] | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: | [6 empty] | ASSINATURA:
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 1 - Esta planilha é protegida por senha, sendo possível preencher apenas as células liberadas (assinaladas em VERMELHO). As células que não são passíveis de edição contêm fórmulas para o melhor preenchimento dos valores e não devem ser alteradas sob pena de desclassificação da proposta, conforme cláuslula editalícia. Assim sendo, solicitamos que não tente desbloquear este documento. Caso haja necessidade de alterar algum conteúdo, favor entrar em contato com a Unifal-MG, por meio do e-mail cpo.proplan@unifal-mg.edu.br que será providenciada a correção, se for o caso. 2 - Os valores correspondentes ao BDI deverão ser calculados, para cada caso (Equipamentos, Serviços e Obras) conforme orientações do Tribunal de Contas da União, utilizando-se para isso, documento específico nas abas Demonstrativo de BDI correspondente. Após apurados seus valores estes deverão ser preenchidos nas células correspondentes, no cabeçalho deste documento. 3 - Para a formação dos preços dos serviços de Gestão de Obras, cujapreço é feita por meio da Composição de Custos Unitários - CCU, deverá ser utilizado o documento próprio na aba CCU e, após apurado seu custo, este deverá ser preenchido na célula correspondente deste documento.

## CCU
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CCU
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | RDC Eletrônico nº 002/2022
| Obra: | Elevador e escada para acessibilidade
| Local: | Prédio G
| Campus | Varginha
Item | 4.3; 4.7; 4.10; 4.14; 4.17; 4.19; 4.21; 6.3; 6.6; 6.9; 6.12; 6.15; 6.18; 6.21; 6.24 |  | {concreto fck = 35MPa
Composição de referência: |  |  | SINAPI |  | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953) | m³ | 1.15 |  | 0
|  |  | Material | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno | chp | 0.088 |  | 0
|  |  | Material | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno | chi | 0.093 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.363 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Servente com encargos complementares | h | 0.544 |  | 0
Fontes:
Item | 8.5 |  | Janela J1 - 163x165x0,00cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 2.6895 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 6.56 |  | 0
Fontes:
Item | 8.6 |  | Janela J2 - 163x165x212cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 2.6895 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 6.56 |  | 0
Fontes:
Item | 8.7 |  | Janela J3 - 330x270x100cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 8.91 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 12 |  | 0
Fontes:
Item | 8.8 |  | Janela J4 - 163x55x305cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 0.8965 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 4.36 |  | 0
Fontes:
Item | 8.9 |  | Janela J5 - 330x220x100cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação e acessórios)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 7.26 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 11 |  | 0
Fontes:
Item | 8.10 |  | Janela J6 - 120x60x300cm (c/contramarco e acessórios)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | m² | 0.72 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 3.6 |  | 0
Fontes:
Item | 9.1 |  | Cobertura da passarela de policarbonato compacto # 8mm, cor branco leitoso, fixada em estrutura metálica
Composição de referência: |  |  | ORSE | 13060; 12510 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | pxd | 4.2 |  | 0
|  |  | Material | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | h | 0.06 |  | 0
|  |  | Material | Furadeira industrial | h | 0.18 |  | 0
|  |  | Material | Máquina de solta elétrica | h | 0.06 |  | 0
|  |  | Material | Tubo de aço galvanizado, f = 60,30 mm, # = 2,65 mm | m | 2 |  | 0
|  |  | Material | Chapa de aco grossa, ASTM A36, # = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2 | kg | 1.25 |  | 0
|  |  | Material | Perfil tubular galvanizado, 40x20mm, # = 0,95mm | m | 2.8 |  | 0
|  |  | Material | Perfil para policarbonato de 4 a 10mm | m | 0.95 |  | 0
|  |  | Material | Emenda rápida para policarbonato de 4 a 10mm | m | 1.08 |  | 0
|  |  | Material | Chapa em policarbonato, cor branco leitoso, # = 8mm | m² | 1 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1.5 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Servente de obras | h | 1.6 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Soldador (horista) | h | 0.06 |  | 0
Fontes:
Item | 10.30 |  | Luminária LED Sobrepor tipo linear
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 91994 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Luminária LED Sobrepor tipo linear | unid | 1 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1519 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3645 |  | 0
Fontes:
Item | 10.34 |  | Caixa de Passagem Elétrica 20x20x10cm de Embutir- Fornecimento e Instalação
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 91994 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Suporte Poste 4 Luminárias Pública Pétala | unid | 1 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.673 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares | h | 0.673 |  | 0
Fontes:
Item | 16.1 |  | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico.
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 99841 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m² | kg | 1.4 |  | 0
|  |  | Material | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | kg | 0.003 |  | 0
|  |  | Material | Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm | unid | 3.333 |  | 0
|  |  | Material | Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve | unid | 5 |  | 0
|  |  | Material | Perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias | m | 3.149 |  | 0
|  |  | Material | Perfil de aluminio anodizado | kg | 3.409 |  | 0
|  |  | Material | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado | m² | 1.3 |  | 0
|  |  | Material | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | unid | 0.855 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 2.754 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Serralheiro com encargos complementares | h | 3.353 |  | 0
Fontes:
Item | 21.1 |  | Gestão da obra (administração da obra, gestão de RH, segurança do trabalho, manutenção de equipamentos).
Composição de referência: |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1 |  | 0
|  |  | Material | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mês | 1 |  | 0
|  |  | Material | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas | mês | 1 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Auxiliar de escritório com encargos complementares. | h | 110 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Almoxarife com encargos complementares. | h | 110 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares. | h | 60 |  | 0
Fontes:

## Demonst. BDI - Equipamentos
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)

## Demonst. BDI - Serviços
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)

## Demonst. BDI - Obra
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)