## Planilha
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS - PAC
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | RDC Eletrônico nº XXX/2022
| Obra: | Fase II - Prédio da Odontologia |  |  |  | BDI (obra):
| Local: | Prédio O |  |  |  | BDI (serviço):
| Campus | Unidade Educacional Santa Clara |  |  |  | BDI (equipamento):
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (MATERIAL + MDO) | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO TOTAL (com BDI)
1.0 | PROJETOS
1.1 | Projetos executivos de estrutura metálica para coberturas de vidro (jardim de inverno e entrada do prédio) |  |  | h | 56 |  | 0 | 0% | 0
1.2 | Projeto executivo de estrutura metálica para suporte dos brises |  |  | h | 72 |  | 0 | 0% | 0
1.3 | Projeto executivo de estrutura metálica da cobertura do edifício |  |  | h | 32 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22 *, adesivada de 3,60 x 2,00m e 2,00 x 1,50m |  |  | m² | 11 |  | 0 | 0% | 0
2.2 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro |  |  | m² | 598 |  | 0 | 0% | 0
2.3 | Andaime metálico modular fachadeiro - locação mensal |  |  | m² x mês | 12 |  | 0 | 0% | 0
2.4 | Colocação de tela em andaime fachadeiro |  |  | m² | 598 |  | 0 | 0% | 0
2.5 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20m, com bloco |  |  | m | 313 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e tranasporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³), frota de 3 caminhões basculantes de 14m, DMT até 1 km. Escavação para reservatório de água de chuva para reuso. |  |  | m³ | 315 |  | 0 | 0% | 0
3.2 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação |  |  | m³ | 3326.5 |  | 0 | 0% | 0
3.3 | Reaterro manual de valas, com compactação mecanizada, áreas térreas |  |  | m³ | 420 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
Reservatórios de água de chuva para reuso (dois)
4.1 | Sapatas {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  |  | m² | 69 |  | 0 | 0% | 0
4.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 915 |  | 0 | 0% | 0
4.3 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 9 |  | 0 | 0% | 0
4.4 | Laje do fundo {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 1339.5 |  | 0 | 0% | 0
4.5 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 12 |  | 0 | 0% | 0
Casas de Bombas (duas)
4.6 | Sapatas {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  |  | m² | 24 |  | 0 | 0% | 0
4.7 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 120 |  | 0 | 0% | 0
4.8 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 3 |  | 0 | 0% | 0
4.9 | Vigas baldrames {mont./desmont.de formas de chp.de mad. Resin. # = 14mm + sarrafo e pregos |  |  | m² | 12 |  | 0 | 0% | 0
4.10 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 120 |  | 0 | 0% | 0
4.11 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 1 |  | 0 | 0% | 0
Contenção e arquibancada
4.12 | Estaca escavada mecanicamente, f = 25 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  |  | m | 14 |  | 0 | 0% | 0
4.13 | Vigas baldrames {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos |  |  | m² | 37 |  | 0 | 0% | 0
4.14 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 328.5 |  | 0 | 0% | 0
4.15 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 4 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica | [5 empty] | 0 |  | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
Reservatórios de água de chuva para reuso (dois)
6.1 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  |  | m² | 123 |  | 0 | 0% | 0
6.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 1350 |  | 0 | 0% | 0
6.3 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 7.5 |  | 0 | 0% | 0
6.4 | Vigas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  |  | m² | 181.5 |  | 0 | 0% | 0
6.5 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 1129.5 |  | 0 | 0% | 0
6.6 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 15 |  | 0 | 0% | 0
6.7 | Lajes maciça {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  |  | m² | 73.5 |  | 0 | 0% | 0
6.8 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 558 |  | 0 | 0% | 0
6.9 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 9 |  | 0 | 0% | 0
Casas de Bombas (duas)
6.10 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  |  | m² | 20 |  | 0 | 0% | 0
6.11 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 164 |  | 0 | 0% | 0
6.12 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 1 |  | 0 | 0% | 0
6.13 | Vigas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  |  | m² | 10 |  | 0 | 0% | 0
6.14 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 121 |  | 0 | 0% | 0
6.15 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 2 |  | 0 | 0% | 0
6.16 | Lajes maciça {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  |  | m² | 18 |  | 0 | 0% | 0
6.17 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 60 |  | 0 | 0% | 0
6.18 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 2 |  | 0 | 0% | 0
Contenção e arquibancada
6.19 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  |  | m² | 34 |  | 0 | 0% | 0
6.20 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 322.5 |  | 0 | 0% | 0
6.21 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 3.5 |  | 0 | 0% | 0
6.22 | Cintas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  |  | m² | 37 |  | 0 | 0% | 0
6.23 | {aço + arame recozido nº 18 |  |  | kg | 328.5 |  | 0 | 0% | 0
6.24 | {concreto fck = 35MPa |  |  | m³ | 4 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
7.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA
7.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk 8 a 10 MPa, esp = 0,19 m, com argamassa AC-II, junta de 1 cm (reservatório de água de chuva para reuso e casas de bomba) |  |  | m² | 240 |  | 0 | 0% | 0
7.2 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk 8 a 10 MPa, esp = 0,19 m, com argamassa AC-II, junta de 1 cm (contenção e arquibancada) |  |  | m² | 228 |  | 0 | 0% | 0
7.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira |  |  | m² | 5361 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS
Esquadrias Metálicas
8.1 | Janela J1 - 360x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 199 |  | 0 | 0% | 0
8.2 | Janela J2 - 370x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 46 |  | 0 | 0% | 0
8.3 | Janela J3 - 180x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 23 |  | 0 | 0% | 0
8.4 | Janela J4 - 620x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
8.5 | Janela J5 - 400x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
8.6 | Janela J6 - 060x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 93 |  | 0 | 0% | 0
8.7 | Janela J7 - 360x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 19 |  | 0 | 0% | 0
8.8 | Janela J8 - 200x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 5 |  | 0 | 0% | 0
8.9 | Janela J9 - 500x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
8.10 | Janela J10 - 480x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
8.11 | Janela J11 - 120x060cm (c/contramarco, lambri ventilado de alumínio, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 133 |  | 0 | 0% | 0
8.12 | Janela J12 - 330x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
8.13 | Janela J13 - 330x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
8.14 | Janela J14 - 370x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
8.15 | Alçapão de alumínio tipo veneziana de 80x80cm |  |  | m² | 19 |  | 0 | 0% | 0
Brise
8.16 | Fornecimento e instalação de brise metálico, com estrutura e montagem, ref. H2 - SL4, Hunter Douglas |  |  | m² | 4657 |  | 0 | 0% | 0
Metálicas
8.17 | Escadas marinheiro com guarda-corpo e patamar (duas) |  |  | m | 16 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
9.0 | COBERTURA
Cobertura do edifício
9.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical |  |  | m | 162.2 |  | 0 | 0% | 0
9.2 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 |  |  | m | 683 |  | 0 | 0% | 0
9.3 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical |  |  | m | 245 |  | 0 | 0% | 0
9.4 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha termoacústica, incluso transporte vertical |  |  | m² | 2150 |  | 0 | 0% | 0
9.5 | Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento |  |  | m² | 2160.75 |  | 0 | 0% | 0
9.6 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, para calha galvanizada , tipo Igolflex Branco Sika ou similar | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, para calha galvanizada , tipo Igolflex Branco Sika ou similar | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, para calha galvanizada , tipo Igolflex Branco Sika ou similar | m² | 123 |  | 0 | 0% | 0
Cobertura metálica com vidro laminado (jardim de inverno)
9.7 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco. Executada |  |  | m² | 58.5 |  | 0 | 0% | 0
9.8 | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado |  |  | m² | 58.5 |  | 0 | 0% | 0
9.9 | Calha metálica pintada nas duas faces na cor branca (RAL 9003), espessura minima 0,80mm - fornecimento e instalação |  |  | kg | 19 |  | 0 | 0% | 0
Cobertura metálica com vidro laminado (entrada do prédio)
9.10 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco. Executada |  |  | m² | 48.5 |  | 0 | 0% | 0
9.11 | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado |  |  | m² | 48.5 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
10.0 | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Escavação mecanizada de valas para eletrodutos da rede elétrica de média e baixa tensão e lógica. |  |  | m³ | 68 |  | 0 | 0% | 0
10.2 | Reaterro manual de valas para eletrocutos de média e baixa tensão e lógica com compactação mecanizada |  |  | m³ | 51 |  | 0 | 0% | 0
10.3 | Concreto para envelopamento dos eletrodutos de média tensão - fck = 15 Mpa |  |  | m³ | 17 |  | 0 | 0% | 0
10.4 | Eletroduto corrugado PEAD 4" = 100mm - Fornecimento e instalação |  |  | m | 400 |  | 0 | 0% | 0
10.5 | Caixa de inspeção tipo ZD c/ tampa de concreto, padrão Cemig |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
10.6 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento e instalação |  |  | m | 180 |  | 0 | 0% | 0
10.7 | Caixa de passagem tipo ZB em alvenaria c/ brita, padrão Cemig - Fornecimento e instalação |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
10.8 | Tampa de ferro fundido articulada tipo ZB c/ aro - Fornecimento e instalação |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
11.1 | Eletroduto corrugado PEAD 2" - Fornecimento e instalação |  |  | m³ | 68 |  | 0 | 0% | 0
11.2 | Caixa de passagem tipo ZB em alvenaria c/ brita, padrão Cemig - Fornecimento e instalação |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
11.3 | Tampa de ferro fundido articulada tipo ZB c/ aro - Fornecimento e instalação |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
11.4 | Caixa de inspeção tipo ZC, c/ tampa de concreto, padrão Cemig |  |  | unid | 1 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
Esgoto Pluvial
12.1 | Caixa de inspeção esgoto pluvial de alvenaria - CE- 80x80x80cm c/ tampa de concreto |  |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
12.2 | Caixa pluvial simples de alvenaria - CS - 200x100x150cm c/ grelha metálica removível |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
12.3 | Curva 45° longa Ø = 100 mm |  |  | unid | 16 |  | 0 | 0% | 0
12.4 | Curva 45° longa Ø = 150 mm |  |  | unid | 16 |  | 0 | 0% | 0
12.5 | Joelho 45° Ø = 100 mm |  |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
12.6 | Joelho 45° Ø = 150 mm |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
12.7 | Joelho 90° Ø = 100 mm |  |  | unid | 72 |  | 0 | 0% | 0
12.8 | Joelho 90° Ø = 150 mm |  |  | unid | 24 |  | 0 | 0% | 0
12.9 | Junção simples Ø = 100 mm- 100 mm |  |  | unid | 16 |  | 0 | 0% | 0
12.10 | Junção simples Ø = 150 mm |  |  | unid | 36 |  | 0 | 0% | 0
12.11 | Luva de correr Ø = 100 mm |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
12.12 | Luva de correr Ø = 150 mm |  |  | unid | 32 |  | 0 | 0% | 0
12.13 | Redução excêntrica Ø = 150 mm - 100 mm |  |  | unid | 40 |  | 0 | 0% | 0
12.14 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 100 mm - 4" |  |  | m | 234 |  | 0 | 0% | 0
12.15 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 150 mm - 6" |  |  | m | 305 |  | 0 | 0% | 0
12.16 | Tê sanitário Ø = 100 mm - 100 mm |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
12.17 | Tê sanitário Ø = 150 mm |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
Alimentação do Reuso
12.18 | Hidrômetro individual Ø = 10 m³/h |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.19 | Registro de esfera Ø = 1 ½" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.20 | Registro de esfera Ø = ¾" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.21 | Registro esfera borboleta bruto PVC Ø = ¾" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.22 | Colar de tomada em PVC Ø = ¾" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.23 | Joelho 90° soldável c/ rosca Ø = 25 mm - ¾" |  |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
12.24 | Luva soldável c/ rosca Ø = 32 mm -1" |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
12.25 | Curva 90° c/ rosca Ø = 1.½" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.26 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água Ø = 25 mm - ¾" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.27 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água Ø = 50 mm- 1.½" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.28 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 25 mm - ¾" |  |  | unid | 4 |  | 0 | 0% | 0
12.29 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 50 mm - 1.½" |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.30 | Bucha de redução sold. Longa Ø = 75 mm - 50 mm |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.31 | Curva 90° soldável Ø = 25 mm |  |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
12.32 | Curva 90° soldável Ø = 50 mm |  |  | unid | 12 |  | 0 | 0% | 0
12.33 | Joelho 45° soldável Ø = 50 mm |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.34 | Joelho 90° soldável Ø = 25 mm |  |  | unid | 2 |  | 0 | 0% | 0
12.35 | Luva soldável Ø = 25 mm |  |  | unid | 8 |  | 0 | 0% | 0
12.36 | Luva soldável Ø = 50 mm |  |  | unid | 10 |  | 0 | 0% | 0
12.37 | Caixas d'água de fibra de vidro c/ tampa de 5000 litros |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
Equipamentos hidráulicos
12.38 | Kit filtragem de reaproveitamento de água de chuvas e conexões |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
12.39 | Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
12.40 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
12.41 | Válvula solenoide p/irrigação modelo 75 - DV 3/4", marca Rain Bird ou similar |  |  | unid | 3 |  | 0 | 0% | 0
12.42 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. |  |  | unid | 6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Impermeabilização das marquises com com membrana à base de resine acrílica, tipo Igolflex Branco Sika, 3 demãos |  |  | m² | 1669 |  | 0 | 0% | 0
13.2 | Impermeabilização interna da contenção (blocos de cimento) com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos |  |  | m² | 721.3 |  | 0 | 0% | 0
13.3 | Impermeabilização interna dos reservatórios de água de chuva para reuso com emulsão asfáltica, 2 demãos cruzadas |  |  | m² | 300 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica | [5 empty] | 0 |  | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
Interno
15.1 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira |  |  | m² | 12019 |  | 0 | 0% | 0
15.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  |  | m² | 8072.38 |  | 0 | 0% | 0
15.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  |  | m² | 8072.38 |  | 0 | 0% | 0
15.4 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm |  |  | m² | 8072.38 |  | 0 | 0% | 0
Externo
15.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  |  | m² | 9884.45 |  | 0 | 0% | 0
15.6 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  |  | m² | 9884.45 |  | 0 | 0% | 0
15.7 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies externas, assentada com argamassa colante ACIII |  |  | m² | 2548 |  | 0 | 0% | 0
Reservatórios de água de chuva para reuso
15.8 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Interno e externo |  |  | m² | 600 |  | 0 | 0% | 0
15.9 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Interno e externo |  |  | m² | 600 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico, peitoril de granito l=29cm |  |  | m | 104 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
17.0 | PINTURA
Pintura externa
17.1 | Aplicação de fundo selador acrílico premium em superfícies externas de edifícios de multiplos pavimentos, 2 demãos cruzadas |  |  | m² | 9884.45 |  | 0 | 0% | 0
17.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (fosca e lavável) |  |  | m² | 9884.45 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre |  |  | m³ | 547 |  | 0 | 0% | 0
18.2 | Desmobilização e Limpeza geral |  |  | m² | 12069 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica | [5 empty] | 0 |  | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Não se aplica | [5 empty] | 0 |  | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da Obra (Administração de Obra, Gestão de RH, Seg. Trabalho, Manutenção de Equipamentos) |  |  | mês | 12 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica | [5 empty] | 0 |  | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica | [5 empty] | 0 |  | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
Interno
24.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm |  |  | m² | 2103.5 |  | 0 | 0% | 0
Externo
24.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm |  |  | m² | 1223 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica | [5 empty] | 0 |  | 0
| Subtotal | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTAL DA OBRA (R$) | [6 empty] | 0 |  | 0
| EMPRESA: |  |  |  |  | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: |  |  |  |  | ASSINATURA:
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 1 - Esta planilha é protegida por senha, sendo possível preencher apenas as células liberadas (assinaladas em VERMELHO). As células que não são passíveis de edição contêm fórmulas para o melhor preenchimento dos valores e não devem ser alteradas sob pena de desclassificação da proposta, conforme cláuslula editalícia. Assim sendo, solicitamos que não tente desbloquear este documento. Caso haja necessidade de alterar algum conteúdo, favor entrar em contato com a Unifal-MG, por meio do e-mail cpo.proplan@unifal-mg.edu.br que será providenciada a correção, se for o caso. 2 - Os valores correspondentes ao BDI deverão ser calculados, para cada caso (Equipamentos, Serviços e Obras) conforme orientações do Tribunal de Contas da União, utilizando-se para isso, documento específico nas abas Demonstrativo de BDI correspondente. Após apurados seus valores estes deverão ser preenchidos nas células correspondentes, no cabeçalho deste documento. 3 - Para a formação dos preços dos serviços de Gestão de Obras, cujapreço é feita por meio da Composição de Custos Unitários - CCU, deverá ser utilizado o documento próprio na aba CCU e, após apurado seu custo, este deverá ser preenchido na célula correspondente deste documento.

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUGESTÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | RDC Eletrônico nº XXX/2022
| Obra: | Fase II - Prédio da Odontologia
| Local: | Prédio O
| Campus | Unidade Educacional Santa Clara
ITENS | DESCRIÇÃO |  | PREÇO TOTAL | MÊS
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
1.0 | PROJETOS
1.1 | Projetos executivos de estrutura metálica para coberturas de vidro (jardim de inverno e entrada do prédio) |  | 0 | [12 empty] | 0%
1.2 | Projeto executivo de estrutura metálica para suporte dos brises |  | 0 | [12 empty] | 0%
1.3 | Projeto executivo de estrutura metálica da cobertura do edifício |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22 *, adesivada de 3,60 x 2,00m e 2,00 x 1,50m |  | 0 | [12 empty] | 0%
2.2 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro |  | 0 | [12 empty] | 0%
2.3 | Andaime metálico modular fachadeiro - locação mensal |  | 0 | [12 empty] | 0%
2.4 | Colocação de tela em andaime fachadeiro |  | 0 | [12 empty] | 0%
2.5 | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20m, com bloco |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e tranasporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³), frota de 3 caminhões basculantes de 14m, DMT até 1 km. Escavação para reservatório de água de chuva para reuso. |  | 0 | [12 empty] | 0%
3.2 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação |  | 0 | [12 empty] | 0%
3.3 | Reaterro manual de valas, com compactação mecanizada, áreas térreas |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
4.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO SIMPLES
Reservatórios de água de chuva para reuso (dois)
4.1 | Sapatas {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.3 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.4 | Laje do fundo {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.5 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
Casas de Bombas (duas)
4.6 | Sapatas {montagem e desmontagem de formas em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações + sarrafos e pregos |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.7 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.8 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.9 | Vigas baldrames {mont./desmont.de formas de chp.de mad. Resin. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.10 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.11 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
Contenção e arquibancada
4.12 | Estaca escavada mecanicamente, f = 25 cm, incluído concreto usinado e armadura longitudinal |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.13 | Vigas baldrames {formas de chp. de mad. res. # = 14mm + sarrafo e pregos |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.14 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
4.15 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
5.1 | Não se aplica |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA
Reservatórios de água de chuva para reuso (dois)
6.1 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.2 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.3 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.4 | Vigas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.5 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.6 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.7 | Lajes maciça {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.8 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.9 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
Casas de Bombas (duas)
6.10 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.11 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0
6.12 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.13 | Vigas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.14 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.15 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.16 | Lajes maciça {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.17 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.18 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
Contenção e arquibancada
6.19 | Pilares {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. compensada resinada, e = 17 mm + sarrafos e pregos, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.20 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.21 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.22 | Cintas {montagem e desmontagem de formas de chp. de mad. serrada, e = 25 mm, sarrafos + pregos + escoras do tipo pontalete em madeira, 4 utilizações |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.23 | {aço + arame recozido nº 18 |  | 0 | [12 empty] | 0%
6.24 | {concreto fck = 35MPa |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA
7.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk 8 a 10 MPa, esp = 0,19 m, com argamassa AC-II, junta de 1 cm (reservatório de água de chuva para reuso e casas de bomba) |  | 0 | [12 empty] | 0%
7.2 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk 8 a 10 MPa, esp = 0,19 m, com argamassa AC-II, junta de 1 cm (contenção e arquibancada) |  | 0 | [12 empty] | 0%
7.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS
Esquadrias Metálicas
8.1 | Janela J1 - 360x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.2 | Janela J2 - 370x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.3 | Janela J3 - 180x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.4 | Janela J4 - 620x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.5 | Janela J5 - 400x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.6 | Janela J6 - 060x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.7 | Janela J7 - 360x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.8 | Janela J8 - 200x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.9 | Janela J9 - 500x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.10 | Janela J10 - 480x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.11 | Janela J11 - 120x060cm (c/contramarco, lambri ventilado de alumínio, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.12 | Janela J12 - 330x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.13 | Janela J13 - 330x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.14 | Janela J14 - 370x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito) |  | 0 | [12 empty] | 0%
8.15 | Alçapão de alumínio tipo veneziana de 80x80cm |  | 0 | [12 empty] | 0%
Brise
8.16 | Fornecimento e instalação de brise metálico, com estrutura e montagem, ref. H2 - SL4, Hunter Douglas |  | 0 | [12 empty] | 0%
Metálicas
8.17 | Escadas marinheiro com guarda-corpo e patamar (duas) |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA
Cobertura do edifício
9.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.2 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.3 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.4 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha termoacústica, incluso transporte vertical |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.5 | Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.6 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, para calha galvanizada , tipo Igolflex Branco Sika ou similar |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Cobertura metálica com vidro laminado (jardim de inverno) |  | 0
9.7 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco. Executada |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.8 | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.9 | Calha metálica pintada nas duas faces na cor branca (RAL 9003), espessura minima 0,80mm - fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
Cobertura metálica com vidro laminado (entrada do prédio)
9.10 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco. Executada |  | 0 | [12 empty] | 0%
9.11 | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS
Entrada de Energia
10.1 | Escavação mecanizada de valas para eletrodutos da rede elétrica de média e baixa tensão e lógica. |  | 0 | [12 empty] | 0%
10.2 | Reaterro manual de valas para eletrocutos de média e baixa tensão e lógica com compactação mecanizada |  | 0 | [12 empty] | 0%
10.3 | Concreto para envelopamento dos eletrodutos de média tensão - fck = 15 Mpa |  | 0 | [12 empty] | 0%
10.4 | Eletroduto corrugado PEAD 4" = 100mm - Fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
10.5 | Caixa de inspeção tipo ZD c/ tampa de concreto, padrão Cemig |  | 0 | [12 empty] | 0%
10.6 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
10.7 | Caixa de passagem tipo ZB em alvenaria c/ brita, padrão Cemig - Fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
10.8 | Tampa de ferro fundido articulada tipo ZB c/ aro - Fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA
11.1 | Eletroduto corrugado PEAD 2" - Fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
11.2 | Caixa de passagem tipo ZB em alvenaria c/ brita, padrão Cemig - Fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
11.3 | Tampa de ferro fundido articulada tipo ZB c/ aro - Fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
11.4 | Caixa de inspeção tipo ZC, c/ tampa de concreto, padrão Cemig |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
Esgoto Pluvial
12.1 | Caixa de inspeção esgoto pluvial de alvenaria - CE- 80x80x80cm c/ tampa de concreto |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.2 | Caixa pluvial simples de alvenaria - CS - 200x100x150cm c/ grelha metálica removível |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.3 | Curva 45° longa Ø = 100 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.4 | Curva 45° longa Ø = 150 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.5 | Joelho 45° Ø = 100 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.6 | Joelho 45° Ø = 150 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.7 | Joelho 90° Ø = 100 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.8 | Joelho 90° Ø = 150 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.9 | Junção simples Ø = 100 mm- 100 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.10 | Junção simples Ø = 150 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.11 | Luva de correr Ø = 100 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.12 | Luva de correr Ø = 150 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.13 | Redução excêntrica Ø = 150 mm - 100 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.14 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 100 mm - 4" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.15 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 150 mm - 6" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.16 | Tê sanitário Ø = 100 mm - 100 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.17 | Tê sanitário Ø = 150 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
Alimentação do Reuso
12.18 | Hidrômetro individual Ø = 10 m³/h |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.19 | Registro de esfera Ø = 1 ½" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.20 | Registro de esfera Ø = ¾" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.21 | Registro esfera borboleta bruto PVC Ø = ¾" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.22 | Colar de tomada em PVC Ø = ¾" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.23 | Joelho 90° soldável c/ rosca Ø = 25 mm - ¾" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.24 | Luva soldável c/ rosca Ø = 32 mm -1" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.25 | Curva 90° c/ rosca Ø = 1.½" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.26 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água Ø = 25 mm - ¾" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.27 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água Ø = 50 mm- 1.½" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.28 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 25 mm - ¾" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.29 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 50 mm - 1.½" |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.30 | Bucha de redução sold. Longa Ø = 75 mm - 50 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.31 | Curva 90° soldável Ø = 25 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.32 | Curva 90° soldável Ø = 50 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.33 | Joelho 45° soldável Ø = 50 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.34 | Joelho 90° soldável Ø = 25 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.35 | Luva soldável Ø = 25 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.36 | Luva soldável Ø = 50 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.37 | Caixas d'água de fibra de vidro c/ tampa de 5000 litros |  | 0 | [12 empty] | 0%
Equipamentos hidráulicos
12.38 | Kit filtragem de reaproveitamento de água de chuvas e conexões |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.39 | Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.40 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.41 | Válvula solenoide p/irrigação modelo 75 - DV 3/4", marca Rain Bird ou similar |  | 0 | [12 empty] | 0%
12.42 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13.1 | Impermeabilização das marquises com com membrana à base de resine acrílica, tipo Igolflex Branco Sika, 3 demãos |  | 0 | [12 empty] | 0%
13.2 | Impermeabilização interna da contenção (blocos de cimento) com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos |  | 0 | [12 empty] | 0%
13.3 | Impermeabilização interna dos reservatórios de água de chuva para reuso com emulsão asfáltica, 2 demãos cruzadas |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Não se aplica |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | REVESTIMENTOS
Interno
15.1 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira |  | 0 | [12 empty] | 0%
15.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  | 0 | [12 empty] | 0%
15.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
15.4 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm |  | 0 | [12 empty] | 0%
0 | Externo
15.5 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l |  | 0 | [12 empty] | 0%
15.6 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm |  | 0 | [12 empty] | 0%
15.7 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies externas, assentada com argamassa colante ACIII |  | 0 | [12 empty] | 0%
Reservatórios de água de chuva para reuso
15.8 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Interno e externo |  | 0 | [12 empty] | 0%
15.9 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Interno e externo |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | VIDROS
16.1 | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico, peitoril de granito l=29cm |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | PINTURA
Pintura externa
17.1 | Aplicação de fundo selador acrílico premium em superfícies externas de edifícios de multiplos pavimentos, 2 demãos cruzadas |  | 0 | [12 empty] | 0%
17.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (fosca e lavável) |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre |  | 0 | [12 empty] | 0%
18.2 | Desmobilização e Limpeza geral |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
19.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
20.0 | EQUIPAMENTOS
20.1 | Não se aplica |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21.1 | Gestão da Obra (Administração de Obra, Gestão de RH, Seg. Trabalho, Manutenção de Equipamentos) |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.0 | FORRO
22.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
23.0 | AR CONDICIONADO
23.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
24.0 | PISO / PAVIMENTAÇÃO
Interno
24.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm |  | 0 | [12 empty] | 0%
Externo
24.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), # = 6 cm |  | 0 | [12 empty] | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
25.1 | Não se aplica |  | 0
| Subtotal |  | 0
TOTAL DA OBRA (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| EMPRESA: | [6 empty] | DATA:
CNPJ:
| PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: | [6 empty] | ASSINATURA:
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 1 - Esta planilha é protegida por senha, sendo possível preencher apenas as células liberadas (assinaladas em VERMELHO). As células que não são passíveis de edição contêm fórmulas para o melhor preenchimento dos valores e não devem ser alteradas sob pena de desclassificação da proposta, conforme cláuslula editalícia. Assim sendo, solicitamos que não tente desbloquear este documento. Caso haja necessidade de alterar algum conteúdo, favor entrar em contato com a Unifal-MG, por meio do e-mail cpo.proplan@unifal-mg.edu.br que será providenciada a correção, se for o caso. 2 - Os valores correspondentes ao BDI deverão ser calculados, para cada caso (Equipamentos, Serviços e Obras) conforme orientações do Tribunal de Contas da União, utilizando-se para isso, documento específico nas abas Demonstrativo de BDI correspondente. Após apurados seus valores estes deverão ser preenchidos nas células correspondentes, no cabeçalho deste documento. 3 - Para a formação dos preços dos serviços de Gestão de Obras, cujapreço é feita por meio da Composição de Custos Unitários - CCU, deverá ser utilizado o documento próprio na aba CCU e, após apurado seu custo, este deverá ser preenchido na célula correspondente deste documento.

## CCU
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CCU
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
| Licitação: | RDC Eletrônico nº XXX/2022
| Obra: | Fase II - Prédio da Odontologia
| Local: | Prédio O
| Campus | Unidade Educacional Santa Clara
Item | 4.3; 4.5; 4.8; 4.11; 4.15; 6.3; 6.6; 6.9; 6.12; 6.15; 6.18; 6.21; 6.24 |  | {concreto fck = 35MPa
Composição de referência: |  |  | SINAPI |  | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953) | m³ | 1.15 |  | 0
|  |  | Material | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno | chp | 0.088 |  | 0
|  |  | Material | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno | chi | 0.093 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.363 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Servente com encargos complementares | h | 0.544 |  | 0
Fontes:
Item | 8.1 |  | Janela J1 - 360x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 7.2 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 11.2 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.044 |  | 0
Fontes:
Item | 8.2 |  | Janela J2 - 370x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 7.4 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 11.4 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.073 |  | 0
Fontes:
Item | 8.3 |  | Janela J3 - 180x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 3.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 7.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 0.522 |  | 0
Fontes:
Item | 8.4 |  | Janela J4 - 620x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 12.4 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 16.4 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.798 |  | 0
Fontes:
Item | 8.5 |  | Janela J5 - 400x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 8 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 12 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.16 |  | 0
Fontes:
Item | 8.6 |  | Janela J6 - 060x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 1.2 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 5.2 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 0.174 |  | 0
Fontes:
Item | 8.7 |  | Janela J7 - 360x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 2.16 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 8.4 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.044 |  | 0
Fontes:
Item | 8.8 |  | Janela J8 - 200x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 4 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 8 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 0.58 |  | 0
Fontes:
Item | 8.9 |  | Janela J9 - 500x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 10 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 14 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.45 |  | 0
Fontes:
Item | 8.10 |  | Janela J10 - 480x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 9.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 13.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.392 |  | 0
Fontes:
Item | 8.11 |  | Janela J11 - 120x060cm (c/contramarco, lambri ventilado de alumínio, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixa | m² | 0.72 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 3.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 0.348 |  | 0
Fontes:
Item | 8.12 |  | Janela J12 - 330x200cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 6.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 10.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 0.957 |  | 0
Fontes:
Item | 8.13 |  | Janela J13 - 330x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 1.98 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 7.8 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 0.957 |  | 0
Fontes:
Item | 8.14 |  | Janela J14 - 370x060cm (c/contramarco, vidros 6mm, borracha de vedação, acessórios e peitoril de granito)
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 94569 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | 2.22 |  | 0
|  |  | Serviço | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. | m | 8.6 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 1.073 |  | 0
Fontes:
Item | 8.15 |  | Alçapão de Alumínio tipo Veneziana de 80x80cm
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 91341 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Serviço | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 0.64 |  | 0
Fontes:
Item | 10.8 e 11.3 |  | Tampa de ferro fundido articulada tipo ZB c/ aro - Fornecimento e instalação
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 91994 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Tampa de ferro fundido (60x40cm) com aro | unid | 1 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.85 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Servente com encargos complementares | h | 0.046 |  | 0
Fontes:
Item | 12.38 |  | Kit de reuso de água contendo: 1 filtro ciclo 500, 1 freio d'água 150 mm, 1 sifão ladrão 150 mm e 1 conjunto flutuante de 1"
Composição de referência: |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Kit de reuso de água contendo: 1 filtro ciclo 500, 1 freio d'água 150 mm, 1 sifão ladrão 150 mm e 1 conjunto flutuante de 1" | unid. | 1 |  | 0
Fontes: |  |  | Orçamento 1 (Ecosustentável CNPJ: 22.245.660/0001-75) - R$ 3.689,00
Orçamento 2 (Tateti CNPJ: 65.369.985/0003-34) - R$ 3.245,30
Item | 16.1 |  | Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico, peitoril de granito l=29cm
Composição de referência: |  |  | SINAPI | 99841 | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m² | kg | 1.4 |  | 0
|  |  | Material | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | kg | 0.003 |  | 0
|  |  | Material | Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm | unid | 3.333 |  | 0
|  |  | Material | Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve | unid | 5 |  | 0
|  |  | Material | Perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias | m | 3.149 |  | 0
|  |  | Material | Perfil de aluminio anodizado | kg | 3.409 |  | 0
|  |  | Material | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado | m² | 1.1 |  | 0
|  |  | Material | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | unid | 0.855 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 2.754 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Serralheiro com encargos complementares | h | 3.353 |  | 0
|  |  | Serviço | Peitoril granito cinza polido, esp = 2cm | m² | 0.29 |  | 0
Fontes:
Item | 21.1 |  | Gestão da obra (administração da obra, gestão de RH, segurança do trabalho, manutenção de equipamentos).
Composição de referência: |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM: |  |  | 0
SISTEMA DE CUSTO DE REFERÊNCIA |  |  | NATUREZA DO INSUMO | DESCRIÇÃO SERVIÇO / MATERIAL | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | CUSTO TOTAL DO INSUMO
REFERÊNCIA | CÓDIGO
|  |  | Material | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1 |  | 0
|  |  | Material | Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mês | 2 |  | 0
|  |  | Material | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas | mês | 2 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Auxiliar de escritório com encargos complementares. | h | 110 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Almoxarife com encargos complementares. | h | 110 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Engenheiro civil pleno com encargos complementares | mês | 1 |  | 0
|  |  | Mão de obra | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares. | h | 40 |  | 0
Fontes:

## Demonst. BDI - Equipamentos
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)

## Demonst. BDI - Serviços
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)

## Demonst. BDI - Obra
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS
PREENCHER APENAS AS CÉLULAS ASSINALADAS EM VERMELHO. LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO ABAIXO. (Apagar o texto desta linha para a apresentação da proposta)
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (%)
01 | DESPESAS INDIRETAS | 0%
01.01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
01.02 | SEGUROS (S)
01.03 | RISCOS (R)
01.04 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 | REMUNERAÇÃO | 0%
02.01 | LUCRO (L)
03 | TRIBUTOS (I) | 0%
03.01 | ISS
03.02 | PIS
03.03 | COFINS
03.04 | INSS
04 | BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | 0%
OBS.: PARA A OBTENÇÃO DO VALOR DO BDI, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, FORAM APLICADOS NA FÓRMULA DEMONSTRADA ABAIXO:
BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) -1
(1 - I)