## Plan. CABINE - VARGINHA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
PLANILHA DA SUBESTAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA - CAMPUS VARGINHA
( ANEXO II )
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI | SINAPI
1.0 | Subestação Abrigada Posto nº 2
1.1 | Bloco autônomo para iluminação de emergência, com autonomia de 2 horas | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Bucha de passagem 15KV,uso interno | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Cabo de cobre nú 70mm2 para neutro | m | 49 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Caixa de inspeção de aterramento com tampa | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Caixa para inspeção tipo ZC, padrão CEMIG | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Caixa para luvas de borracha17KV, e óculos de segurança. | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.7 | Caixa para medidor polifásico sem disjuntor-CM-4 | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.8 | Caixa para relé da proteção e NO-BREAK 1000VA | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.9 | Chapa para bucha de passagem uso interno | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.10 | Chave seccionadora tripolar 15KV,com base fusivel MT,abertura sob carga | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.11 | Chave seccionadora tripolar 400/15KV de uso interno sem carga | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.12 | Condutor de cobre isolamento EPR/XLPE 15KV 25mm2 | m | 42 |  |  | 0 |  | 0
1.13 | Condutor de cobre nu 50mm2, para aterramento | m | 45 |  |  | 0 |  | 0
1.14 | Construção da Subestação - conforme projeto - incluso todos os insumos e mão de obra | m² | 24.18 |  |  | 0 |  | 0
1.15 | Disjuntor para 15KV 350A-250MVA | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.16 | Eletroduto de aço 32mm,p/ ser instalado externamente nas paredes SE-2. | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.17 | Eletroduto de aço zincado por imerção a quente , ø=100mm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.18 | Extintor de incêndio CO2 6kG | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.19 | Grade de proteção malha de 30mm,conforme desenho,página12/19 . | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.20 | Haste de terra tipo cantoneira 25x25x2400mm | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
1.21 | Interruptor simples de 1 tecla e tomada (com espelho e caixa 2x4") | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.22 | Isolador de média tensão ,classe 15KV, em epoxi | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.23 | Janela com vidraça fixa ,somente iluminação medinfo 1000x500mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.24 | Janela para ventilaçãocom tela (tipo chincana), medindo 1000x500mm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.25 | Luminária para lâmpadas incandescente de 100W | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.26 | Painel de tela metálica afixada pelo lado externo ,malha min. 5mm e13max. | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.27 | Placa de advertência com dizeres "PERIGO DE MORTE- ALTA TENSÃO" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.28 | Plataforma basculante 500x500mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.29 | Porta em chapa métalica 1.2x2.1m ,corta fogo chasse "P90" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.30 | Poste de concreto circular de 11 metros e 300 DAN | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.31 | Relé secundário de sobrecorrente ,PEXTRON URPE-7104 | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.32 | Suporte fixação dos TP'S eTC's de medição | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.33 | Suporte para fixar cabos EPR/XLPE DE 25mm2 | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.34 | Tapete de borracha 1500x800mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.35 | Terminal unipolar para média tensão 15KV (muflas) | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
1.36 | Transformador de corrente para proteção ,30:5A | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.37 | Transformador de potencial para proteção,13800/220-127A(70:1 ) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.38 | Transformador trifásico delta/estrela de 150KVA , 13.800/220-127V | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.39 | Vergalhão de cobre eletrolítico 50mm2 | m | 30 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | Iluminação Externa e Rede Subterrânea em Baixa e Média Tensão
2.1 | Base para relé fotoeletrônico | unid. | 13 |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Braçadeira circular p/ fixar o braço da luminária no poste , dimenção 160+-3 mm. | unid. | 16 |  |  | 0 |  | 0
2.3 | Braço tipo BR-3, altura 2458 mm e comprimento 3133 mm, ø=48mm | unid. | 7 |  |  | 0 |  | 0
2.4 | Cabeçote de ferro para eletroduto de aço galvanizado de 1/2" | unid. | 11 |  |  | 0 |  | 0
2.5 | Cabo de cobre isolado flexível Isol.PVC - 450/750V 10mm² - cor preto | m | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.5 | Cabo de cobre isolado flexível Isol.PVC - 450/750V 6mm² - cor preto | m | 840 |  |  | 0 |  | 0
2.5 | Cabo de cobre isolado flexível EPR/ XLPE 0.6/1KV ,de 70mm2 ,cor azul claro | m | 13 |  |  | 0 |  | 0
2.6 | cabo de cobre isolado flexível EPR/ XLPE 0.6/1KV ,de 70mm2 ,cor preto | m | 39 |  |  | 0 |  | 0
2.7 | Cabo de cobre isolado flexivel EPR/XLPE 0.6/1KV , de 120mm2 ,cor azul claro. | m | 54 |  |  | 0 |  | 0
2.8 | Cabo de cobre isolado flexivel EPR/XLPE 0.6/1KV, de 120mm2,cor preto | m | 162 |  |  | 0 |  | 0
2.9 | Cabo de cobre isolado flexivel EPR/XLPE 0.6/1KV, de 50mm2,cor verde amarelo | m | 13 |  |  | 0 |  | 0
2.10 | Cabo de cobre isolado flexivel EPR/XLPE 0.6/1KV, de 70mm2, cor verde amarelo. | m | 54 |  |  | 0 |  | 0
2.11 | Cinta ou fita de aço galvanizado para fixação do eletroduto no poste | unid. | 42 |  |  | 0 |  | 0
2.12 | Conector parafuso fendido para cabo 120mm2 | unid. | 6 |  |  | 0 |  | 0
2.13 | Conector parafuso fendido para cabo 70mm2 | unid. | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.14 | Conector perfurante para cabo de bitola "1.5 a 10mm2" | unid. | 26 |  |  | 0 |  | 0
2.15 | Conector perfurante para cabo de bitola "16 a 120mm2" | unid. | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.16 | Curva longa de aço de 3/4" | unid. | 13 |  |  | 0 |  | 0
2.18 | Duto corrugado em PEAD de diâmetro 32mm | m | 202 |  |  | 0 |  | 0
2.19 | Duto corrugado em PEAD de diâmetro 75mm | m | 100 |  |  | 0 |  | 0
2.20 | Eletrotuto de aço leve galvanizado de 1/2" - barras de 3,00m | barra | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.21 | Fio de cobre isolado 750V de seção 2.5mm2, rígido. | m | 171 |  |  | 0 |  | 0
2.22 | Fita isolante de alta fusão. | m | 200 |  |  | 0 |  | 0
2.23 | Lâmpadas vapor de sódio 150W-ovóide ,soquete E-40. | unid. | 7 |  |  | 0 |  | 0
2.24 | Lâmpadas vapor de sódio 250W-tubular ,soquete E-40. | unid. | 12 |  |  | 0 |  | 0
2.25 | Luminária tipo pétalas, com conjunto de quatro lâmpadas-250W,soquete E-40. | unid. | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.26 | Luminária integrada p/ lâmpada de vapor de sódio -150W,soquete E-40 padrão CEMIG. | unid. | 7 |  |  | 0 |  | 0
2.27 | Luva de aço de 1/2" | unid. | 28 |  |  | 0 |  | 0
2.28 | Postes de concreto de 14 metros 200DAN ,parede 50mm e peso 1096Kg p/ iluminação púbrica. | unid. | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.29 | Postes de concreto de 9 metros 150DAN ,parede 50mm e peso 640Kg. | unid. | 7 |  |  | 0 |  | 0
2.30 | Reator para lâmpada vapor sódio-250W, com ignitor de partida | unid. | 12 |  |  | 0 |  | 0
2.31 | Relé fotoeletrônico-105 até 305 Voltes de potência 1000W , padrão CEMIG. | unid. | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.32 | Tampa e aro de ferro fundido para caixa ZA- padão CEMIG. | unid. | 11 |  |  | 0 |  | 0
2.33 | Tampa e aro de ferro fundido para caixa ZB- padão CEMIG. | unid. | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.34 | Tampa e aro de ferro fundido para caixa ZC padrão CEMIG | unid. | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0