- LÂMPADA LED PAR PRO

- Maior índice de reprodução de cor**;

- Maior eﬁciência**;

- Embalagem em blister;

- LED de tecnologia SMD e

- Longa durabilidade.

| Código | Potência | Lâmpada | Equivalência | Temperatura de cor de luz | Fluxo Luminoso | Código de Barras | Caixa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8778 | 10W | PAR20 | 50W** | 4.000K | 700lm | 7899710000706 | 10 unid. |
| - 8779 | 10W | PAR20 | 50W** | 6.000K | 720lm | 7899710000713 | 10 unid. |
| - 8780 | 15W | PAR30 | 75W** | 4.000K | 1.180lm | 7899710000720 | 10 unid. |
| - 8781 | 15W | PAR30 | 75W** | 6.000K | 1.200lm | 7899710000737 | 10 unid. |
| - 8782 | 18W | PAR38 | 100W** | 4.000K | 1.470lm | 7899710000744 | 10 unid. |
| - 8783 | 18W | PAR38 | 100W** | 6.000K | 1.500lm | 7899710000751 | 10 unid. |

*IP20: Não protegido contra água, protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 12mm. **Lâmpada halógena.

| Dimensões |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Potência | - Diâmetro | - Altura |
| 10W | 68mm | 82mm |
| 15W | 92mm | 89mm |
| 18W | 122mm | 126,5mm |