1983

Fortel 27 Anos

2010

FORTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

#### Prensa Embutidora

Metalográfica

Marca Fortel

Mod. EFD 30

- Prensa de embutimento modelo EFD 30, para confecção de amostras metalográficas.

- Dimensionada para embutir amostras metálicas em resina fenólica (Baquelite) ou acrílica, com a Câmara de 30 mm cujas bases são superfícies planas e paralelas de dois êmbolos, um superior e um inferior.

- Sistema hidráulico de 8 toneladas para melhor compactação da resina (baquelite) ou acrílico.

- Possui manômetro de até 250 Kgf/cm2.

- Alavanca frontal para carga do sistema hidráulico.

- Válvula de alívio do sistema hidráulico. Sistema digital que monitora, automaticamente a temperatura, refrigeração e aviso sonoro do final de trabalho. O sistema de refrigeração é automático entrando em acionamento tão logo o ciclo de embutimento terminar.

- Possui termostato que regula a temperatura em qualquer temperatura desejada pelo operador, ligando e desligando o sistema para manutenção da temperatura desejada.

- Caixa de aço inox. 220 volts – 60 Hz.

- Certificado de garantia e manual de instruções.

### Consulte-nos sobre material de consumo metalográfico

Rua Relíquia, 150 – Casa Verde – SP – Cep: 02517-000 – Fone/Fax 55 (11)3858-9424 – 3858-7000

Internet: www.fortel.com.br - E-mail: fortel@fortel.com.br