## Planilha
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta) | Serv | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Placas | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Demolição de piso, contrapiso | m³ | 26 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Demolição de alvenaria | m³ | 27 | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Remoção de portas (madeira e vidro temperado) | unid. | 10 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Remoção de janelas (metalon) | unid. | 10 | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Remoção de entulhos | m³ | 82 | 0 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | Mês | 5 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Engenheiro Civil Residente 4 horas diárias | Mês | 5 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Encarregado Geral | Mês | 5 | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Material de escritório e limpeza | Mês | 5 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 | VEDAÇÃO:
3.1 | Alvenaria em bloco ceramico furado 1vez(l=20cm)+argamassa de assentamento | m² | 25 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Divisória naval tipo colmeia c/ vidros | m² | 16 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.0 | REVESTIMENTO:
4.1 | Chapisco (interno+externo+teto) em argamassa cimento areia 1:3 | m² | 45 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | Emboço (interno+externo) em argamassa cimento/cal/areia 1:1:5 | m² | 45 |  |  | 0 |  | 0
4.3 | Reboco (externo) em argamassa semi pronta | m² | 25 |  |  | 0 |  | 0
4.4 | Gesso (interno) | m² | 225 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO:
5.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 6cm | m² | 130 |  |  | 0 |  | 0
5.2 | Regularização de contrapiso em argam.de cimento/areia traço1:3 (térreo+reserv.) | m² | 130 |  |  | 0 |  | 0
5.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 + argamassa de assentamento | m² | 130 |  |  | 0 |  | 0
5.4 | Rodapé em cerâmico h = 7cm + argamassa de assentamento | m | 75 |  |  | 0 |  | 0
5.5 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x100cm + argamassa de assentamento | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
5.6 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x90cm + argamassa de assentamento | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Esgoto
6.1 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50R | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.2 | Sifão de copo p/ pia e lavatório Ø = 1" - 1.½" | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
6.3 | Válvula p/ lavatório e tanque Ø = 1" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.4 | Válvula americana p/ pia Ø = 3" | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
6.5 | Curva 45° longa Akros Ø = 40 mm | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
6.6 | Curva 90° curta Ø = 40 mm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
6.7 | Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário Ø = 40 mm - 1.½" | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
6.8 | Luva simples Ø = 50 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.9 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 40 mm | m | 4.5 |  |  | 0 |  | 0
6.10 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 50 mm - 2" | m | 1.5 |  |  | 0 |  | 0
6.11 | Tê 45° Ø = 40 mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
Água
6.12 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 25 mm - ¾" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.13 | Curva 90° soldável Ø = 25 mm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
6.14 | Luva soldável Ø = 25 mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.15 | Tubos Ø = 25 mm | m | 7.5 |  |  | 0 |  | 0
6.16 | Tê 90° soldável Ø = 25 mm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
6.17 | Joelho 90° soldável com bucha de latão Ø = 25 mm - ¾" | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
Metais
6.18 | Torneira de Pia de Cozinha Ø = 25mm - ¾" | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
6.19 | Torneira automática p/ Lavatório Ø = 25mm - ¾" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.20 | Registro de gaveta c/ canopla cromada Ø = ¾" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
Louças
6.21 | Cuba de louça branca tamanho médio | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFONIA E LÓGICA
Instalações Elétricas
7.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
7.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut) | unid | 42 |  |  | 0 |  | 0
7.3 | Arruela lisa galvan. 3/8" | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
7.4 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.5 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.6 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
7.7 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | unid | 200 |  |  | 0 |  | 0
7.8 | Bucha de nylon S8 | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
7.9 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC - 450/750V 2.5mm2 | m | 680 |  |  | 0 |  | 0
7.10 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC - 450/750V 4mm2 | m | 490 |  |  | 0 |  | 0
7.11 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
7.12 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm² | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
7.13 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | unid | 65 |  |  | 0 |  | 0
7.14 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | unid | 11 |  |  | 0 |  | 0
7.15 | Interruptor tetrapolar DR 80A- norma DIN - (3 fases/neutro - In 30mA) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.16 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C 20 A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.17 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C 25 A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.18 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 32 A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.19 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 40 A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.20 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 80 A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.21 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - Curva C 20A | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
7.22 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - Curva C 25A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.23 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa, virola,e conexões | m | 17 |  |  | 0 |  | 0
7.24 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | barra | 16 |  |  | 0 |  | 0
7.25 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
7.26 | Interruptor 1 tecla simples | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.27 | Interruptor 2 teclas simples | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.28 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
7.29 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.30 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 26 |  |  | 0 |  | 0
7.31 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W - 6400K | unid | 48 |  |  | 0 |  | 0
7.32 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | unid | 24 |  |  | 0 |  | 0
7.33 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute cônico) | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
7.34 | Mão Francesa Simples 300mm | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
7.35 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas para eletrocalha e perfilados | cento | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.36 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | unid | 13 |  |  | 0 |  | 0
7.37 | Quadro distribuição sobrepor p/18 disj., Barr. trif. p/100A, e disj. geral. | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.38 | Quadro distribuição sobrepor p/12 disj., Barr. trif. p/100A, e disj. geral. | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.39 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | unid | 24 |  |  | 0 |  | 0
7.40 | Saida para perfilado 38x38(acessórios) | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
7.41 | Suspensão p/ luminária 150mm | unid | 48 |  |  | 0 |  | 0
7.42 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid | 54 |  |  | 0 |  | 0
7.43 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.44 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | unid | 28 |  |  | 0 |  | 0
7.45 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal montado para bancada 20A ref. Juval | unid | 35 |  |  | 0 |  | 0
7.46 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | unid | 56 |  |  | 0 |  | 0
7.47 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | unid | 42 |  |  | 0 |  | 0
Logica e Telefonia
7.48 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
7.49 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute reto) | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
7.50 | Arruela lisa galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.51 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.52 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.53 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.54 | Mão Francesa Simples 300mm | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
7.55 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa, virola,e conexões | m | 33 |  |  | 0 |  | 0
7.56 | Eletrocalha perfurada tipo C 200x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa, virola,e conexões | m | 6 |  |  | 0 |  | 0
7.57 | Suspensão vertical para eletrocalha 150x50mm | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
7.58 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
7.59 | Porca sextavada galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.60 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.61 | Tirante rosqueado de 1/4" | m | 8 |  |  | 0 |  | 0
7.62 | Braçadeira eletroduto metálico 1" tipo cunha | unid | 25 |  |  | 0 |  | 0
7.63 | Cabo UTP Cat6 | m | 200 |  |  | 0 |  | 0
7.64 | Bucha de nylon S8 | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.65 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
7.66 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
7.67 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
7.68 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
7.69 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.70 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
7.71 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.72 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.73 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.74 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Contramarcos
8.1 | Contramarco de alumínio de 200x120cm | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
8.2 | Contramarco de alumínio de 200x060cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
8.3 | Contramarco de alumínio de 100x210cm p/ porta | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
8.4 | Contramarco de alumínio de 90x210cm p/ porta | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
Janelas
8.3 | Janela de alumínio c/ vidro # = 4,0mm de 200x120cm | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
8.4 | Janela de alumínio c/ vidro # = 4,0mm de 100x060cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
Portas
8.5 | P1 - Porta de alumínio c/ visor, de abrir 1 folha 100x210cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
8.6 | P2 - Porta de alumínio c/ visor, de abrir 1 folha 90x210cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | Batentes 90x210cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
9.2 | Porta de abrir 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
9.3 | Alizares | m | 22 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.0 | FERRAGENS
10.1 | Fechadura para porta interna | unid | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
10.2 | Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta) | unid | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
10.3 | Parafusos para dobradiças | unid | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Fundo Preparador de paredes (tetos e vigas) | m² | 130 |  |  | 0 |  | 0
11.2 | Líquido selador (interno) | m² | 225 |  |  | 0 |  | 0
11.3 | Tinta acrílica fosca (interno incluindo tetos) | m² | 360 |  |  | 0 |  | 0
11.4 | Verniz (portas madeiras) | m² | 5 |  |  | 0 |  | 0
11.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | Conj. | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.0 | FORRO
12.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm c/junta de dilatação (baguete) + estrutura de metalon | m² | 130 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.0 | MOBILIÁRIO (confecção e instalação)
13.1 | Bancada Granito Corumbá pol.190 X 70cm, # = 2,5cm (com furos para instalação elétrica e gás) | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
13.2 | Banca Granito Corumbá pol.100 X 60cm, # = 2,5cm, p/01 cuba de louça tam. médio, c/rodab.h=7cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.3 | Bancada em Aço Inox. (AISI 340 chapa 18) 200 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.4 | Bancada em Aço Inox. (AISI 340 chapa 18) 240 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.5 | Bancada em Aço Inox. (AISI 340 chapa 18) 300 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.6 | Bancada em Aço Inox. (AISI 340 chapa 18) 100 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.7 | Ban. em Aço Inox (AISI 340 chapa 18) 180 X 80cm, c/ 02 cubas inox (50x40x40cm) c/rodab. h=7cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.8 | Ban. em Aço Inox (AISI 340 chapa 18) 100 X 80cm, c/ 01 cuba inox (50x40x20cm) c/rodab. h=7cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.9 | Ban. em Aço Inox (AISI 340 chapa 18) 200 X 70cm, c/ 01 cuba inox (50x40x40cm) c/ rodab. h=7cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.10 | Módulo de base gaveteiro c/ 4 gavetas (50x55x87cm) | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
13.11 | Módulo de base com 2 portas para bancada de parede (100x55x87cm) | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
13.12 | Módulo de base com 1 porta para bancada de parede (50x55x87cm) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Peitoril p/ janelas em granito polido de 30cm + argamassa de assentamento | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
14.2 | Mola fecha porta p/ porta até 90cm de largura | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
14.3 | Aparelho de ar condicionado 48.000 Btu's 220v (suporte, instalação e mão de obra) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
14.4 | Limpeza e entrega final | m² | 130 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS |  |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.2 | Placas | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.3 | Demolição de piso, contrapiso | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.4 | Demolição de alvenaria | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.5 | Remoção de portas (madeira e vidro temperado) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.6 | Remoção de janelas (metalon) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.7 | Remoção de entulhos | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.2 | Engenheiro Civil Residente 4 horas diárias | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.3 | Encarregado Geral | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.4 | Material de escritório e limpeza | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | VEDAÇÃO:
3.1 | Alvenaria em bloco ceramico furado 1vez(l=20cm)+argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.2 | Divisória naval tipo colmeia c/ vidros | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | REVESTIMENTO:
4.1 | Chapisco (interno+externo+teto) em argamassa cimento areia 1:3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
4.2 | Emboço (interno+externo) em argamassa cimento/cal/areia 1:1:5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
4.3 | Reboco (externo) em argamassa semi pronta | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
4.4 | Gesso (interno) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO:
5.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 6cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
5.2 | Regularização de contrapiso em argam.de cimento/areia traço1:3 (térreo+reserv.) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
5.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
5.4 | Rodapé em cerâmico h = 7cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
5.5 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x100cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
5.6 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x90cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Esgoto
6.1 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50R | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.2 | Sifão de copo p/ pia e lavatório Ø = 1" - 1.½" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.3 | Válvula p/ lavatório e tanque Ø = 1" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.4 | Válvula americana p/ pia Ø = 3" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.5 | Curva 45° longa Akros Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.6 | Curva 90° curta Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.7 | Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário Ø = 40 mm - 1.½" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.8 | Luva simples Ø = 50 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.9 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.10 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 50 mm - 2" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.11 | Tê 45° Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Água
6.12 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 25 mm - ¾" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.13 | Curva 90° soldável Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.14 | Luva soldável Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.15 | Tubos Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.16 | Tê 90° soldável Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.17 | Joelho 90° soldável com bucha de latão Ø = 25 mm - ¾" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Metais
6.18 | Torneira de Pia de Cozinha Ø = 25mm - ¾" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.19 | Torneira automática p/ Lavatório Ø = 25mm - ¾" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
6.20 | Registro de gaveta c/ canopla cromada Ø = ¾" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Louças
6.21 | Cuba de louça branca tamanho médio | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFONIA E LÓGICA
Instalações Elétricas
7.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.3 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.4 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.5 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.6 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.7 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.8 | Bucha de nylon S8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.9 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC - 450/750V 2.5mm2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.10 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC - 450/750V 4mm2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.11 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.12 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm² | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.13 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.14 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.15 | Interruptor tetrapolar DR 80A- norma DIN - (3 fases/neutro - In 30mA) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.16 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C 20 A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.17 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C 25 A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.18 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 32 A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.19 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 40 A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.20 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - Curva C 80 A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.21 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - Curva C 20A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.22 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - Curva C 25A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.23 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa, virola,e conexões | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.24 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.25 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.26 | Interruptor 1 tecla simples | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.27 | Interruptor 2 teclas simples | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.28 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.29 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.30 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.31 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W - 6400K | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.32 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.33 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute cônico) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.34 | Mão Francesa Simples 300mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.35 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas para eletrocalha e perfilados | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.36 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.37 | Quadro distribuição sobrepor p/18 disj., Barr. trif. p/100A, e disj. geral. | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.38 | Quadro distribuição sobrepor p/12 disj., Barr. trif. p/100A, e disj. geral. | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.39 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.40 | Saida para perfilado 38x38(acessórios) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.41 | Suspensão p/ luminária 150mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.42 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.43 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.44 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.45 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal montado para bancada 20A ref. Juval | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.46 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.47 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Logica e Telefonia
7.48 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.49 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute reto) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.50 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.51 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.52 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.53 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.54 | Mão Francesa Simples 300mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.55 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa, virola,e conexões | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.56 | Eletrocalha perfurada tipo C 200x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa, virola,e conexões | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.57 | Suspensão vertical para eletrocalha 150x50mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.58 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.59 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.60 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.61 | Tirante rosqueado de 1/4" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.62 | Braçadeira eletroduto metálico 1" tipo cunha | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.63 | Cabo UTP Cat6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.64 | Bucha de nylon S8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.65 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.66 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.67 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.68 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.69 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.70 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.71 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.72 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.73 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
7.74 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Contramarcos
8.1 | Contramarco de alumínio de 200x120cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
8.2 | Contramarco de alumínio de 200x060cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
8.3 | Contramarco de alumínio de 100x210cm p/ porta | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
8.4 | Contramarco de alumínio de 90x210cm p/ porta | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Janelas
8.3 | Janela de alumínio c/ vidro # = 4,0mm de 200x120cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
8.4 | Janela de alumínio c/ vidro # = 4,0mm de 100x060cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Portas
8.5 | P1 - Porta de alumínio c/ visor, de abrir 1 folha 100x210cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
8.6 | P2 - Porta de alumínio c/ visor, de abrir 1 folha 90x210cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | Batentes 90x210cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
9.2 | Porta de abrir 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
9.3 | Alizares | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | FERRAGENS
10.1 | Fechadura para porta interna | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
10.2 | Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
10.3 | Parafusos para dobradiças | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Fundo Preparador de paredes (tetos e vigas) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
11.2 | Líquido selador (interno) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
11.3 | Tinta acrílica fosca (interno incluindo tetos) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
11.4 | Verniz (portas madeiras) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
11.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | FORRO
12.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm c/junta de dilatação (baguete) + estrutura de metalon | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | MOBILIÁRIO
13.1 | Bancada Granito Corumbá pol.560 X 70cm, # = 2,5cm (com furos para instalação elétrica e gás) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.2 | Banca Granito Corumbá pol.100 X 60cm, # = 2,5cm, p/01 cuba de louça tam. médio, c/rodab.h=7cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.3 | Bancada em Aço Inox.200 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.4 | Bancada em Aço Inox.240 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.5 | Bancada em Aço Inox.300 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.6 | Bancada em Aço Inox.100 X 80cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.7 | Bancada em Aço Inox 180 X 80cm, p/ 02 cubas inox (50x40x40cm) e (50x40x20cm) , c/rodab. h=7cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.8 | Bancada em Aço Inox 100 X 80cm, p/ 01 cuba inox (50x40x20cm), com rodabanca de h=7cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.9 | Bancada em Aço Inox 200 X 70cm, p/ 01 cuba inox (50x40x40cm), com rodabanca de h=7cm | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.10 | Módulo de base gaveteiro c/ 4 gavetas (50x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.11 | Módulo de base com 2 portas para bancada de parede (100x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
13.12 | Módulo de base com 1 porta para bancada de parede (50x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Peitoril p/ janelas em granito polido de 30cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
14.2 | Mola fecha porta p/ porta até 90cm de largura | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
14.3 | Aparelho de ar condicionado 48.000 Btu's 220v (suporte, instalação e mão de obra) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
14.4 | Limpeza e entrega final | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL