## Planilha
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ETAPAS | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta) | Serv | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Placas | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Demolição de piso, contrapiso | m³ | 68 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Demolição de alvenaria | m³ | 31 | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Remoção de portas (madeira) | unid. | 11 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Remoção de janelas (alumínio e metalon) | unid. | 17 | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Remoção de divisórias | m² | 105 | 0 |  | 0 |  | 0
1.8 | Remoção de entulhos | m³ | 130 | 0 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | Mês | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Engenheiro Civil Residente 4 horas diárias | Mês | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Encarregado Geral | Mês | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Material de escritório e limpeza | Mês | 6 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 | VEDAÇÃO:
3.1 | Alvenaria em bloco ceramico furado 1vez(l=20cm)+argamassa de assentamento | m² | 150 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Divisória naval tipo colmeia c/ vidros lisos incolor de # = 4,0mm | m² | 280 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.0 | REVESTIMENTO:
4.1 | Chapisco (interno+externo+teto) em argamassa cimento areia 1:3 | m² | 750 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | Emboço (interno+externo) em argamassa cimento/cal/areia 1:1:5 | m² | 300 |  |  | 0 |  | 0
4.3 | Gesso e requadrações (paredes internas + tetos) | m² | 1530 |  |  | 0 |  | 0
4.4 | Cerâmica 20x20cm PEI3 + argamassa de assentamento | m² | 320 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO:
5.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 6cm | m² | 450 |  |  | 0 |  | 0
5.2 | Regularização de contrapiso em argam.de cimento/areia traço1:3 (térreo+reserv.) | m² | 450 |  |  | 0 |  | 0
5.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 + argamassa de assentamento | m² | 450 |  |  | 0 |  | 0
5.4 | Rodapé em cerâmico h = 7cm + argamassa de assentamento | m | 305 |  |  | 0 |  | 0
5.5 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x215cm + argamassa de assentamento | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
5.6 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x200cm + argamassa de assentamento | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
5.7 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x100cm + argamassa de assentamento | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
5.8 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x120cm + argamassa de assentamento | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
5.9 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x80cm + argamassa de assentamento | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
5.10 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x90cm + argamassa de assentamento | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Esgoto
6.1 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50R | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
6.2 | Sifão flexível p/ pia e lavatório Ø = 1" - 1.½" | unid | 13 |  |  | 0 |  | 0
6.3 | Válvula p/ lavatório e tanque Ø = 1" | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
6.4 | Válvula americana p/ pia Ø = 3" | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
6.5 | Curva 45° longa Ø = 100 mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.6 | Curva 45° longa Ø = 50 mm | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
6.7 | Curva 45° longa Ø = 40 mm | unid | 17 |  |  | 0 |  | 0
6.8 | Curva 90° curta Ø = 100 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.9 | Curva 90° curta Ø = 40 mm | unid | 13 |  |  | 0 |  | 0
6.10 | Joelho 45° Ø = 100 mm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
6.11 | Joelho 45° Ø = 50 mm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
6.12 | Joelho 90° Ø = 40 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.13 | Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário Ø = 40 mm - 1.½" | unid | 13 |  |  | 0 |  | 0
6.14 | Junção simples Ø = 100 mm - 50 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.15 | Junção simples Ø = 100 mm- 100 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.16 | Junção simples Ø = 50 mm - 50 mm | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
6.17 | Junção simples Ø = 75 mm - 50 mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.18 | Luva de correr Ø = 100 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.19 | Redução excêntrica Ø = 100 mm - 50 mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.20 | Redução excêntrica Ø = 75 mm - 50 mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.21 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 100 mm - 4" | unid | 2.5 |  |  | 0 |  | 0
6.22 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 40 mm | unid | 7.5 |  |  | 0 |  | 0
6.23 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 50 mm - 2" | unid | 9.5 |  |  | 0 |  | 0
6.24 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 75 mm - 3" | unid | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
6.25 | Tê 45° Ø = 40 mm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
Esgoto de Água Quente
6.26 | Tubo de CPVC p/ água quente Ø = 42mm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
6.27 | Acessórios, conexões, cola, etc. | Conj. | 1 |  |  | 0 |  | 0
Água Fria
6.28 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø = 1.½" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.29 | Joelho 90° de redução soldável c/ rosca Ø = 25 mm - ½" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.30 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 25 mm - ¾" | unid | 36 |  |  | 0 |  | 0
6.31 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 40 mm - 1.¼" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.32 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 50 mm - 1.½" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.33 | Bucha de redução sold. curta Ø = 40 mm - 32 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.34 | Cap soldável Ø = 25 mm | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
6.35 | Curva 90° soldável Ø = 25 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.36 | Curva 90° soldável Ø = 32 mm | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
6.37 | Joelho 90° soldável Ø = 25 mm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
6.38 | Joelho de redução 90° soldável Ø = 32 mm - 25 mm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
6.39 | Joelho 90° de redução soldável Ø = 40 mm - 32 mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.40 | Luva soldável Ø = 40 mm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
6.41 | Tubos Ø = 25 mm | unid | 6.5 |  |  | 0 |  | 0
6.42 | Tubos Ø = 32 mm | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
6.43 | Tubos Ø = 40 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.44 | Tê 90° soldável Ø = 32 mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.45 | Tê de redução 90° soldável Ø = 32 mm - 25 mm | unid | 19 |  |  | 0 |  | 0
6.46 | Joelho 90º soldável com bucha de latão Ø = 25 mm - ¾" | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
6.47 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão Ø = 25 mm- ½" | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
Metais
6.48 | Torneira automática p/lavatório Ø = 25mm x ½" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.49 | Torneira de Pia de Cozinha Ø = 25mm - ¾" | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
6.50 | Registro bruto de gaveta industrial Ø = 1.½" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.51 | Registro bruto de gaveta industrial Ø = 1.¼" | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.52 | Registro bruto de gaveta industrial Ø = ¾" | unid | 18 |  |  | 0 |  | 0
6.53 | Engate flexível cobre cromado com canopla Ø = ½ - 40cm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
Louças
6.53 | Lavatório c/ coluna de louça branca tamanho médio | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.54 | Vaso Sanitário Dual Flux c/ cx. Acoplada Ø = ¾" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFONIA E LÓGICA
Instalações elétricas
7.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 46 |  |  | 0 |  | 0
7.2 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 12 |  |  | 0 |  | 0
7.3 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.4 | Braçadeira Eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | unid | 266 |  |  | 0 |  | 0
7.5 | Bucha de Nylon S8 | cento | 12 |  |  | 0 |  | 0
7.6 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Azul claro | m | 290 |  |  | 0 |  | 0
7.7 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Marron | m | 170 |  |  | 0 |  | 0
7.8 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Preto | m | 280 |  |  | 0 |  | 0
7.9 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Vermelho | m | 440 |  |  | 0 |  | 0
7.10 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Verde - amarelo | m | 150 |  |  | 0 |  | 0
7.11 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Preto | m | 340 |  |  | 0 |  | 0
7.12 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Vermelho | m | 620 |  |  | 0 |  | 0
7.13 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Marron | m | 700 |  |  | 0 |  | 0
7.14 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Azul claro | m | 840 |  |  | 0 |  | 0
7.15 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Verde - amarelo | m | 990 |  |  | 0 |  | 0
7.16 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Amarelo | m | 490 |  |  | 0 |  | 0
7.17 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Azul claro | m | 45 |  |  | 0 |  | 0
7.18 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Marron | m | 45 |  |  | 0 |  | 0
7.19 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Preto | m | 45 |  |  | 0 |  | 0
7.20 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Vermelho | m | 45 |  |  | 0 |  | 0
7.21 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Azul claro | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
7.22 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Marron | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
7.23 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Preto | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
7.24 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Vermelho | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
7.25 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 16mm2 - Verde - amarelo | m | 65 |  |  | 0 |  | 0
7.26 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | unid | 170 |  |  | 0 |  | 0
7.27 | Conector terminal (unidut conico) para eletroduto 3/4" de aço com porca | unid | 340 |  |  | 0 |  | 0
7.28 | Curva (longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | unid | 90 |  |  | 0 |  | 0
7.29 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C20A - 5 kA | unid | 20 |  |  | 0 |  | 0
7.30 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C25A - 5 kA | unid | 11 |  |  | 0 |  | 0
7.31 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C32A - 5 kA | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.32 | Disjuntor monopolar termomagnético - norma DIN - Curva C 32 A | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
7.33 | Disjuntor monopolar termomagnético - norma DIN - Curva C 25 A | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
7.34 | Disjuntor monopolar termomagnético - norma DIN - Curva C 20 A | unid | 13 |  |  | 0 |  | 0
7.35 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - 120A industrial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.36 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - 150A industrial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.37 | Eletrocalha lisa tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões - Barra 3 metros | m | 54 |  |  | 0 |  | 0
7.38 | Eletroduto metálico galvanizado 3/4", vara 3.0 m | unid | 130 |  |  | 0 |  | 0
7.39 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
7.40 | Gancho longo p/ perfilado 200mm | unid | 327 |  |  | 0 |  | 0
7.41 | Gancho p/ luminária (curto) 100mm | unid | 164 |  |  | 0 |  | 0
7.42 | Iluminação de emergência Bloco autônomo - aclaramento Autonomia 3h - 150lm | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
7.43 | Interruptor 2 tecla paralela | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
7.44 | Interruptor 1 tecla simples | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
7.45 | Interruptor 2 teclas simples | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.46 | Interruptor 3 teclas paralela | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.47 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 29 |  |  | 0 |  | 0
7.48 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | unid | 37 |  |  | 0 |  | 0
7.49 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 130 |  |  | 0 |  | 0
7.50 | Lâmpada fluorescente Tubular Comum - diam. 26mm 32 W - 6400K | unid | 164 |  |  | 0 |  | 0
7.51 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | unid | 82 |  |  | 0 |  | 0
7.52 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | unid | 130 |  |  | 0 |  | 0
7.53 | Mão Francesa Reforçada para eletrocalha 300 mm | unid | 35 |  |  | 0 |  | 0
7.54 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | unid | 45 |  |  | 0 |  | 0
7.55 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | cento | 5 |  |  | 0 |  | 0
7.56 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 11 |  |  | 0 |  | 0
7.57 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.58 | Perfilado liso com tampa, aba virada 38x38mm chapa 16, comprimento 6 metros | unid | 130 |  |  | 0 |  | 0
7.59 | Porca sextavada galvan. 1/4" | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
7.60 | Quadro distribuição sobrepor p/48 disj., Barr. trif. p/200A, mais disj. geral. | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
7.61 | Reator eletrônico p/ lâmpadas fluorescentes 2x32W | unid | 82 |  |  | 0 |  | 0
7.62 | Saída lateral p/ eletroduto de 3/4", em perfilado 38x38mm | unid | 90 |  |  | 0 |  | 0
7.63 | Saída para Perfilado 38x38 mm em eletrocalha | unid | 35 |  |  | 0 |  | 0
7.64 | Tampa alumínio para caixa condulete de 3/4" - tomadas | unid | 191 |  |  | 0 |  | 0
7.65 | Tampa alumínio para caixa condulete de 3/4" - Interruptor | unid | 39 |  |  | 0 |  | 0
7.66 | Tirante rosqueado 1/4", barra de 3cm | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
7.67 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | unid | 91 |  |  | 0 |  | 0
7.68 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - PRETA | unid | 165 |  |  | 0 |  | 0
7.69 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal ref. Juval | unid | 65 |  |  | 0 |  | 0
Telefonia e Lógica
7.70 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
7.71 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.72 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.73 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | unid | 70 |  |  | 0 |  | 0
7.74 | Bucha de nylon S8 | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
7.75 | Cabo UTP Cat6 | m | 2200 |  |  | 0 |  | 0
7.76 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | unid | 22 |  |  | 0 |  | 0
7.77 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | unid | 44 |  |  | 0 |  | 0
7.78 | Conector terminal (unidut conico) para eletroduto 1" de aço com porca | unid | 88 |  |  | 0 |  | 0
7.79 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | unid | 19 |  |  | 0 |  | 0
7.80 | Eletrocalha lisa tipo C 200x50mm chapa 14 - com tampa e virola, inclusive conexão | m | 18 |  |  | 0 |  | 0
7.81 | Eletrocalha lisa tipo C 100x50mm chapa 14 - com tampa e virola, inclusive conexão | m | 27 |  |  | 0 |  | 0
7.82 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | unid | 27 |  |  | 0 |  | 0
7.83 | Gancho curto para perfilado 100 mm | unid | 76 |  |  | 0 |  | 0
7.84 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
7.85 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | unid | 9 |  |  | 0 |  | 0
7.86 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 20 |  |  | 0 |  | 0
7.87 | Luva ferro galvanizado eletrolítico encaixe 1" (unidute reto) | unid | 44 |  |  | 0 |  | 0
7.88 | Mão Francesa Reforçada para eletrocalha 300 mm | unid | 42 |  |  | 0 |  | 0
7.89 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | unid | 42 |  |  | 0 |  | 0
7.90 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | cento | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.91 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 3 |  |  | 0 |  | 0
7.92 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.93 | Perfilado liso com tampa, aba virada 38x38mm chapa 16, barra de 6,0m | unid | 20 |  |  | 0 |  | 0
7.94 | Porca sextavada galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
7.95 | Saída lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | unid | 14 |  |  | 0 |  | 0
7.96 | Saida para perfilado 38x38 mm em eletrocalha (acoplamento) | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
7.97 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | unid | 22 |  |  | 0 |  | 0
7.98 | Tirante rosqueado de 1/4" barra de 3 m | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Contramarcos
8.1 | Contramarco de alumínio para janela J1 200x160cm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
8.2 | Contramarco de alumínio para janela J2 150x160cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
8.3 | Contramarco de alumínio para janela J3 200x80cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
8.4 | Contramarco de alumínio para janela J4 100x50cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
8.5 | Contramarco de alumínio para janela J5 150x80cm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
8.6 | Contramarco de alumínio para janela J6 95x95cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
8.7 | Contramarco de alumínio para janela J7 200x140cm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
Janelas
8.8 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J1 200x160cm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
8.9 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J2 150x160cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
8.10 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J3 200x80cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
8.11 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J4 100x50cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
8.12 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J5 150x80cm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
8.13 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J6 95x95cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
8.14 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J7 200x140cm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | Batentes 80x210cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
9.2 | Batentes 90x210cm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
9.3 | Batentes 100x210cm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
9.4 | Batentes 120x210cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
9.5 | Porta de abrir 1 folha 80x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
9.6 | Porta de abrir 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
9.7 | Porta de correr 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
9.8 | Porta de abrir 1 folha 100x210cm (prancheta encabeçada c/ visor) | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
9.9 | Porta de abrir 1 folha 120x210cm (prancheta encabeçada c/ visor) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
9.10 | Porta de abrir 1 folha 120x210cm (prancheta encabeçada) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
9.11 | Alizares | m | 150 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.0 | FERRAGENS
10.1 | Fechadura para porta interna | unid | 13 |  | 0 | 0 |  | 0
10.2 | Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta) | unid | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
10.3 | Parafusos para dobradiças | unid | 288 |  | 0 | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Fundo Preparador de paredes (interno incluindo tetos e vigas e externo) | m² | 450 |  |  | 0 |  | 0
11.2 | Tinta acrílica fosca (interno, tetos e vigas e externo) | m² | 980 |  |  | 0 |  | 0
11.3 | Esmalte Sintético (esquadrias metálicas) | m² | 1430 |  |  | 0 |  | 0
11.4 | Verniz (portas madeiras) | m² | 60 |  |  | 0 |  | 0
11.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | Conj. | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.0 | FORRO
12.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm c/junta de dilatação (baguete) + estrutura de metalon | m² | 45 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.0 | MOBILIÁRIO
13.1 | Bancada Granito Corumbá pol.560 X 70cm, # = 2,5cm (com furos para instalação elétrica e gás) | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
13.2 | Bancada Granito Corumbá pol.370 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
13.3 | Bancada Granito Corumbá pol.680 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.4 | Bancada Granito Corumbá pol.500 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.5 | Bancada Granito Corumbá pol.200 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.6 | Bancada Granito Corumbá pol.170 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.7 | Bancada Granito Corumbá pol.180 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.8 | Bancada Granito Corumbá pol.120 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.9 | Bancada Granito Corumbá pol.250 X 100cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.10 | Bancada Granito Corumbá pol.150 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
13.11 | Bancada Granito Corumbá pol.445 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.12 | Bancada Granito Corumbá pol.350 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.13 | Bancada Granito Corumbá pol.120 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
13.14 | Bancada Granito Corumbá pol.70 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.15 | Bancada Granito Corumbá pol.440 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.16 | Bancada Granito Corumbá pol.350 X 110cm, # = 2,5cm (com furos para instalação elétrica e gás) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
13.17 | Bancada Granito Corumbá pol.150 X 70cm, # = 2,5cm, p/ 02 cubas inox (50x40x40cm) e (50x40x20cm) , c/rodab.h=7cm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
13.18 | Bancada Granito Corumbá pol.80 X 70cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba inox (50x40x20cm), c/rodabanca h=7cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.19 | Bancada Granito Corumbá pol.80 X 70cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba inox (50x40x40cm), c/rodabanca h=7cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.20 | Bancada Granito Corumbá pol.200 X 60cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba inox (50x40x20cm), c/rodab. h=7cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
13.21 | Bancada Granito Corumbá pol.100 X 50cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba de louça tam.médio, c/rodab. h=7cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
13.22 | Módulo de base gaveteiro c/ 4 gavetas (50x55x87cm) | unid | 31 |  |  | 0 |  | 0
13.23 | Módulo de base com 2 portas para bancada de parede (100x55x87cm) | unid | 26 |  |  | 0 |  | 0
13.24 | Módulo de base com 1 porta para bancada de parede (50x55x87cm) | unid | 9 |  |  | 0 |  | 0
13.25 | Módulo de base de canto com 1 porta no lado direito (100x55x87cm) | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
13.26 | Módulo de base de canto com 1 porta no lado esquerdo (100x55x87cm) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
13.27 | Módulo de mesa para balança com 1 ponto de pesagem (80x70x90cm) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Peitoril p/ janelas em granito polido de 30cm + argamassa de assentamento | m | 35 |  |  | 0 |  | 0
14.2 | Kit de segurança p/ deficiente físico (2 barras de parede + 1 de porta) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
14.3 | Kit de válvula solenoide p/ torneira | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
14.4 | Mola fecha porta p/ banheiros | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
14.5 | Ar condicionado 60.000 Btu's 220v (equipamento, instalação, mão de obra e suporte) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
14.6 | Ar condicionado 12.000 Btu's 220v (equipamento, instalação, mão de obra e suporte) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
14.7 | Ar condicionado 7.000 Btu's 220v (equipamento, instalação, mão de obra e suporte) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
14.8 | Limpeza e entrega final | m² | 450 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ETAPAS | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Procedimentos Administrativos (licenças, taxas, aprovação de planta) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
1.2 | Placas | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
1.3 | Demolição de piso, contrapiso | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
1.4 | Demolição de alvenaria | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
1.5 | Remoção de portas (madeira) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
1.6 | Remoção de janelas (alumínio e metalon) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
1.7 | Remoção de divisórias | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
1.8 | Remoção de entulhos | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Gestão da Obra - (Admin. Obra, Gestão de RH, Seg. Trab., Manut. Equip.) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
2.2 | Engenheiro Civil Residente 4 horas diárias | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
2.3 | Encarregado Geral | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
2.4 | Material de escritório e limpeza | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | VEDAÇÃO:
3.1 | Alvenaria em bloco ceramico furado 1vez(l=20cm)+argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
3.2 | Divisória naval tipo colmeia c/ vidros lisos incolor de # = 4,0mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | REVESTIMENTO:
4.1 | Chapisco (interno+externo+teto) em argamassa cimento areia 1:3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
4.2 | Emboço (interno+externo) em argamassa cimento/cal/areia 1:1:5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
4.3 | Gesso e requadrações (paredes internas + tetos) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
4.4 | Cerâmica 20x20cm PEI3 + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO:
5.1 | Contrapiso de concreto fck= 11Mpa # = 6cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.2 | Regularização de contrapiso em argam.de cimento/areia traço1:3 (térreo+reserv.) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.3 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.4 | Rodapé em cerâmico h = 7cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.5 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x215cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.6 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x200cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.7 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x100cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.8 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x120cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.9 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x80cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5.10 | Soleira de granito cinza p/ porta 30x90cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Esgoto
6.1 | Caixa sifonada Ø = 150x150x50R | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.2 | Sifão flexível p/ pia e lavatório Ø = 1" - 1.½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.3 | Válvula p/ lavatório e tanque Ø = 1" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.4 | Válvula americana p/ pia Ø = 3" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.5 | Curva 45° longa Ø = 100 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.6 | Curva 45° longa Ø = 50 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.7 | Curva 45° longa Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.8 | Curva 90° curta Ø = 100 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.9 | Curva 90° curta Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.10 | Joelho 45° Ø = 100 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.11 | Joelho 45° Ø = 50 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.12 | Joelho 90° Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.13 | Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário Ø = 40 mm - 1.½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.14 | Junção simples Ø = 100 mm - 50 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.15 | Junção simples Ø = 100 mm- 100 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.16 | Junção simples Ø = 50 mm - 50 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.17 | Junção simples Ø = 75 mm - 50 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.18 | Luva de correr Ø = 100 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.19 | Redução excêntrica Ø = 100 mm - 50 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.20 | Redução excêntrica Ø = 75 mm - 50 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.21 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 100 mm - 4" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.22 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.23 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 50 mm - 2" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.24 | Tubo rígido c/ ponta lisa Ø = 75 mm - 3" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.25 | Tê 45° Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
Esgoto de Água Quente
6.26 | Tubo de CPVC p/ água quente Ø = 42mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.27 | Acessórios, conexões, cola, etc. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Água Fria | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.28 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø = 1.½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.29 | Joelho 90° de redução soldável c/ rosca Ø = 25 mm - ½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.30 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 25 mm - ¾" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.31 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 40 mm - 1.¼" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.32 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø = 50 mm - 1.½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.33 | Bucha de redução sold. curta Ø = 40 mm - 32 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.34 | Cap soldável Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.35 | Curva 90° soldável Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.36 | Curva 90° soldável Ø = 32 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.37 | Joelho 90° soldável Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.38 | Joelho de redução 90° soldável Ø = 32 mm - 25 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.39 | Joelho 90° de redução soldável Ø = 40 mm - 32 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.40 | Luva soldável Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.41 | Tubos Ø = 25 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.42 | Tubos Ø = 32 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.43 | Tubos Ø = 40 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.44 | Tê 90° soldável Ø = 32 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.45 | Tê de redução 90° soldável Ø = 32 mm - 25 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.46 | Joelho 90º soldável com bucha de latão Ø = 25 mm - ¾" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.47 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão Ø = 25 mm- ½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
Metais
6.48 | Torneira automática p/lavatório Ø = 25mm x ½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.49 | Torneira de Pia de Cozinha Ø = 25mm - ¾" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.50 | Registro bruto de gaveta industrial Ø = 1.½" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.51 | Registro bruto de gaveta industrial Ø = 1.¼" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.52 | Registro bruto de gaveta industrial Ø = ¾" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.53 | Engate flexível cobre cromado com canopla Ø = ½ - 40cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
Louças
6.53 | Lavatório c/ coluna de louça branca tamanho médio | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6.54 | Vaso Sanitário Dual Flux c/ cx. Acoplada Ø = ¾" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TELEFONIA E LÓGICA
Instalações elétricas
7.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.2 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.3 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.4 | Braçadeira Eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.5 | Bucha de Nylon S8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.6 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Azul claro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.7 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Marron | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.8 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Preto | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.9 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Vermelho | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.10 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 4mm2 - Verde - amarelo | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.11 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Preto | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.12 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Vermelho | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.13 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Marron | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.14 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Azul claro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.15 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Verde - amarelo | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.16 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Amarelo | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.17 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Azul claro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.18 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Marron | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.19 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Preto | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.20 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 25mm2 - Vermelho | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.21 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Azul claro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.22 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Marron | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.23 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Preto | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.24 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 35mm2 - Vermelho | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.25 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR - ench .EVA- 0.6/1KV 16mm2 - Verde - amarelo | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.26 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.27 | Conector terminal (unidut conico) para eletroduto 3/4" de aço com porca | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.28 | Curva (longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.29 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C20A - 5 kA | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.30 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C25A - 5 kA | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.31 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva C32A - 5 kA | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.32 | Disjuntor monopolar termomagnético - norma DIN - Curva C 32 A | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.33 | Disjuntor monopolar termomagnético - norma DIN - Curva C 25 A | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.34 | Disjuntor monopolar termomagnético - norma DIN - Curva C 20 A | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.35 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - 120A industrial | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.36 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - 150A industrial | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.37 | Eletrocalha lisa tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões - Barra 3 metros | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.38 | Eletroduto metálico galvanizado 3/4", vara 3.0 m | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.39 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.40 | Gancho longo p/ perfilado 200mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.41 | Gancho p/ luminária (curto) 100mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.42 | Iluminação de emergência Bloco autônomo - aclaramento Autonomia 3h - 150lm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.43 | Interruptor 2 tecla paralela | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.44 | Interruptor 1 tecla simples | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.45 | Interruptor 2 teclas simples | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.46 | Interruptor 3 teclas paralela | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.47 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.48 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.49 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.50 | Lâmpada fluorescente Tubular Comum - diam. 26mm 32 W - 6400K | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.51 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.52 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.53 | Mão Francesa Reforçada para eletrocalha 300 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.54 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.55 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.56 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.57 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.58 | Perfilado liso com tampa, aba virada 38x38mm chapa 16, comprimento 6 metros | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.59 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.60 | Quadro distribuição sobrepor p/48 disj., Barr. trif. p/200A, mais disj. geral. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.61 | Reator eletrônico p/ lâmpadas fluorescentes 2x32W | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.62 | Saída lateral p/ eletroduto de 3/4", em perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.63 | Saída para Perfilado 38x38 mm em eletrocalha | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.64 | Tampa alumínio para caixa condulete de 3/4" - tomadas | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.65 | Tampa alumínio para caixa condulete de 3/4" - Interruptor | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.66 | Tirante rosqueado 1/4", barra de 3cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.67 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.68 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - PRETA | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.69 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal ref. Juval | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
Telefonia e Lógica
7.70 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.71 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.72 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.73 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.74 | Bucha de nylon S8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.75 | Cabo UTP Cat6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.76 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.77 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.78 | Conector terminal (unidut conico) para eletroduto 1" de aço com porca | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.79 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.80 | Eletrocalha lisa tipo C 200x50mm chapa 14 - com tampa e virola, inclusive conexão | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.81 | Eletrocalha lisa tipo C 100x50mm chapa 14 - com tampa e virola, inclusive conexão | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.82 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.83 | Gancho curto para perfilado 100 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.84 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.85 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.86 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.87 | Luva ferro galvanizado eletrolítico encaixe 1" (unidute reto) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.88 | Mão Francesa Reforçada para eletrocalha 300 mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.89 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.90 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.91 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.92 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.93 | Perfilado liso com tampa, aba virada 38x38mm chapa 16, barra de 6,0m | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.94 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.95 | Saída lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.96 | Saida para perfilado 38x38 mm em eletrocalha (acoplamento) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.97 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
7.98 | Tirante rosqueado de 1/4" barra de 3 m | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Contramarcos
8.1 | Contramarco de alumínio para janela J1 200x160cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.2 | Contramarco de alumínio para janela J2 150x160cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.3 | Contramarco de alumínio para janela J3 200x80cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.4 | Contramarco de alumínio para janela J4 100x50cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.5 | Contramarco de alumínio para janela J5 150x80cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.6 | Contramarco de alumínio para janela J6 95x95cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.7 | Contramarco de alumínio para janela J7 200x140cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
Janelas
8.8 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J1 200x160cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.9 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J2 150x160cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.10 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J3 200x80cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.11 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J4 100x50cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.12 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J5 150x80cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.13 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J6 95x95cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
8.14 | Janela de alumínio c/ vidros # = 4,0mm J7 200x140cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.1 | Batentes 80x210cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.2 | Batentes 90x210cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.3 | Batentes 100x210cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.4 | Batentes 120x210cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.5 | Porta de abrir 1 folha 80x210cm (prancheta encabeçada) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.6 | Porta de abrir 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.7 | Porta de correr 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.8 | Porta de abrir 1 folha 100x210cm (prancheta encabeçada c/ visor) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.9 | Porta de abrir 1 folha 120x210cm (prancheta encabeçada c/ visor) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.10 | Porta de abrir 1 folha 120x210cm (prancheta encabeçada) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
9.11 | Alizares | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | FERRAGENS
10.1 | Fechadura para porta interna | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
10.2 | Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
10.3 | Parafusos para dobradiças | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | PINTURA
11.1 | Fundo Preparador de paredes (interno incluindo tetos e vigas e externo) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
11.2 | Tinta acrílica fosca (interno, tetos e vigas e externo) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
11.3 | Esmalte Sintético (esquadrias metálicas) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
11.4 | Verniz (portas madeiras) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
11.5 | Acessórios, fita crepe, solventes, rolos, etc. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | FORRO
12.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm c/junta de dilatação (baguete) + estrutura de metalon | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | MOBILIÁRIO
13.1 | Bancada Granito Corumbá pol.560 X 70cm, # = 2,5cm (com furos para instalação elétrica e gás) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.2 | Bancada Granito Corumbá pol.370 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.3 | Bancada Granito Corumbá pol.680 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.4 | Bancada Granito Corumbá pol.500 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.5 | Bancada Granito Corumbá pol.200 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.6 | Bancada Granito Corumbá pol.170 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.7 | Bancada Granito Corumbá pol.180 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.8 | Bancada Granito Corumbá pol.120 X 80cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.9 | Bancada Granito Corumbá pol.250 X 100cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.10 | Bancada Granito Corumbá pol.150 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.11 | Bancada Granito Corumbá pol.445 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.12 | Bancada Granito Corumbá pol.350 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.13 | Bancada Granito Corumbá pol.120 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.14 | Bancada Granito Corumbá pol.70 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.15 | Bancada Granito Corumbá pol.440 X 70cm, # = 2,5cm, com rodabanca de 7cm de altura | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.16 | Bancada Granito Corumbá pol.350 X 110cm, # = 2,5cm (com furos para instalação elétrica e gás) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.17 | Bancada Granito Corumbá pol.150 X 70cm, # = 2,5cm, p/ 02 cubas inox (50x40x40cm) e (50x40x20cm) , c/rodab.h=7cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.18 | Bancada Granito Corumbá pol.80 X 70cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba inox (50x40x20cm), c/rodabanca h=7cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.19 | Bancada Granito Corumbá pol.80 X 70cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba inox (50x40x40cm), c/rodabanca h=7cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.20 | Bancada Granito Corumbá pol.200 X 60cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba inox (50x40x20cm), c/rodab. h=7cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.21 | Bancada Granito Corumbá pol.100 X 50cm, # = 2,5cm, p/ 01 cuba de louça tam.médio, c/rodab. h=7cm | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.22 | Módulo de base gaveteiro c/ 4 gavetas (50x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.23 | Módulo de base com 2 portas para bancada de parede (100x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.24 | Módulo de base com 1 porta para bancada de parede (50x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.25 | Módulo de base de canto com 1 porta no lado direito (100x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.26 | Módulo de base de canto com 1 porta no lado esquerdo (100x55x87cm) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13.27 | Módulo de mesa para balança com 1 ponto de pesagem (80x70x90cm) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Peitoril p/ janelas em granito polido de 30cm + argamassa de assentamento | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14.2 | Kit de segurança p/ deficiente físico (2 barras de parede + 1 de porta) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14.3 | Kit de válvula solenoide p/ torneira | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14.4 | Mola fecha porta p/ banheiros | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14.5 | Ar condicionado 48.000 Btu's 220v (equipamento, instalação, mão de obra e suporte) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14.6 | Ar condicionado 12.000 Btu's 220v (equipamento, instalação, mão de obra e suporte) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14.7 | Ar condicionado 7.000 Btu's 220v (equipamento, instalação, mão de obra e suporte) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14.8 | Limpeza e entrega final | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL (ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3 + ITEM 4 + ITEM 5 + ITEM 6 + ITEM 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS