## Planilha
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x250cm | unid | 2 |  |  | 0 | 17.15% | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA DE ENEGIA
2.1 | Barramento isolado triplex - BTX - 200A p/ 25 KV | unid | 18 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.2 | Bucha de expansão M8S10 - Ficher | unid | 12 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.3 | Cabo de cobre 8.7/15KV, seção 25mm², isolado EPR/XLPE, dotado de blindagem semicondutora | m | 660 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.5 | Cabo de cobre nú 70mm² | m | 220 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.6 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - cor azul - dupla capa | m | 10 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.7 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | m | 30 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.8 | Caixa de inspeção ZC c/ tampa de concreto padrão CEMIG | unid | 6 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.9 | Caixa de inspeção ZD c/ tampa de concreto padrão CEMIG | unid | 6 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.10 | Cantoneira de aço zincada 2,5x2,5x240cm | unid | 6 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.11 | Concreto fck = 20,0 MPA | m³ | 10 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.12 | Conector parafuso fendido p/ cabo 16mm² | unid | 6 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.13 | Conector parafuso fendido p/ cabo 70mm² | unid | 6 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.14 | Curva longa para eletroduto de aço carbono 100mm | unid | 4 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.15 | Disjuntor tripolar de 300A /220V 40KA, TKMA - Padrão CEMIG | unid | 1 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.16 | Disjuntor tripolar de 600A /220V 40KA, TKMA - Padrão CEMIG | unid | 1 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.17 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 230 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.18 | Eletroduto de aço carbono leve 100mm de 3m | unid | 8 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.19 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 70 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.20 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, de 2100x1600x400 c/ bar.3F | unid | 1 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.21 | Parafuso de aço zincado de cabeça sext. 9,5x32mm | unid | 12 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.22 | Reaterro manual de valas | m³ | 70 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.23 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | unid | 16 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.24 | Terminal desconectável cotovelo (TDC) 200A p/ cabo de 25KV | unid | 42 |  |  | 0 | 20.68% | 0
2.25 | Transformador pedestal Trifásico 13,8KV 220/127V 225KVA | unid | 1 |  |  | 0 | 20.68% | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x250cm | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA DE ENEGIA
2.1 | Barramento isolado triplex - BTX - 200A p/ 25 KV | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.2 | Bucha de expansão M8S10 - Ficher | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.3 | Cabo de cobre 8.7/15KV, seção 25mm², isolado EPR/XLPE, dotado de blindagem semicondutora | 125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.5 | Cabo de cobre nú 70mm² | 375 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.6 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - cor azul - dupla capa | 125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.7 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.8 | Caixa de inspeção ZC c/ tampa de concreto padrão CEMIG | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.9 | Caixa de inspeção ZD c/ tampa de concreto padrão CEMIG | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.10 | Cantoneira de aço zincada 2,5x2,5x240cm | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.11 | Concreto fck = 20,0 MPA | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.12 | Conector parafuso fendido p/ cabo 16mm² | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.13 | Conector parafuso fendido p/ cabo 70mm² | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.14 | Curva longa para eletroduto de aço carbono 100mm | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.15 | Disjuntor tripolar de 300A /220V 40KA, TKMA - Padrão CEMIG |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.16 | Disjuntor tripolar de 600A /220V 40KA, TKMA - Padrão CEMIG | 364 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.17 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | 727 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.18 | Eletroduto de aço carbono leve 100mm de 3m | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.19 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.20 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, de 2100x1600x400 c/ bar.3F | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.21 | Parafuso de aço zincado de cabeça sext. 9,5x32mm | 2100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.22 | Reaterro manual de valas | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.23 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | 132.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.24 | Terminal desconectável cotovelo (TDC) 200A p/ cabo de 25KV | 434.252 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
2.25 | Transformador pedestal Trifásico 13,8KV 220/127V 225KVA | 151.008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
200
| Subtotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20
| TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS