## Planilha
CABEÇALHO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x250cm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
2.0 | ADEQUAÇÕES DO SHAFT
2.1 | Eletroduto corrugado em 1" | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Demolição de piso cerâmico e regularização | m² | 6 |  |  | 0 |  | 0
2.3 | Remoção do entulho | m³ | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.4 | Regularização de contrapiso em argam.de cimento/areia traço 1:3 (térreo + lajes) | m² | 6 |  |  | 0 |  | 0
2.5 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 + argamassa de assentamento | m² | 6 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
3.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor preta - dupla capa | m | 300 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor azul - dupla capa | m | 100 |  |  | 0 |  | 0
3.3 | Cabo de cobre isolamento 450/750 # 70mm² - cor verde | m | 100 |  |  | 0 |  | 0
3.4 | Disjuntor tripolar de 200A /220V 40KA, Padrão CEMIG | pç | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.5 | Terminal de cobre de compressão # = 70mm² | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.6 | Terminal de cobre de compressão # = 120mm² | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
Aterramento
3.7 | Haste DN 3/4 X 3000MM, em aço c/ camada de cobre eletrolítico c/ conector | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.8 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | unid. | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.9 | Caixa Equalização Quadro 30x30x20cm c/ barramento de equalização | unid. | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.10 | Protetor DPS 175V 12,5_40KA VCL SLIM 5137 | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
Rede Subterrânea
3.11 | Caixa de inspeção ZC c/ tampa de concreto padrão CEMIG | unid | 17 |  |  | 0 |  | 0
3.12 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 400 |  |  | 0 |  | 0
Estrutura
3.13 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.14 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut conico) | unid | 258 |  |  | 0 |  | 0
3.15 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.16 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | cento | 3 |  |  | 0 |  | 0
3.17 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | unid | 230 |  |  | 0 |  | 0
3.18 | Bucha de nylon S8 | cento | 6 |  |  | 0 |  | 0
3.19 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | m | 35 |  |  | 0 |  | 0
3.20 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | barra | 105 |  |  | 0 |  | 0
3.21 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | unid | 131 |  |  | 0 |  | 0
3.22 | Curva longa 90º ferro galvanizado 3/4" | unid | 60 |  |  | 0 |  | 0
3.23 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 16 |  |  | 0 |  | 0
3.24 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
3.25 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.26 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | unid | 105 |  |  | 0 |  | 0
3.27 | Mão Francesa Simples 300mm | unid | 35 |  |  | 0 |  | 0
3.28 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | unid | 35 |  |  | 0 |  | 0
3.29 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.30 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.31 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.32 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.33 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | barra | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.34 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.35 | Suspensão p/ luminária 150mm | unid | 124 |  |  | 0 |  | 0
3.36 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid | 180 |  |  | 0 |  | 0
3.37 | Tampa de condulete de 3/4" cega | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.38 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | unid | 28 |  |  | 0 |  | 0
3.39 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | unid | 98 |  |  | 0 |  | 0
3.40 | Saida para perfilado 38x38 (acessórios) | unid | 16 |  |  | 0 |  | 0
3.41 | Saida vertical p/ eletroduto (acessórios) | unid | 39 |  |  | 0 |  | 0
Fiação e conexões
3.42 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² | m | 3300 |  |  | 0 |  | 0
3.43 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² | m | 1400 |  |  | 0 |  | 0
3.44 | Terminal de cobre de compressão # = 2,5mm² | unid | 50 |  |  | 0 |  | 0
3.45 | Terminal de cobre de compressão # = 4mm² | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
Quadros
3.46 | Quadro distribuição sobrepor p/60 disj., Barr. trif. | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.47 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - Curva C | pç | 13 |  |  | 0 |  | 0
3.48 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | pç | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.49 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | pç | 8 |  |  | 0 |  | 0
3.50 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | pç | 7 |  |  | 0 |  | 0
Iluminação e Tomadas
3.51 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W - 6400K | unid | 124 |  |  | 0 |  | 0
3.52 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | unid | 62 |  |  | 0 |  | 0
3.53 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | unid | 62 |  |  | 0 |  | 0
3.54 | Interruptor 1 tecla simples | unid | 9 |  |  | 0 |  | 0
3.55 | Interruptor 2 tecla simples | unid | 16 |  |  | 0 |  | 0
3.56 | Interruptor 2 tecla paralelas | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
3.57 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | unid | 123 |  |  | 0 |  | 0
3.58 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | unid | 13 |  |  | 0 |  | 0
3.59 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal ref. Juval | unid | 20 |  |  | 0 |  | 0
Diversos
3.60 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | unid. | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.61 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
3.62 | Fita isolante autofusão 20m | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.0 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
4.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid. | 10 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute conico) | unid. | 64 |  |  | 0 |  | 0
4.3 | Arruela lisa galvan. 1/4" | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
4.4 | Arruela lisa galvan. 3/8" | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
4.5 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | unid. | 65 |  |  | 0 |  | 0
4.6 | Bucha de nylon S8 | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
4.7 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | unid. | 32 |  |  | 0 |  | 0
4.8 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | unid. | 15 |  |  | 0 |  | 0
4.9 | Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm chapa 14-c/ tampa e virola e conexão | m | 38 |  |  | 0 |  | 0
4.10 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | barra | 27 |  |  | 0 |  | 0
4.11 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid. | 90 |  |  | 0 |  | 0
4.12 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
4.13 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
4.14 | Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidute reto) | unid. | 25 |  |  | 0 |  | 0
4.15 | Mão Francesa Simples 300mm | unid. | 38 |  |  | 0 |  | 0
4.16 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" x 3" | unid. | 38 |  |  | 0 |  | 0
4.17 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.18 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
4.19 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.20 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.21 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | barra | 15 |  |  | 0 |  | 0
4.22 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.23 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | unid. | 15 |  |  | 0 |  | 0
4.24 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | unid. | 10 |  |  | 0 |  | 0
4.25 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | unid. | 32 |  |  | 0 |  | 0
Tomadas e conexões
4.26 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Premium Ref.: Furukawa | unid. | 64 |  |  | 0 |  | 0
Fiação
4.27 | Cabo UTP Cat6 | m | 2600 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
DATA E ASSINATURA

## Cronograma
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
CORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA DO PRÉDIO G - UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA
CRONOGRAMA - ANEXO III - ITEM II
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MDO | TOTAL C/ BDI | 1 | 2 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x250cm | 775 | 30 | 0 | 100% |  | 100%
| Subtotal | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
2.0 | ADEQUAÇÕES DO SHAFT
2.1 | Eletroduto corrugado em 1" | 2.43 | 0.486 | 0 | 100% |  | 100%
2.2 | Demolição de piso cerâmico e regularização | 2.47 | 12 | 0 | 100% |  | 100%
2.3 | Remoção do entulho | 0 | 35.35 | 0 | 100% |  | 100%
2.4 | Regularização de contrapiso em argam.de cimento/areia traço 1:3 (térreo + lajes) | 14.93 | 4.78 | 0 | 100% |  | 100%
2.5 | Piso cerâmico 40x40cm PEI5 + argamassa de assentamento | 14.22 | 12 | 0 | 100% |  | 100%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
3.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor preta - dupla capa | 36.5 | 8.54 | 0 |  | 100% | 100%
3.2 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 120mm² - cor azul - dupla capa | 36.5 | 8.54 | 0 |  | 100% | 100%
3.3 | Cabo de cobre isolamento 450/750 # 70mm² - cor verde | 20.55 | 5.83 | 0 |  | 100% | 100%
3.4 | Disjuntor tripolar de 200A /220V 40KA, Padrão CEMIG | 376.73 | 75.346 | 0 |  | 100% | 100%
3.5 | Terminal de cobre de compressão # = 70mm² | 2.17 | 0.434 | 0 |  | 100% | 100%
3.6 | Terminal de cobre de compressão # = 120mm² | 5.11 | 1.022 | 0 |  | 100% | 100%
Aterramento
3.7 | Haste DN 3/4 X 3000MM, em aço c/ camada de cobre eletrolítico c/ conector | 33.86 | 9.76 | 0 | 100% |  | 100%
3.8 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | 16.08 | 3.216 | 0 | 100% |  | 100%
3.9 | Caixa Equalização Quadro 30x30x20cm c/ barramento de equalização | 225.63 | 45.126 | 0 | 100% |  | 100%
3.10 | Protetor DPS 175V 12,5_40KA VCL SLIM 5137 | 117.79 | 23.558 | 0 | 100% |  | 100%
Rede Subterrânea
3.11 | Caixa de inspeção ZC c/ tampa de concreto padrão CEMIG | 141 | 133.95 | 0 | 100% |  | 100%
3.12 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | 12.62 | 18.96 | 0 | 100% |  | 100%
Estrutura
3.13 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 2.1 | 0.42 | 0 | 100% |  | 100%
3.14 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut conico) | 1.26 | 0.252 | 0 | 100% |  | 100%
3.15 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 17 | 3.4 | 0 | 100% |  | 100%
3.16 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | 17 | 3.4 | 0 | 100% |  | 100%
3.17 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | 0.6 | 0.12 | 0 | 100% |  | 100%
3.18 | Bucha de nylon S8 | 12 | 2.4 | 0 | 100% |  | 100%
3.19 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | 49.88 | 14 | 0 | 100% |  | 100%
3.20 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | 16.32 | 3.264 | 0 | 100% |  | 100%
3.21 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | 6.4 | 1.28 | 0 | 100% |  | 100%
3.22 | Curva longa 90º ferro galvanizado 3/4" | 1.56 | 0.312 | 0 | 100% |  | 100%
3.23 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 2.47 | 0.494 | 0 | 100% |  | 100%
3.24 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 3.38 | 0.676 | 0 | 100% |  | 100%
3.25 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 1.57 | 0.314 | 0 | 100% |  | 100%
3.26 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | 1.22 | 0.244 | 0 | 100% |  | 100%
3.27 | Mão Francesa Simples 300mm | 4.48 | 0.896 | 0 | 100% |  | 100%
3.28 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | 2.2 | 0.44 | 0 | 100% |  | 100%
3.29 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 29 | 5.8 | 0 | 100% |  | 100%
3.30 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 5 | 1 | 0 | 100% |  | 100%
3.31 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 23 | 4.6 | 0 | 100% |  | 100%
3.32 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 24 | 4.8 | 0 | 100% |  | 100%
3.33 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 44.22 | 8.844 | 0 | 100% |  | 100%
3.34 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 13 | 2.6 | 0 | 100% |  | 100%
3.35 | Suspensão p/ luminária 150mm | 1.44 | 0.288 | 0 | 100% |  | 100%
3.36 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 1.44 | 0.288 | 0 | 100% |  | 100%
3.37 | Tampa de condulete de 3/4" cega | 2.86 | 0.572 | 0 |  | 100% | 100%
3.38 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | 1.78 | 0.356 | 0 |  | 100% | 100%
3.39 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | 1.86 | 0.372 | 0 |  | 100% | 100%
3.40 | Saida para perfilado 38x38 (acessórios) | 1.1 | 0.22 | 0 | 100% |  | 100%
3.41 | Saida vertical p/ eletroduto (acessórios) | 1.11 | 0.222 | 0 | 100% |  | 100%
Fiação e conexões
3.42 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² | 0.95 | 0.19 | 0 | 50% | 50% | 100%
3.43 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² | 1.36 | 0.272 | 0 | 50% | 50% | 100%
3.44 | Terminal de cobre de compressão # = 2,5mm² | 0.5 | 0.1 | 0 |  | 100% | 100%
3.45 | Terminal de cobre de compressão # = 4mm² | 0.77 | 0.154 | 0 |  | 100% | 100%
Quadros
3.46 | Quadro distribuição sobrepor p/60 disj., Barr. trif. | 826.4 | 165.28 | 0 |  | 100% | 100%
3.47 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - Curva C | 35.41 | 7.082 | 0 |  | 100% | 100%
3.48 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | 51.81 | 10.362 | 0 |  | 100% | 100%
3.49 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | 10.83 | 2.166 | 0 |  | 100% | 100%
3.50 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | 10.83 | 2.166 | 0 |  | 100% | 100%
Iluminação e Tomadas
3.51 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W - 6400K | 3.44 | 0.688 | 0 |  | 100% | 100%
3.52 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | 48 | 9.6 | 0 |  | 100% | 100%
3.53 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | 21.84 | 4.368 | 0 |  | 100% | 100%
3.54 | Interruptor 1 tecla simples | 5.43 | 1.086 | 0 |  | 100% | 100%
3.55 | Interruptor 2 tecla simples | 9.74 | 1.948 | 0 |  | 100% | 100%
3.56 | Interruptor 2 tecla paralelas | 7.52 | 1.504 | 0 |  | 100% | 100%
3.57 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 3.5 | 0.7 | 0 |  | 100% | 100%
3.58 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | 3.9 | 0.78 | 0 |  | 100% | 100%
3.59 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal ref. Juval | 72 | 14.4 | 0 |  | 100% | 100%
Diversos
3.60 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | 24.475 | 4.895 | 0 | 50% | 50% | 100%
3.61 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | 6.17 | 1.234 | 0 | 50% | 50% | 100%
3.62 | Fita isolante autofusão 20m | 36.8 | 7.36 | 0 | 50% | 50% | 100%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
4.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 2.1 | 0.42 | 0 | 100% |  | 100%
4.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute conico) | 1.26 | 0.252 | 0 | 100% |  | 100%
4.3 | Arruela lisa galvan. 1/4" | 17 | 3.4 | 0 | 100% |  | 100%
4.4 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 17 | 3.4 | 0 | 100% |  | 100%
4.5 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | 0.6 | 0.12 | 0 | 100% |  | 100%
4.6 | Bucha de nylon S8 | 12 | 2.4 | 0 | 100% |  | 100%
4.7 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | 11.23 | 2.246 | 0 | 100% |  | 100%
4.8 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | 1.56 | 0.312 | 0 | 100% |  | 100%
4.9 | Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm chapa 14-c/ tampa e virola e conexão | 49.88 | 14 | 0 | 100% |  | 100%
4.10 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | 19.2 | 3.84 | 0 | 100% |  | 100%
4.11 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 1.44 | 0.288 | 0 | 100% |  | 100%
4.12 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 2.47 | 0.494 | 0 | 100% |  | 100%
4.13 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 1.57 | 0.314 | 0 | 100% |  | 100%
4.14 | Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidute reto) | 1.22 | 0.244 | 0 | 100% |  | 100%
4.15 | Mão Francesa Simples 300mm | 4.48 | 0.896 | 0 | 100% |  | 100%
4.16 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" x 3" | 2.2 | 0.44 | 0 | 100% |  | 100%
4.17 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | 29 | 5.8 | 0 | 100% |  | 100%
4.18 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 5 | 1 | 0 | 100% |  | 100%
4.19 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 24 | 4.8 | 0 | 100% |  | 100%
4.20 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 24 | 4.8 | 0 | 100% |  | 100%
4.21 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 44.22 | 8.844 | 0 | 100% |  | 100%
4.22 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 13 | 2.6 | 0 | 100% |  | 100%
4.23 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | 1.3 | 0.26 | 0 | 100% |  | 100%
4.24 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | 1.3 | 0.26 | 0 | 100% |  | 100%
4.25 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | 1 | 0.2 | 0 |  | 100%
Tomadas e conexões
4.26 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Premium Ref.: Furukawa | 33.37 | 6.674 | 0 |  | 100% | 100%
Fiação
4.27 | Cabo UTP Cat6 | 2.29 | 0.458 | 0 |  | 100% | 100%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
Alfenas, 31 de Outubro de 2014.
CHARLES GUIMARÃES LOPES
ENGº ELETRICISTA - CREA 159.589/D