## Planilha
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | m² | 7.2 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | m² | 3 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
2.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | m | 240 |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor azul - dupla capa | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
2.3 | Disjuntor tripolar de 600A /220V 40KA, Padrão CEMIG | unid. | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.4 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | unid. | 16 |  |  | 0 |  | 0
Aterramento
2.5 | Haste DN 3/4 X 3000MM, em aço c/ cobre eletrolítico c/ conector | unid. | 9 |  |  | 0 |  | 0
2.6 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | m | 75 |  |  | 0 |  | 0
2.7 | Caixa Equalização Quadro 30x30x20cm c/ barr. de equalização | unid. | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.8 | Protetor DPS 175V 12,5_40KA VCL SLIM 5137 | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.9 | Caixa em PVC de inspeção ø300x300mm com tampa | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
Estrutura
2.10 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 120 |  |  | 0 |  | 0
2.11 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut conico) | unid | 1464 |  |  | 0 |  | 0
2.12 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.13 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | cento | 40 |  |  | 0 |  | 0
2.14 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | unid | 800 |  |  | 0 |  | 0
2.15 | Bucha de nylon S8 | cento | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.16 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | m | 380 |  |  | 0 |  | 0
2.17 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | m | 1500 |  |  | 0 |  | 0
2.18 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | unid | 732 |  |  | 0 |  | 0
2.19 | Curva longa 90º ferro galvanizado 3/4" | unid | 500 |  |  | 0 |  | 0
2.20 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 60 |  |  | 0 |  | 0
2.21 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | unid | 40 |  |  | 0 |  | 0
2.22 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 180 |  |  | 0 |  | 0
2.23 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | unid | 500 |  |  | 0 |  | 0
2.24 | Mão Francesa Simples 300mm | unid | 380 |  |  | 0 |  | 0
2.25 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | unid | 760 |  |  | 0 |  | 0
2.26 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | cento | 20 |  |  | 0 |  | 0
2.27 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.28 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.29 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.30 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | barra | 210 |  |  | 0 |  | 0
2.31 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 20 |  |  | 0 |  | 0
2.32 | Suspensão p/ luminária 150mm | unid | 962 |  |  | 0 |  | 0
2.33 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid | 1240 |  |  | 0 |  | 0
2.34 | Tampa de condulete de 3/4" cega | unid | 61 |  |  | 0 |  | 0
2.35 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | unid | 153 |  |  | 0 |  | 0
2.36 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | unid | 518 |  |  | 0 |  | 0
2.37 | Saida para perfilado 38x38 (acessórios) | unid | 350 |  |  | 0 |  | 0
2.38 | Saida vertical p/ eletroduto (acessórios) | unid | 50 |  |  | 0 |  | 0
Fiação e conexões
2.39 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² | m | 9000 |  |  | 0 |  | 0
2.40 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² | m | 8500 |  |  | 0 |  | 0
2.41 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² | m | 8500 |  |  | 0 |  | 0
2.42 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 6mm² | m | 100 |  |  | 0 |  | 0
2.43 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 10mm² | m | 160 |  |  | 0 |  | 0
2.44 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 16mm² | m | 240 |  |  | 0 |  | 0
2.45 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 25mm² | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
2.46 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 50mm² | m | 200 |  |  | 0 |  | 0
2.47 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² | m | 250 |  |  | 0 |  | 0
2.48 | Terminal de cobre de compressão # = 2,5mm² | unid | 80 |  |  | 0 |  | 0
2.49 | Terminal de cobre de compressão # = 4mm² | unid | 60 |  |  | 0 |  | 0
2.50 | Terminal de cobre de compressão # = 6mm² | unid | 50 |  |  | 0 |  | 0
2.51 | Terminal de cobre de compressão # = 10mm² | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.52 | Terminal de cobre de compressão # = 16mm² | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.53 | Terminal de cobre de compressão # = 25mm² | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.54 | Terminal de cobre de compressão # = 50mm² | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.55 | Terminal de cobre de compressão # = 95mm² | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
Quadros
2.56 | Quadro entrada sobrepor c/ Barr. trif. (Ver memorial) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.57 | Quadro distribuição sobrepor c/ Barr. trif. (ver memorial) | unid | 11 |  |  | 0 |  | 0
2.58 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 15 A - Curva C | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.59 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 20 A - Curva C | unid | 28 |  |  | 0 |  | 0
2.60 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - Curva C | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
2.61 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 32 A - Curva C | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
2.62 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 40 A - Curva C | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.63 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
2.64 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 63 A Curva C | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
2.65 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 125 A Curva C | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.66 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 150 A Curva C | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.67 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 175 A Curva C | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.68 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | unid | 53 |  |  | 0 |  | 0
2.69 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.70 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 32 A Curva C | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
2.71 | Interruptor bipolar DR (fase/fase - In=30 mA) 25 A | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
Equipamentos
2.72 | Analisador de Energia - ver memorial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.73 | Instalação/configuração/testes de analisador de energia | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.74 | Gerador de Energ. Diesel 19KVA - 127/220V, Cabinado, Silenciado c/ QTA | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.75 | Instalação/configuração/testes de gerador de energia | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.76 | Medidor de Energia para barramento Quadro de Entrada | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.77 | Instalação/configuração/testes de medidor de energia | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.78 | Aquecedor de água elétrico 220V/5000W | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.79 | Instalação/configuração/testes de aquecedor de água | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.80 | Chuveiro elétrico 220V/5000W - CROMADO | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.81 | Instalação/configuração/testes de chuveiro | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
Iluminação e Tomadas
2.82 | Lâmpada SuperLED Tubular 20W - 6400K / >=2000lm | unid | 1000 |  |  | 0 |  | 0
2.83 | Luminária sobrepor p/ lampada LED tubular | unid | 500 |  |  | 0 |  | 0
2.84 | Refletor SuperLED 50W >= 3500 Lumens | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.85 | Refletor SuperLED 20W >= 1800 lumens | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
2.86 | Sensor de Presença Fotocélula | unid | 45 |  |  | 0 |  | 0
2.87 | Interruptor 1 tecla simples | unid | 80 |  |  | 0 |  | 0
2.88 | Interruptor 2 tecla simples | unid | 47 |  |  | 0 |  | 0
2.89 | Interruptor 2 tecla paralelas | unid | 26 |  |  | 0 |  | 0
2.90 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | unid | 405 |  |  | 0 |  | 0
2.91 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | unid | 174 |  |  | 0 |  | 0
2.92 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal ref. Juval | unid | 61 |  |  | 0 |  | 0
Diversos
2.93 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.94 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.95 | Fita isolante autofusão 20m | unid | 20 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
3.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid. | 40 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute conico) | unid. | 290 |  |  | 0 |  | 0
3.3 | Arruela lisa galvan. 1/4" | cento | 7 |  |  | 0 |  | 0
3.4 | Arruela lisa galvan. 3/8" | cento | 8 |  |  | 0 |  | 0
3.5 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | unid. | 300 |  |  | 0 |  | 0
3.6 | Bucha de nylon S8 | cento | 7 |  |  | 0 |  | 0
3.7 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | unid. | 145 |  |  | 0 |  | 0
3.8 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | unid. | 80 |  |  | 0 |  | 0
3.9 | Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm chapa 14-c/ tampa e virola e conexão | m | 230 |  |  | 0 |  | 0
3.10 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | m | 510 |  |  | 0 |  | 0
3.11 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid. | 410 |  |  | 0 |  | 0
3.12 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 31 |  |  | 0 |  | 0
3.13 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 54 |  |  | 0 |  | 0
3.14 | Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidute reto) | unid. | 100 |  |  | 0 |  | 0
3.15 | Mão Francesa Simples 300mm | unid. | 230 |  |  | 0 |  | 0
3.16 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" x 3" | unid. | 460 |  |  | 0 |  | 0
3.17 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.18 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 7 |  |  | 0 |  | 0
3.19 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.20 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.21 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | barra | 70 |  |  | 0 |  | 0
3.22 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.23 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | unid. | 100 |  |  | 0 |  | 0
3.24 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | unid. | 41 |  |  | 0 |  | 0
3.25 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | unid. | 145 |  |  | 0 |  | 0
Tomadas e conexões
3.26 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Premium Ref.: Furukawa | unid. | 290 |  |  | 0 |  | 0
Fiação
3.27 | Cabo UTP Cat6 | m | 13100 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MDO | TOTAL C/ BDI | 1 | 2 | 3 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
1.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
2.1 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.2 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor azul - dupla capa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.3 | Disjuntor tripolar de 600A /220V 40KA, Padrão CEMIG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.4 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Aterramento
2.5 | Haste DN 3/4 X 3000MM, em aço c/ cobre eletrolítico c/ conector | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.6 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.7 | Caixa Equalização Quadro 30x30x20cm c/ barr. de equalização | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.8 | Protetor DPS 175V 12,5_40KA VCL SLIM 5137 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.9 | Caixa em PVC de inspeção ø300x300mm com tampa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Estrutura
2.10 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.11 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut conico) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.12 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.13 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.14 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.15 | Bucha de nylon S8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.16 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.17 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.18 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.19 | Curva longa 90º ferro galvanizado 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.20 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.21 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.22 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.23 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.24 | Mão Francesa Simples 300mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.25 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.26 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.27 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.28 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.29 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.30 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.31 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.32 | Suspensão p/ luminária 150mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.33 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.34 | Tampa de condulete de 3/4" cega | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.35 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.36 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.37 | Saida para perfilado 38x38 (acessórios) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.38 | Saida vertical p/ eletroduto (acessórios) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Fiação e conexões
2.39 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.40 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.41 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.42 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 6mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.43 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 10mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.44 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 16mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.45 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 25mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.46 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 50mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.47 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 95mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.48 | Terminal de cobre de compressão # = 2,5mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.49 | Terminal de cobre de compressão # = 4mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.50 | Terminal de cobre de compressão # = 6mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.51 | Terminal de cobre de compressão # = 10mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.52 | Terminal de cobre de compressão # = 16mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.53 | Terminal de cobre de compressão # = 25mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.54 | Terminal de cobre de compressão # = 50mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.55 | Terminal de cobre de compressão # = 95mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Quadros
2.56 | Quadro entrada sobrepor c/ Barr. trif. (Ver memorial) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.57 | Quadro distribuição sobrepor c/ Barr. trif. (ver memorial) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.58 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 15 A - Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.59 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 20 A - Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.60 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.61 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 32 A - Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.62 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 40 A - Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.63 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.64 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 63 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.65 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 125 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.66 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 150 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.67 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Tipo NEMA 175 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.68 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.69 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.70 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 32 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.71 | Interruptor bipolar DR (fase/fase - In=30 mA) 25 A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.72 | Analisador de Energia - ver memorial | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.73 | Instalação/configuração/testes de analisador de energia | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.74 | Gerador de Energ. Diesel 19KVA - 127/220V, Cabinado, Silenciado c/ QTA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.75 | Instalação/configuração/testes de gerador de energia | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.76 | Medidor de Energia para barramento Quadro de Entrada | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.77 | Instalação/configuração/testes de medidor de energia | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.78 | Aquecedor de água elétrico 220V/5000W | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.79 | Instalação/configuração/testes de aquecedor de água | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.80 | Chuveiro elétrico 220V/5000W - CROMADO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.81 | Instalação/configuração/testes de chuveiro | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Iluminação e Tomadas
2.82 | Lâmpada SuperLED Tubular 20W - 6400K / >=2000lm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.83 | Luminária sobrepor p/ lampada LED tubular | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.84 | Refletor SuperLED 50W >= 3500 Lumens | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.85 | Refletor SuperLED 20W >= 1800 lumens | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.86 | Sensor de Presença Fotocélula | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.87 | Interruptor 1 tecla simples | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.88 | Interruptor 2 tecla simples | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.89 | Interruptor 2 tecla paralelas | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.90 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.91 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.92 | Conjunto caixa tomada e espelho 4x4 dupla função, modelo pedestal ref. Juval | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Diversos
2.93 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.94 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.95 | Fita isolante autofusão 20m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.0 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
3.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute conico) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.3 | Arruela lisa galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.4 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.5 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.6 | Bucha de nylon S8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.7 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.8 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.9 | Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm chapa 14-c/ tampa e virola e conexão | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.10 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.11 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.12 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.13 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.14 | Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidute reto) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.15 | Mão Francesa Simples 300mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.16 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" x 3" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.17 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.18 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.19 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.20 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.21 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.22 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.23 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.24 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.25 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Tomadas e conexões
3.26 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Premium Ref.: Furukawa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Fiação
3.27 | Cabo UTP Cat6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL