## Plan. Prédio B - UNIDADE II
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
PLANILHA DO PRÉDIO B - UNIDADE II - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA
( ANEXO II )
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI
1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
1.1 | Transformador Trifásico 13,8KV 220/127V 225KVA | pç | 1
1.2 | Cabeçote de alumínio galvanizado Ø = 4" | pç | 2
1.3 | Terminal unipolar 15KV p/ cabo de cobre # = 25mm² | pç | 3
1.4 | Cabo de cobre isolamento EPR # 25mm² | m | 24
1.5 | Suporte p/ trafo de 225KV p/ poste circular | pç | 2
1.6 | Terminal desconectável TDR reto p/ cabo de 15KV | pç | 3
1.7 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | m | 90
1.8 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - cor azul - dupla capa | m | 30
1.9 | Olhal p/ passagem de cabo de aterramento | pç | 3
1.10 | Cinta p/ poste circular | pç | 4
1.11 | Eletroduto de aço zincado de Ø = 4" | m | 60
1.12 | Luva de aço zincado Ø = 4" | pç | 20
1.13 | Curva 90° longa de aço zincado Ø = 4" | pç | 4
1.14 | Eletroduto PVC Ø = 4" | m | 6
1.15 | Conjunto chave fusível de 15KV/200A | pç | 3
1.16 | Luva PVC Ø = 4" | pç | 6
1.17 | Curva 90° PVC Ø = 4" | pç | 3
1.18 | Caixa de inspeção ZC padrão CEMIG | pç | 4
1.19 | Para raio polimétrico 21KV e 10KA | pç | 3
1.20 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | pç | 16
1.21 | Disjuntor tripolar de 600A /220V 40KA, Soprano - modelo LSL/GE nodelo TKMD - Padrão CEMIG | pç | 2
1.22 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, medindo 2100x1600x400 com barramento 3F | pç | 1
1.23 | Haste de terra zincada 2,5x2,5x240cm | pç | 6
1.24 | Caixa Para Medidor Polifásico, P/ Disj.42 KA 450/600A, Conforme Padrões Cemig Tipo CM-18 | pç | 1
1.25 | Poste de concreto circular - 1000 DAN - 12m | pç | 1
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Instalações Elétricas
1.26 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm | pç | 364
1.27 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" | pç | 727
1.28 | Arruela de pressão Galvanizado 1/4" | pç | 1356
1.29 | Arruela lisa Galvanizado 1/4" | pç | 8823
1.30 | Arruela lisa Galvanizado 3/8" | pç | 582
1.31 | Luminária de Emergência Autônoma IE-16 com 2 Lâmpadas de 8 W | pç | 27
1.32 | Abraçadeira galvanizado tipo D com cunha para eletroduto 3/4" | pç | 1469
1.33 | Bucha de nylon S8 | pç | 2859
1.34 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² - Azul claro | m | 132.21
1.35 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² - Preto | m | 434.252
1.36 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² - Verde-amarelo | m | 151.008
1.37 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 120 mm² - Azul claro | m | 200
1.38 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 120 mm² - Preto | m | 600
1.39 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm² - Verde-amarelo | m | 380.354
1.40 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 25 mm² - Azul claro | m | 146.393
1.41 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 25 mm² - Preto | m | 439.166
1.42 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm² - Azul claro | m | 233.961
1.43 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm² - Preto | m | 701.896
1.44 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 70 mm² - Verde-amarelo | m | 177.554
1.45 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Azul claro | m | 5720.494
1.46 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Preto | m | 8052.135
1.47 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Verde-amarelo | m | 5639.4
1.48 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Vermelho | m | 4300.738
1.49 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² - Azul claro | m | 108.888
1.50 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² - Preto | m | 443.807
1.51 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² - Verde-amarelo | m | 210.275
1.52 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² - Azul claro | m | 633.893
1.53 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² - Preto | m | 887.9
1.54 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² - Verde-amarelo | m | 616.148
1.55 | Caixa de Tomada para Perfilado | pç | 24
1.56 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | pç | 422
1.57 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | pç | 504
1.58 | Curva 90º ferro galvanizado 3/4" | pç | 302
1.59 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 20 A - Curva C | pç | 4
1.60 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - Curva C | pç | 18
1.61 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 50 A - Curva C | pç | 1
1.62 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 100A Curva C | pç | 6
1.63 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | pç | 1
1.64 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 200A Curva C | pç | 1
1.65 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | pç | 2
1.66 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 250A Curva C | pç | 1
1.67 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 300A Curva C | pç | 1
1.68 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 32 A Curva C | pç | 19
1.69 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 40 A Curva C | pç | 3
1.70 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 45 A Curva C | pç | 2
1.71 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 70 A Curva C | pç | 1
1.72 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 90A Curva C | pç | 1
1.73 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | pç | 23
1.74 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | pç | 108
1.75 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | m | 59.83
1.76 | Eletrocalha perfurada tipo C 200x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | m | 237.78
1.77 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 51.46
1.78 | Eletroduto metálico galvanizado 3/4", vara 3,0m | m | 1316.03
1.79 | Fita isolante autofusão 20m | pç | 1
1.80 | Gancho curto para luminária 95mm | pç | 830
1.81 | Gancho longo p/ perfilado 150mm | pç | 422
1.82 | Interruptor 1 tecla paralela | pç | 20
1.83 | Interruptor 1 tecla simples | pç | 48
1.84 | Interruptor 2 teclas paralelas | pç | 11
1.85 | Interruptor 2 teclas simples | pç | 1
1.86 | Interruptor 3 teclas paralelas | pç | 2
1.87 | Interruptor 3 teclas simples | pç | 31
1.88 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | pç | 4
1.89 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | pç | 26
1.90 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | pç | 136
1.91 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | pç | 422
1.92 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x16 W | pç | 32
1.93 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | pç | 383
1.94 | Luva ferro Galvanizado leve 3/4" | pç | 726
1.95 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, medindo 1000x600x400 com barramento | pç | 4
1.96 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | pç | 456
1.97 | Parafuso fenda Galvanizado cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | pç | 2935
1.98 | Parafuso Galvanizado cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | pç | 422
1.99 | Parafuso Galvanizado cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | pç | 159
1.100 | Parafuso Galvanizado cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | pç | 3044
1.101 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 | m | 1953.21
1.102 | Porca sextavada Galvanizado 1/4" | pç | 8323
1.103 | Porca sextavada Galvanizado 3/8" | pç | 582
1.104 | Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN Cap. 29 disj. unip. - In barr. 100 A | pç | 16
1.105 | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular duplo fp>0,9 2x15 W | pç | 32
1.106 | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular duplo fp>0,9 2x32 W | pç | 383
1.107 | Saida Horizontal - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | pç | 302
1.108 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha | pç | 77
1.109 | Suporte para cabo de aço 38x90mm | pç | 159
1.110 | Mão Francesa Reforçada para Eletrocalha 300mm | pç | 200
1.113 | Tala plana perfurada 50mm | pç | 218
1.114 | Tampa aluminio 2 modulos separados eletroduto condulete 4x2" | pç | 71
1.115 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 1 função redonda | pç | 15
1.116 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 1 função retangular | pç | 68
1.117 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 2 funções retangulares | pç | 12
1.118 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 3 funções retangulares | pç | 33
1.119 | Tampa alumínio para condulete 3/4" - Tomada hexagonal (NBR 14136) | pç | 329
1.120 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 15A | pç | 252
1.121 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | pç | 84
1.122 | Tomada redonda 3P (chato) | pç | 23
1.123 | Tomada universal redonda (2P+T) 15A | pç | 85
1.124 | Tomada dupla universal hexagonal 2P+T 15A | pç | 56
1.125 | Lâmpada fluorescente tubular comum - diam. 26mm 15 W | pç | 64
1.126 | Lâmpada fluorescente tubular comum - diam. 26mm 32 W | pç | 766
1.127 | Vergalhão Galvanizado rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | pç | 582
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.128 | Logica e Telefonia
1.129 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm | unid. | 100
1.130 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" | unid. | 384
1.131 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | unid. | 73
1.132 | Arruela lisa galvan. 1/4" | unid. | 913
1.133 | Arruela lisa galvan. 3/8" | unid. | 800
1.134 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 3/4" | unid. | 696
1.135 | Bucha de nylon S6 | unid. | 696
1.136 | Bucha de nylon S8 | unid. | 800
1.137 | Cabo UTP Cat6 | m | 15000
1.138 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | unid. | 80
1.139 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | unid. | 174
1.140 | Conector RJ45 fêmea - cat6 | unid. | 348
1.141 | Curva 90º ferro galvanizado 3/4" | unid. | 130
1.142 | Eletrocalha perfurada tipo C 300x100mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | m | 60
1.143 | Eletrocalha perfurada tipo C 200x100mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola, e conexões | m | 150
1.144 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola, e conexões | m | 305
1.145 | Eletroduto Galvanizado Eletrolítico e Zincado a Fogo, vara 3,0m 3/4" | m | 566
1.146 | Gancho longo p/ perfilado 150mm | unid. | 165
1.147 | Guia Cabos para Rack 19" - cor preta | unid. | 37
1.148 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid. | 30
1.149 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid. | 85
1.150 | Luva ferro galvanizado. leve 3/4" | unid. | 174
1.151 | Mão Francesa Reforçada para Eletrocalha 300mm | unid. | 140
1.152 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | unid. | 600
1.153 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante | unid. | 696
1.154 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | unid. | 800
1.155 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | unid. | 200
1.156 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | unid. | 100
1.157 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | unid. | 328
1.158 | Patch Cord Cat6 2,5m azul | unid. | 340
1.159 | Patch Cord Cat6 3,0m azul | unid. | 340
1.160 | Patch Cord Cat6 2,5m amarelo | unid. | 50
1.161 | Patch Panel 19" 1U - 24 portas | unid. | 16
1.162 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | m | 247
1.163 | Kit conjunto parafuso e porca gaiola 5mm | unid. | 500
1.164 | Velcro 20mmx3m (rolo) | unid. | 8
1.165 | Porca sextavada galvan. 1/4" | unid. | 765
1.166 | Porca sextavada galvan. 3/8" | unid. | 118
1.167 | Rack fechado padrão 19" com 44U para piso | unid. | 2
1.168 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | unid. | 62
1.169 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | unid. | 174
1.170 | Tampa Cega para Rack 19" - cor preta | unid. | 20
1.171 | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | unid. | 80
1.172 | Voice panel 19´ 1U, Cat3, na cor preta, 50 portas | unid. | 2
1.173 | Dio padrão 19" para 24 fibras com acessórios | unid. | 1
1.174 | Rolo de etiqueta adesiva lamináveis, para impressora padrão, EIA-606 | unid. | 12
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPDA
1.175 | Alicate Grande L-160/Z-201-R3 | unid. | 1
1.176 | Anel Protecao Diazed 63a-R3 | unid. | 3
1.177 | Arruela Lisa 1/4 Inox-R3 | unid. | 25
1.178 | Arruela Lisa Aba Larga M-5 Inox-R3 | unid. | 845
1.179 | Arruela Pressao 1/4 Inox-R3 | unid. | 28
1.180 | Base P/Diazed 63a Trilho-R3 | unid. | 1
1.181 | Barra Chata Aluminio 7/8 x 1/8 x 3mts-R3 | unid. | 105
1.182 | Braçadeira Tipo "D" 1" | unid. | 28
1.183 | Bucha De Nylon N 6-R3 | unid. | 695
1.184 | Bucha De Nylon N 8-R3 | unid. | 25
1.185 | Cabo Cobre Isol 750v Verde 16mm2-R3 | unid. | 15
1.186 | Cartucho P/Solda N.115-R3 | unid. | 18
1.187 | Cabo Cobre Nu 35mm2 7fx3mm NBR6524-R3 | unid. | 110
1.188 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | unid. | 240
1.189 | Caixa Equalização Quadro.38x32x17cm- 9 Term-R3 | unid. | 1
1.190 | Eletroduto PVC 1 " - barra de 3 metros | m | 52
1.191 | Escova De Aco Em V T-314/Z-86-R3 | unid. | 1
1.192 | Fita Subterranea para Aterramento-R3 | unid. | 1
1.193 | Fusivel Diazed 63A-R3 | unid. | 3
1.194 | Grampo Fixador P/Cabo B-265/Z-02-R3 | unid. | 1
1.195 | Haste Ac. 14,3mm(5/8)X2,4m-Abnt-R3 | unid. | 14
1.196 | Limpador Molde B-136-B/Z-91-R3 | unid. | 1
1.197 | Molde Hcl-5/8.50-5 (Gye-16y3)-R3 | unid. | 1
1.198 | Parafuso Aluminínio Cab.Chata 1/4x5/8-R3 | unid. | 196
1.199 | Parafuso Inox Autoat.Pan.4,2x32mm-R3 | unid. | 695
1.200 | Parafuso Inox Sext.R.Sob.M6x45mm-R3 | unid. | 25
1.201 | Parafuso Inox Sext.R.Sob.M6x60mm-R3 | unid. | 25
1.202 | Parafuso Sext.1/4 X 1.1/4 Inox-R3 | unid. | 28
1.203 | Parafuso Ajuste para Diazed 63a-R3 | unid. | 3
1.204 | Poliuretano Em Bisnaga 310 Ml-R3 | unid. | 5
1.205 | Porca Aluminio Sext.1/4-R3 | unid. | 196
1.206 | Porca Inox Sext.1/4-R3 | unid. | 28
1.207 | Prot.VCL Slim C.1 275v 12,5/60ka-R3 | unid. | 3
1.208 | Tampa De Protecao P/Fusivel 63 A-R | unid. | 3
1.209 | Tampa Rosca P/Fusivel 63 A-R3 | unid. | 3
1.210 | Terminal Compressao 1 Furo 35mm2-R2 | unid. | 10
1.211 | Terminal Compressao 1 Furo 50mm2-R3 | unid. | 14
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Crong.Prédio B - UNIDADE II
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
CRONOGRAMA PREDIO B - UNIDADE II - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA
( ANEXO III )
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia
1.1 | Transformador Trifásico 13,8KV 220/127V 225KVA | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.2 | Cabeçote de alumínio galvanizado Ø = 4" | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.3 | Terminal unipolar 15KV p/ cabo de cobre # = 25mm² | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.4 | Cabo de cobre isolamento EPR # 25mm² | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.5 | Suporte p/ trafo de 225KV p/ poste circular | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.6 | Terminal desconectável TDR reto p/ cabo de 15KV | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.7 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.8 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - cor azul - dupla capa | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.9 | Olhal p/ passagem de cabo de aterramento | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.10 | Cinta p/ poste circular | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.11 | Eletroduto de aço zincado de Ø = 4" | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.12 | Luva de aço zincado Ø = 4" | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.13 | Curva 90° longa de aço zincado Ø = 4" | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.14 | Eletroduto PVC Ø = 4" | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.15 | Conjunto chave fusível de 15KV/200A | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.16 | Luva PVC Ø = 4" | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.17 | Curva 90° PVC Ø = 4" | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.18 | Caixa de inspeção ZC padrão CEMIG | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.19 | Para raio polimétrico 21KV e 10KA | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.20 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.21 | Disjuntor tripolar de 600A /220V 40KA, Soprano - modelo LSL/GE nodelo TKMD - Padrão CEMIG | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.22 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, medindo 2100x1600x400 com barramento 3F | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.23 | Haste de terra zincada 2,5x2,5x240cm | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.24 | Caixa Para Medidor Polifásico, P/ Disj.42 KA 450/600A, Conforme Padrões Cemig Tipo CM-18 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.25 | Poste de concreto circular - 1000 DAN - 12m | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalações Elétricas
1.26 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm | 364 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.27 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" | 727 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.28 | Arruela de pressão Galvanizado 1/4" | 1356 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.29 | Arruela lisa Galvanizado 1/4" | 8823 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.30 | Arruela lisa Galvanizado 3/8" | 582 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.31 | Luminária de Emergência Autônoma IE-16 com 2 Lâmpadas de 8 W | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.32 | Abraçadeira galvanizado tipo D com cunha para eletroduto 3/4" | 1469 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.33 | Bucha de nylon S8 | 2859 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.34 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² - Azul claro | 132.21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.35 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² - Preto | 434.252 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.36 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 10 mm² - Verde-amarelo | 151.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.37 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 120 mm² - Azul claro | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.38 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 120 mm² - Preto | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.39 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm² - Verde-amarelo | 380.354 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.40 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 25 mm² - Azul claro | 146.393 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.41 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 25 mm² - Preto | 439.166 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.42 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm² - Azul claro | 233.961 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.43 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm² - Preto | 701.896 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.44 | Cabo Flexível (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 70 mm² - Verde-amarelo | 177.554 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.45 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Azul claro | 5720.494 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.46 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Preto | 8052.135 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.47 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Verde-amarelo | 5639.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.48 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Vermelho | 4300.738 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.49 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² - Azul claro | 108.888 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.50 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² - Preto | 443.807 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.51 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² - Verde-amarelo | 210.275 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.52 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² - Azul claro | 633.893 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.53 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² - Preto | 887.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.54 | Cabo Flexível (cobre) Isol.PVC - 450/750V 6 mm² - Verde-amarelo | 616.148 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.55 | Caixa de Tomada para Perfilado | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.56 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | 422 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.57 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | 504 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.58 | Curva 90º ferro galvanizado 3/4" | 302 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.59 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 20 A - Curva C | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.60 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - Curva C | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.61 | Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN 50 A - Curva C | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.62 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 100A Curva C | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.63 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.64 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 200A Curva C | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.65 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.66 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 250A Curva C | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.67 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 300A Curva C | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.68 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 32 A Curva C | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.69 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 40 A Curva C | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.70 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 45 A Curva C | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.71 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 70 A Curva C | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.72 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 90A Curva C | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.73 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.74 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | 108 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.75 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | 59.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.76 | Eletrocalha perfurada tipo C 200x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | 237.78 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.77 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | 51.46 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.78 | Eletroduto metálico galvanizado 3/4", vara 3,0m | 1316.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.79 | Fita isolante autofusão 20m | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.80 | Gancho curto para luminária 95mm | 830 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.81 | Gancho longo p/ perfilado 150mm | 422 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.82 | Interruptor 1 tecla paralela | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.83 | Interruptor 1 tecla simples | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.84 | Interruptor 2 teclas paralelas | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.85 | Interruptor 2 teclas simples | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.86 | Interruptor 3 teclas paralelas | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.87 | Interruptor 3 teclas simples | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.88 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.89 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.90 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 136 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.91 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 422 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.92 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x16 W | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.93 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | 383 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.94 | Luva ferro Galvanizado leve 3/4" | 726 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.95 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, medindo 1000x600x400 com barramento | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.96 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 456 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.97 | Parafuso fenda Galvanizado cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 2935 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.98 | Parafuso Galvanizado cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 422 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.99 | Parafuso Galvanizado cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.100 | Parafuso Galvanizado cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 3044 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.101 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 | 1953.21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.102 | Porca sextavada Galvanizado 1/4" | 8323 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.103 | Porca sextavada Galvanizado 3/8" | 582 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.104 | Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN Cap. 29 disj. unip. - In barr. 100 A | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.105 | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular duplo fp>0,9 2x15 W | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.106 | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular duplo fp>0,9 2x32 W | 383 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.107 | Saida Horizontal - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | 302 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.108 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha | 77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.109 | Suporte para cabo de aço 38x90mm | 159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.110 | Mão Francesa Reforçada para Eletrocalha 300mm | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.111 | Tala plana perfurada 50mm | 218 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.112 | Tampa aluminio 2 modulos separados eletroduto condulete 4x2" | 71 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.113 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 1 função redonda | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.114 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 1 função retangular | 68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.115 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 2 funções retangulares | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.116 | Tampa Alumínio p/ condulete 3/4" 3 funções retangulares | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.117 | Tampa alumínio para condulete 3/4" - Tomada hexagonal (NBR 14136) | 329 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.118 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 15A | 252 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.119 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.120 | Tomada redonda 3P (chato) | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.121 | Tomada universal redonda (2P+T) 15A | 85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.122 | Tomada dupla universal hexagonal 2P+T 15A | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.123 | Lâmpada fluorescente tubular comum - diam. 26mm 15 W | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.124 | Lâmpada fluorescente tubular comum - diam. 26mm 32 W | 766 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.125 | Vergalhão Galvanizado rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | 582 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logica e Telefonia
1.126 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.127 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" | 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.128 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | 73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.129 | Arruela lisa galvan. 1/4" | 913 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.130 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.131 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 3/4" | 696 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.132 | Bucha de nylon S6 | 696 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.133 | Bucha de nylon S8 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.134 | Cabo UTP Cat6 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.135 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.136 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | 174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.137 | Conector RJ45 fêmea - cat6 | 348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.138 | Curva 90º ferro galvanizado 3/4" | 130 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.139 | Eletrocalha perfurada tipo C 300x100mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.140 | Eletrocalha perfurada tipo C 200x100mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola, e conexões | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.141 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola, e conexões | 305 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.142 | Eletroduto Galvanizado Eletrolítico e Zincado a Fogo, vara 3,0m 3/4" | 566 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.143 | Gancho longo p/ perfilado 150mm | 165 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.144 | Guia Cabos para Rack 19" - cor preta | 37 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.145 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.146 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.147 | Luva ferro galvanizado. leve 3/4" | 174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.148 | Mão Francesa Reforçada para Eletrocalha 300mm | 140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.149 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.150 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante | 696 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.151 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.152 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.153 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.154 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.155 | Patch Cord Cat6 2,5m azul | 340 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.156 | Patch Cord Cat6 3,0m azul | 340 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.157 | Patch Cord Cat6 2,5m amarelo | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.158 | Patch Panel 19" 1U - 24 portas | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.159 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 247 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.160 | Kit conjunto parafuso e porca gaiola 5mm | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.161 | Velcro 20mmx3m (rolo) | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.162 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 765 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.163 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 118 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.164 | Rack fechado padrão 19" com 44U para piso | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.165 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | 62 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.166 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | 174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.167 | Tampa Cega para Rack 19" - cor preta | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.168 | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.169 | Voice panel 19´ 1U, Cat3, na cor preta, 50 portas | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.170 | Dio padrão 19" para 24 fibras com acessórios | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.171 | Rolo de etiqueta adesiva lamináveis, para impressora padrão, EIA-606 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPDA
1.172 | Alicate Grande L-160/Z-201-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.173 | Anel Protecao Diazed 63a-R3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.174 | Arruela Lisa 1/4 Inox-R3 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.175 | Arruela Lisa Aba Larga M-5 Inox-R3 | 845 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.176 | Arruela Pressao 1/4 Inox-R3 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.177 | Base P/Diazed 63a Trilho-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.178 | Barra Chata Aluminio 7/8 x 1/8 x 3mts-R3 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.179 | Braçadeira Tipo "D" 1" | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.180 | Bucha De Nylon N 6-R3 | 695 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.181 | Bucha De Nylon N 8-R3 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.182 | Cabo Cobre Isol 750v Verde 16mm2-R3 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.183 | Cartucho P/Solda N.115-R3 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.184 | Cabo Cobre Nu 35mm2 7fx3mm NBR6524-R3 | 110 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.185 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.186 | Caixa Equalização Quadro.38x32x17cm- 9 Term-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.187 | Eletroduto PVC 1 " - barra de 3 metros | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.188 | Escova De Aco Em V T-314/Z-86-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.189 | Fita Subterranea para Aterramento-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.190 | Fusivel Diazed 63A-R3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.191 | Grampo Fixador P/Cabo B-265/Z-02-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.192 | Haste Ac. 14,3mm(5/8)X2,4m-Abnt-R3 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.193 | Limpador Molde B-136-B/Z-91-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.194 | Molde Hcl-5/8.50-5 (Gye-16y3)-R3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.195 | Parafuso Aluminínio Cab.Chata 1/4x5/8-R3 | 196 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.196 | Parafuso Inox Autoat.Pan.4,2x32mm-R3 | 695 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.197 | Parafuso Inox Sext.R.Sob.M6x45mm-R3 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.198 | Parafuso Inox Sext.R.Sob.M6x60mm-R3 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.199 | Parafuso Sext.1/4 X 1.1/4 Inox-R3 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.200 | Parafuso Ajuste para Diazed 63a-R3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.201 | Poliuretano Em Bisnaga 310 Ml-R3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.202 | Porca Aluminio Sext.1/4-R3 | 196 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.203 | Porca Inox Sext.1/4-R3 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.204 | Prot.VCL Slim C.1 275v 12,5/60ka-R3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.205 | Tampa De Protecao P/Fusivel 63 A-R | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.206 | Tampa Rosca P/Fusivel 63 A-R3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.207 | Terminal Compressao 1 Furo 35mm2-R2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
1.208 | Terminal Compressao 1 Furo 50mm2-R3 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
Alfenas, 23 de Novembro de 2010.