## Plan. Elet.Reforma.Predio.D
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI
1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, E LÓGICA - Laboratorios Predio D
Instalações Elétricas - Sala D 202
1.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 40 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" (conector unidut cônico com porca) | unid | 70 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | unid | 236 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 600 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | cento | 600 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | cento | 600 |  |  | 0 |  | 0
1.7 | Arruela de pressão galvan. 3/8" | cento | 600 |  |  | 0 |  | 0
1.8 | Braçadeira eletroduto metálico 1" tipo cunha | unid | 425 |  |  | 0 |  | 0
1.9 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | unid | 283 |  |  | 0 |  | 0
1.10 | Bucha de nylon S8 | cento | 14 |  |  | 0 |  | 0
1.11 | Bucha de redução de alumínio de 1" p/ 3/4" p/ condulete sem rosca. | unid | 16 |  |  | 0 |  | 0
1.12 | Cabo Unipolar (cobre) isol . HEPR -ench. Eva - 0.6/1kv 6.0mm2-preto | m | 100 |  |  | 0 |  | 0
1.13 | Cabo Unipolar (cobre) isol. HEPR -ench. EVA- 0.6/1KV 70mm2 -preto | m | 22 |  |  | 0 |  | 0
1.14 | Cabo Unipolar (cobre) isol. Hepr- ench. Eva-0.6/1kv 70mm²- verde- amarelo | m | 54 |  |  | 0 |  | 0
1.15 | Cabo Unipolar (cobre) isol. Hepr-ench. EVA- 0.6/1KV 120mm2 - azul claro | m | 162 |  |  | 0 |  | 0
1.16 | Cabo Unipolar (cobre) isol. HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 70mm2 - azul claro | m | 8 |  |  | 0 |  | 0
1.17 | Cabo Unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- amarelo | unid | 765 |  |  | 0 |  | 0
1.18 | Cabo Unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- preto | m | 1090 |  |  | 0 |  | 0
1.19 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm² -verde -amarelo | m | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.20 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm² - Preto | m | 546 |  |  | 0 |  | 0
1.21 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm² - azul claro | m | 100 |  |  | 0 |  | 0
1.22 | Cabo unipolar (cobre) isol.Hepr-ench. EVA- 0.6/1KV 120mm²- azul claro | m | 54 |  |  | 0 |  | 0
1.23 | Cabo unipolar (cobre) isol.HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 4mm²- azul claro | m | 421 |  |  | 0 |  | 0
1.24 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Verde-amarelo | unid | 739 |  |  | 0 |  | 0
1.25 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Azul claro | m | 1452 |  |  | 0 |  | 0
1.26 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | unid | 100 |  |  | 0 |  | 0
1.27 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | unid | 27 |  |  | 0 |  | 0
1.28 | Condulete duplo p/ 3/4" de saida" E", tamanho -93x102mm. | unid | 25 |  |  | 0 |  | 0
1.29 | Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu 120mm2 | unid | 16 |  |  | 0 |  | 0
1.30 | Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu 35mm2 | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
1.31 | Conector terminal para eletroduto 2 1/2" de aço com porca e bucha (unidut) | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.32 | Conector terminal para eletroduto 3" de aço com porca e bucha (unidut) | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.33 | Curva "S" de aço de 3" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.34 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | unid | 124 |  |  | 0 |  | 0
1.35 | Curva longa de ferro galvanizado eletrolítico de 1" | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.36 | Curva longa de aço de 3" | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.37 | Dinjuntor bipolar termomagnético- 16 A - norma DIN- curva B16A | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.38 | Disjuntor diferencial termomagnético de 16A tetrapolar, Id=30mA p/ trilho DIN | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.39 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 20 A - 5 kA | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.40 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 25 A - 5 kA | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.41 | Disjuntor tripolar termomagnético- 125 A industrial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.42 | Disjuntor tripolar termomagnético- 150 A industrial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.43 | Disjuntor tripolar termomagnético - 220A industrial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.44 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - curva B 35 A | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.45 | Disjuntor tripolar termomagnético -norma DIN - curva B15A | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.46 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - Curva B 20 A | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
1.47 | Disjuntor unipolar termomagnético- 16A- norma Din- curva B16A | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
1.48 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x100mm chapa 18 - com tampa e virola, inclusive conexão | m | 42 |  |  | 0 |  | 0
1.49 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3,0m 2 1/2"mm | br | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.50 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 1" | br | 11 |  |  | 0 |  | 0
1.51 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | br | 114 |  |  | 0 |  | 0
1.52 | Eletroduto metálico galvanizado,vara 3.0m 3" | br | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.53 | Tampa para interruptor, condulete de 3/4"de duas tecla | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.54 | Tampa para interruptor, condulete de 3/4"de uma tecla | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.55 | Fita isolante autofusão 20m | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.56 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | unid | 20 |  |  | 0 |  | 0
1.57 | Iluminação de emergência - aclaramento Autonomia 3h - 150lm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.58 | Interruptor 1 tecla simples | unid | 14 |  |  | 0 |  | 0
1.59 | Interruptor diferencial tetrapolar de 40A e corrente diferencial 30mA, p/ trilho DIN | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.60 | Interruptor 1 tecla paralela | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
1.61 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.62 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 24 |  |  | 0 |  | 0
1.63 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.64 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 145 |  |  | 0 |  | 0
1.65 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W | unid | 84 |  |  | 0 |  | 0
1.66 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | unid | 42 |  |  | 0 |  | 0
1.67 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 1" (unidute reto) | unid | 40 |  |  | 0 |  | 0
1.68 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | unid | 118 |  |  | 0 |  | 0
1.69 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3" (unidute reto) | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.70 | Quadro de Comando 400x300x200mm para alojar um disjuntor industrial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.71 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | cento | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.72 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 14 |  |  | 0 |  | 0
1.73 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.74 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.75 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | cento | 6 |  |  | 0 |  | 0
1.76 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | br | 58 |  |  | 0 |  | 0
1.77 | Porca sextavada galvan. 1/4" | cento | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.78 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.79 | Quadro distribuição sobrepor p/42 disj., Barr. trif. p/150A, mais disj. geral. | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.80 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | unid | 42 |  |  | 0 |  | 0
1.81 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | unid. | 40 |  |  | 0 |  | 0
1.82 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | unid. | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.83 | Saida para perfilado 38x38(acessórios) | unid | 11 |  |  | 0 |  | 0
1.84 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.85 | Suspensão p/ luminária 150mm | unid | 84 |  |  | 0 |  | 0
1.86 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid | 232 |  |  | 0 |  | 0
1.87 | Tampa de condulete de 1" cega | unid | 27 |  |  | 0 |  | 0
1.88 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | unid | 75 |  |  | 0 |  | 0
1.89 | Tomada dupla tipo pedestal p/ 3/4" - REF: JUVALVALVULAS - MODELO JV-115 | unid | 74 |  |  | 0 |  | 0
1.90 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - PRETA | unid | 142 |  |  | 0 |  | 0
1.91 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | unid | 100 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Instalações Lógica e Telefonia - Sala D 202
1.92 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid. | 6 |  |  | 0 |  | 0
1.93 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | unid. | 46 |  |  | 0 |  | 0
1.94 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.95 | Arruela lisa galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.96 | Arruela lisa galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.97 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 3/4" | unid. | 46 |  |  | 0 |  | 0
1.98 | Bucha de nylon S8 | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.99 | Cabo UTP Cat6 REF: FURUKAWA | m | 1484 |  |  | 0 |  | 0
1.100 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | unid | 23 |  |  | 0 |  | 0
1.101 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | unid. | 46 |  |  | 0 |  | 0
1.102 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado eletrolítico 3/4" | unid. | 12 |  |  | 0 |  | 0
1.103 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm chapa 22 - com tampa e virola, inclusive conexão | m | 23 |  |  | 0 |  | 0
1.104 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 3/4" | br | 34 |  |  | 0 |  | 0
1.105 | Gancho curto p/ perfilado 150mm | unid. | 63 |  |  | 0 |  | 0
1.106 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.107 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid. | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.108 | Junção interna reta para perfilado | unid | 26 |  |  | 0 |  | 0
1.109 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.110 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.111 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.112 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.113 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.114 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.115 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | br | 13 |  |  | 0 |  | 0
1.116 | Porca sextavada galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.117 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.118 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | unid. | 7 |  |  | 0 |  | 0
1.119 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | unid. | 8 |  |  | 0 |  | 0
1.120 | Suspensão vertical para eletrocalha 100x50mm | unid. | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.121 | Tampa alumínio p/ condulete 3/4" p/ 2 pontos RJ45 | unid. | 23 |  |  | 0 |  | 0
1.122 | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x 3m | unid. | 7 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Instalações Elétricas - Sala D 307
1.123 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.124 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | unid | 168 |  |  | 0 |  | 0
1.125 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.126 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.127 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.128 | Arruela de pressão galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.129 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | unid | 110 |  |  | 0 |  | 0
1.130 | Bucha de nylon S8 | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.131 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR -ench. EVA- 0.6/1KV 25mm2 -preto | m | 11 |  |  | 0 |  | 0
1.132 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 25mm2 - azul claro | m | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.133 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- amarelo | unid | 152 |  |  | 0 |  | 0
1.134 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- preto | m | 368 |  |  | 0 |  | 0
1.135 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm² -verde -amarelo | m | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.136 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm² - Preto | m | 218 |  |  | 0 |  | 0
1.137 | Cabo unipolar (cobre) isol.HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 4mm²- azul claro | m | 110 |  |  | 0 |  | 0
1.138 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Verde-amarelo | unid | 240 |  |  | 0 |  | 0
1.139 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Azul claro | m | 260 |  |  | 0 |  | 0
1.140 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | unid | 55 |  |  | 0 |  | 0
1.141 | Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu 120mm2 | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.142 | Conector terminal para eletroduto 1 1/2" de aço com porca (unidut) | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.143 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | unid | 14 |  |  | 0 |  | 0
1.144 | Dinjuntor bipolar termomagnético- 16 A - norma DIN- curva B16A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.145 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 20 A - 5 kA | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.146 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 25 A - 5 kA | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.147 | Disjuntor tripolar termomagnético- 70 A industrial | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.148 | Disjuntor unipolar termomagnético- 16A- norma Din- curva B16A | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.149 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | br | 55 |  |  | 0 |  | 0
1.150 | Eletroduto metálico galvanizado,vara 3.0m 1 1/2"" | br | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.151 | Fita isolante autofusão 20m | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.152 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.153 | Iluminação de emergência - aclaramento Autonomia 3h - 150lm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.154 | Interruptor 2 teclas simples | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.155 | Interruptor 1 tecla simples | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
1.156 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
1.157 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.158 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.159 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 93 |  |  | 0 |  | 0
1.160 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
1.161 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.162 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | unid | 90 |  |  | 0 |  | 0
1.163 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.164 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.165 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.166 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.167 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.168 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | br | 25 |  |  | 0 |  | 0
1.169 | Porca sextavada galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.170 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.171 | Quadro distribuição sobrepor p/42 disj., Barr. trif. p/150A, mais disj. geral. | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.172 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.173 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | unid | 23 |  |  | 0 |  | 0
1.174 | Saida para perfilado 38x38(acessórios) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.175 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.176 | Suspensão p/ luminária 150mm | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
1.177 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid | 185 |  |  | 0 |  | 0
1.178 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
1.179 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | unid | 38 |  |  | 0 |  | 0
1.180 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - PRETA | unid | 38 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Instalações Lógica e Telefonia - Sala D 307
1.181 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | unid. | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.182 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | unid. | 24 |  |  | 0 |  | 0
1.183 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.184 | Arruela lisa galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.185 | Arruela lisa galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.186 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 3/4" | unid. | 44 |  |  | 0 |  | 0
1.187 | Bucha de nylon S8 | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.188 | Cabo UTP Cat6 REF: FURUKAWA | m | 542 |  |  | 0 |  | 0
1.189 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | unid | 14 |  |  | 0 |  | 0
1.190 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | unid. | 28 |  |  | 0 |  | 0
1.191 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado eletrolítico 3/4" | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.192 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm chapa 22 - com tampa e virola, inclusive conexão | m | 38 |  |  | 0 |  | 0
1.193 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 3/4" | br | 19 |  |  | 0 |  | 0
1.194 | Gancho curto p/ perfilado 150mm | unid. | 38 |  |  | 0 |  | 0
1.195 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.196 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.197 | Mão Francesa para Eletrocalha 300mm | unid. | 25 |  |  | 0 |  | 0
1.198 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.199 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.200 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.201 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.202 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.203 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.204 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | br | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.205 | Porca sextavada galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.206 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.207 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | unid. | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.208 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | unid. | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.209 | Suspensão vertical para eletrocalha 100x50mm | unid. | 2 |  |  | 0 |  | 0
1.210 | Tampa alumínio p/ condulete 3/4" p/ 2 pontos RJ45 | unid. | 14 |  |  | 0 |  | 0
1.211 | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x3m | unid. | 5 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Crong.Elet.Reforma.Predio.D
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | MATERIAL | MDO | TOTAL | MÊS |  | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2
1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, E LÓGICA - Laboratorios Predio D
Instalações Elétricas - Sala D 202
1.1 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.2 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" (conector unidut cônico com porca) | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.3 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | 236 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.4 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.5 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.6 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.7 | Arruela de pressão galvan. 3/8" | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.8 | Braçadeira eletroduto metálico 1" tipo cunha | 425 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.9 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | 283 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.10 | Bucha de nylon S8 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.11 | Bucha de redução de alumínio de 1" p/ 3/4" p/ condulete sem rosca. | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.12 | Cabo Unipolar (cobre) isol . HEPR -ench. Eva - 0.6/1kv 6.0mm2-preto | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.13 | Cabo Unipolar (cobre) isol. HEPR -ench. EVA- 0.6/1KV 70mm2 -preto | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.14 | Cabo Unipolar (cobre) isol. Hepr- ench. Eva-0.6/1kv 70mm²- verde- amarelo | 54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.15 | Cabo Unipolar (cobre) isol. Hepr-ench. EVA- 0.6/1KV 120mm2 - azul claro | 162 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.16 | Cabo Unipolar (cobre) isol. HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 70mm2 - azul claro | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.17 | Cabo Unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- amarelo | 765 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.18 | Cabo Unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- preto | 1090 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.19 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm² -verde -amarelo | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.20 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm² - Preto | 546 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.21 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm² - azul claro | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.22 | Cabo unipolar (cobre) isol.Hepr-ench. EVA- 0.6/1KV 120mm²- azul claro | 54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.23 | Cabo unipolar (cobre) isol.HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 4mm²- azul claro | 421 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.24 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Verde-amarelo | 739 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.25 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Azul claro | 1452 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.26 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.27 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.28 | Condulete duplo p/ 3/4" de saida" E", tamanho -93x102mm. | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.29 | Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu 120mm2 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.30 | Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu 35mm2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.31 | Conector terminal para eletroduto 2 1/2" de aço com porca e bucha (unidut) | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.32 | Conector terminal para eletroduto 3" de aço com porca e bucha (unidut) | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.33 | Curva "S" de aço de 3" | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.34 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | 124 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.35 | Curva longa de ferro galvanizado eletrolítico de 1" | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.36 | Curva longa de aço de 3" | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.37 | Dinjuntor bipolar termomagnético- 16 A - norma DIN- curva B16A | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.38 | Disjuntor diferencial termomagnético de 16A tetrapolar, Id=30mA p/ trilho DIN | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.39 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 20 A - 5 kA | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.40 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 25 A - 5 kA | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.41 | Disjuntor tripolar termomagnético- 125 A industrial | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.42 | Disjuntor tripolar termomagnético- 150 A industrial | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.43 | Disjuntor tripolar termomagnético - 220A industrial | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.44 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN - curva B 35 A | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.45 | Disjuntor tripolar termomagnético -norma DIN - curva B15A | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.46 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - Curva B 20 A | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.47 | Disjuntor unipolar termomagnético- 16A- norma Din- curva B16A | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.48 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x100mm chapa 18 - com tampa e virola, inclusive conexão | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.49 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3,0m 2 1/2"mm | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.50 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 1" | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.51 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | 114 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.52 | Eletroduto metálico galvanizado,vara 3.0m 3" | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.53 | Tampa para interruptor, condulete de 3/4"de duas tecla | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.54 | Tampa para interruptor, condulete de 3/4"de uma tecla | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.55 | Fita isolante autofusão 20m | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.56 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.57 | Iluminação de emergência - aclaramento Autonomia 3h - 150lm | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.58 | Interruptor 1 tecla simples | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.59 | Interruptor diferencial tetrapolar de 40A e corrente diferencial 30mA, p/ trilho DIN | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.60 | Interruptor 1 tecla paralela | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.61 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.62 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.63 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.64 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.65 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.66 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.67 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 1" (unidute reto) | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.68 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | 118 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.69 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3" (unidute reto) | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.70 | Quadro de Comando 400x300x200mm para alojar um disjuntor industrial | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.71 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.72 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.73 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.74 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.75 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.76 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 58 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.77 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.78 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.79 | Quadro distribuição sobrepor p/42 disj., Barr. trif. p/150A, mais disj. geral. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.80 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.81 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.82 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.83 | Saida para perfilado 38x38(acessórios) | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.84 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.85 | Suspensão p/ luminária 150mm | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.86 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 232 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.87 | Tampa de condulete de 1" cega | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.88 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.89 | Tomada dupla tipo pedestal p/ 3/4" - REF: JUVALVALVULAS - MODELO JV-115 | 74 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.90 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - PRETA | 142 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.91 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - VERMELHA | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalações Lógica e Telefonia - Sala D 202
1.92 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.93 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | 46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.94 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.95 | Arruela lisa galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.96 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.97 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 3/4" | 46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.98 | Bucha de nylon S8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.99 | Cabo UTP Cat6 REF: FURUKAWA | 1484 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.100 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.101 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | 46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.102 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado eletrolítico 3/4" | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.103 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm chapa 22 - com tampa e virola, inclusive conexão | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.104 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 3/4" | 34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.105 | Gancho curto p/ perfilado 150mm | 63 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.106 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.107 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.108 | Junção interna reta para perfilado | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.109 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.110 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.111 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.112 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.113 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.114 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.115 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.116 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.117 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.118 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.119 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.120 | Suspensão vertical para eletrocalha 100x50mm | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.121 | Tampa alumínio p/ condulete 3/4" p/ 2 pontos RJ45 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.122 | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x 3m | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalações Elétricas - Sala D 307
1.123 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.124 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | 168 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.125 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.126 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.127 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.128 | Arruela de pressão galvan. 3/8" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.129 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | 110 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.130 | Bucha de nylon S8 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.131 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR -ench. EVA- 0.6/1KV 25mm2 -preto | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.132 | Cabo unipolar (cobre) isol. HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 25mm2 - azul claro | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.133 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- amarelo | 152 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.134 | Cabo unipolar (cobre) isol. PVC- 450/750V 2.5mm²- preto | 368 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.135 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm² -verde -amarelo | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.136 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm² - Preto | 218 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.137 | Cabo unipolar (cobre) isol.HEPR-ench. EVA- 0.6/1KV 4mm²- azul claro | 110 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.138 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² - Verde-amarelo | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.139 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5mm² - Azul claro | 260 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.140 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | 55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.141 | Conector parafuso fendido p/ cabo de Cu 120mm2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.142 | Conector terminal para eletroduto 1 1/2" de aço com porca (unidut) | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.143 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado 3/4" | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.144 | Dinjuntor bipolar termomagnético- 16 A - norma DIN- curva B16A | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.145 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 20 A - 5 kA | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.146 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma DIN - Curva B 25 A - 5 kA | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.147 | Disjuntor tripolar termomagnético- 70 A industrial | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.148 | Disjuntor unipolar termomagnético- 16A- norma Din- curva B16A | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.149 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | 55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.150 | Eletroduto metálico galvanizado,vara 3.0m 1 1/2"" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.151 | Fita isolante autofusão 20m | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.152 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.153 | Iluminação de emergência - aclaramento Autonomia 3h - 150lm | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.154 | Interruptor 2 teclas simples | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.155 | Interruptor 1 tecla simples | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.156 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.157 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.158 | Junção "X" para perfilado 38x38mm | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.159 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 93 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.160 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - diam. 26mm 32 W | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.161 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular de auto rendimento 2x32 W | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.162 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.163 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.164 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.165 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.166 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.167 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.168 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.169 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.170 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.171 | Quadro distribuição sobrepor p/42 disj., Barr. trif. p/150A, mais disj. geral. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.172 | Reator para Lâmpadas fluorescentes de 2x32W | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.173 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.174 | Saida para perfilado 38x38(acessórios) | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.175 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.176 | Suspensão p/ luminária 150mm | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.177 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 185 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.178 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.179 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.180 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - PRETA | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalações Lógica e Telefonia - Sala D 307
1.180 | Acoplamento para Perfilado 38x38mm (sapata quadrada) | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.181 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4" (conector unidut cônico com porca) | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.182 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.183 | Arruela lisa galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.184 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.185 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 3/4" | 44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.186 | Bucha de nylon S8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.187 | Cabo UTP Cat6 REF: FURUKAWA | 542 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.188 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" referente tipo XPW-20 - poliwetzel | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.189 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 GigaLan Premium REF: FURUKAWA (inclusive etiquetas) | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.190 | Curva ( longa) 90º ferro galvanizado eletrolítico 3/4" | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.191 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm chapa 22 - com tampa e virola, inclusive conexão | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.192 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 3/4" | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.193 | Gancho curto p/ perfilado 150mm | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.194 | Junção "L" para perfilado 38x38mm | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.195 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.196 | Mão Francesa para Eletrocalha 300mm | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.197 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.198 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.199 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.200 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.201 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.202 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.203 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.204 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.205 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.206 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 3/4" | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.207 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.208 | Suspensão vertical para eletrocalha 100x50mm | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.209 | Tampa alumínio p/ condulete 3/4" p/ 2 pontos RJ45 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.210 | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x3m | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL