## Planilha
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA
ITEM II: PLANILHA DE CUSTOS - ANEXO II
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | MDO | PREÇO TOTAL | BDI % | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | m² | 7.2 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | m² | 3 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Infraestrutura de Energia
2.1 | Cabo de cobre 8.7/15KV, seção 25mm², isolado EPR/XLPE, dotado de blindagem semicondutora | m | 45 |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Cabo de cobre nú 70mm² | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
2.3 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor azul - dupla capa | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.4 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | m | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.5 | Caixa de inspeção ZD c/ tampa de concreto padrão CEMIG | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.6 | Cantoneira de aço zincada 2,5x2,5x240cm | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.7 | Conector parafuso fendido p/ cabo 70mm² | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.8 | Disjuntor tripolar de 400A /220V 80KA - Padrão CEMIG | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.9 | Disjuntor tripolar de 250A /220V 80KA - Padrão CEMIG | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.10 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 70 |  |  | 0 |  | 0
2.11 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 25 |  |  | 0 |  | 0
2.12 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, de 1800x1600x400 c/ bar.3F | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.13 | Reaterro manual de valas | m³ | 25 |  |  | 0 |  | 0
2.14 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.15 | Terminal desconectável cotovelo (TDC) 200A p/ cabo de 25KV | unid | 9 |  |  | 0 |  | 0
2.16 | Fusível HH 50A - 15KV | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
Entrada de Energia
2.17 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 150mm² - cor preta - dupla capa | m | 210 |  |  | 0 |  | 0
2.18 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 150mm² - cor azul - dupla capa | m | 70 |  |  | 0 |  | 0
2.19 | Cabo de cobre PVC # = 95mm² - cor verde | m | 70 |  |  | 0 |  | 0
2.20 | Disjuntor tripolar de 250A /220V 80KA, Padrão CEMIG | unid. | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.21 | Terminal de cobre de compressão # = 150mm² | unid. | 9 |  |  | 0 |  | 0
Aterramento
2.22 | Haste DN 3/4 X 3000MM, em aço c/ cobre eletrolítico c/ conector | unid. | 12 |  |  | 0 |  | 0
2.23 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | m | 35 |  |  | 0 |  | 0
2.24 | Caixa Equalização Quadro 30x30x20cm c/ barr. de equalização | unid. | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.25 | Protetor DPS 175V 12,5_40KA VCL SLIM 5137 | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.26 | Caixa em PVC de inspeção ø300x300mm com tampa | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
Estrutura
2.27 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut conico) | unid | 366 |  |  | 0 |  | 0
2.28 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | cento | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.29 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | cento | 6 |  |  | 0 |  | 0
2.30 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | unid | 400 |  |  | 0 |  | 0
2.31 | Bucha de nylon S8 | cento | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.32 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões (conforme detalhe) | m | 100 |  |  | 0 |  | 0
2.33 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | m | 600 |  |  | 0 |  | 0
2.34 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | unid | 183 |  |  | 0 |  | 0
2.35 | Curva longa 90º ferro galvanizado 3/4" | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.36 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.37 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 75 |  |  | 0 |  | 0
2.38 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
2.39 | Mão Francesa Simples 300mm | unid | 200 |  |  | 0 |  | 0
2.40 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | unid | 200 |  |  | 0 |  | 0
2.41 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | cento | 6 |  |  | 0 |  | 0
2.42 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.43 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.44 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | barra | 40 |  |  | 0 |  | 0
2.45 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid | 160 |  |  | 0 |  | 0
2.46 | Gancho "C" para perfilado | unid | 320 |  |  | 0 |  | 0
2.47 | Tirante rosqueável | m | 480 |  |  | 0 |  | 0
2.48 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.49 | Tampa de condulete de 3/4" cega | unid | 93 |  |  | 0 |  | 0
2.50 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | unid | 28 |  |  | 0 |  | 0
2.51 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | unid | 62 |  |  | 0 |  | 0
2.52 | Saida para perfilado 38x38 (acessórios) | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
2.53 | Saida vertical p/ eletroduto (acessórios) | unid | 30 |  |  | 0 |  | 0
Fiação e conexões
2.54 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 2,5mm² | m | 2000 |  |  | 0 |  | 0
2.55 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 4mm² | m | 900 |  |  | 0 |  | 0
2.56 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 6mm² | m | 1700 |  |  | 0 |  | 0
2.57 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 10mm² | m | 240 |  |  | 0 |  | 0
2.58 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 16mm² | m | 360 |  |  | 0 |  | 0
2.59 | Cabo de cobre PP 3 vias - 6mm² - 750V | m | 150 |  |  | 0 |  | 0
2.60 | Terminal de cobre de compressão # = 2,5mm² | unid | 80 |  |  | 0 |  | 0
2.61 | Terminal de cobre de compressão # = 4mm² | unid | 35 |  |  | 0 |  | 0
2.62 | Terminal de cobre de compressão # = 6mm² | unid | 36 |  |  | 0 |  | 0
2.63 | Terminal de cobre de compressão # = 10mm² | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
2.64 | Terminal de cobre de compressão # = 16mm² | unid | 15 |  |  | 0 |  | 0
Quadros
2.65 | Quadro distribuição sobrepor c/ Barr. trif. 70 disj. (Conforme projeto) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.66 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN - 20 A Curva C | unid | 11 |  |  | 0 |  | 0
2.67 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN - 32 A Curva C | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.68 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN - 35 A Curva C | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.69 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 32 A Curva C | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.70 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 40 A Curva C | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.71 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 50 A Curva C | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.72 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A Curva C | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.73 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | unid | 7 |  |  | 0 |  | 0
2.74 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | unid | 11 |  |  | 0 |  | 0
2.75 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 40 A Curva C | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.76 | Interruptor bipolar DR (fase/fase - In=30 mA) 40 A | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.77 | Interruptor bipolar DR (fase/fase - In=30 mA) 25 A | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
Equipamentos
2.78 | Medidor de Energia para barramento Quadro de Entrada | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.79 | Instalação/configuração/testes de medidor de energia | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.80 | Chuveiro elétrico 220V/5000W - CROMADO | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.81 | Instalação/configuração/testes de chuveiro | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.82 | Transformador pedestal Trifásico 13,8KV 220/127V 150KVA - Anel | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.83 | Instalação/configuração/testes transformador pedestal (incluido base) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
2.84 | Coletor solar em placas de 2,0m² vertical c/ todos acessórios | unid | 8 |  |  | 0 |  | 0
2.85 | Instalação/configuração/testes suporte placas e tubos de cobre | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
Iluminação e Tomadas
2.86 | Lâmpada SuperLED Tubular 20W - 6400K / >=2000lm | unid | 196 |  |  | 0 |  | 0
2.87 | Luminária sobrepor p/ 2 lampada - hermética | unid | 98 |  |  | 0 |  | 0
2.88 | Refletor SuperLED 30W >= 1800 lumens | unid | 20 |  |  | 0 |  | 0
2.89 | Interruptor 1 tecla simples | unid | 19 |  |  | 0 |  | 0
2.90 | Interruptor 2 tecla simples | unid | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.91 | Interruptor bipolar simples 25[A] - 1 tecla | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
2.92 | Interruptor 1 tecla - paralela | unid | 4 |  |  | 0 |  | 0
2.93 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | unid | 57 |  |  | 0 |  | 0
Diversos
2.94 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | unid. | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.95 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | unid | 12 |  |  | 0 |  | 0
2.96 | Fita isolante autofusão 20m | unid | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.0 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
Infraestrutura de Lógica
3.1 | Caixa de inspeção ZC c/ tampa de concreto padrão CEMIG | unid | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.2 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | m | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.3 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | m³ | 9 |  |  | 0 |  | 0
3.4 | Reaterro manual de valas | m³ | 9 |  |  | 0 |  | 0
Estrutura
3.5 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute conico) | unid. | 8 |  |  | 0 |  | 0
3.6 | Arruela lisa galvan. 1/4" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.7 | Arruela lisa galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.8 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | unid. | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.9 | Bucha de nylon S8 | cento | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.10 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.11 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.12 | Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm chapa 14-c/ tampa e virola e conexão | m | 34 |  |  | 0 |  | 0
3.13 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | m | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.14 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | unid. | 30 |  |  | 0 |  | 0
3.15 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | unid | 6 |  |  | 0 |  | 0
3.16 | Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidute reto) | unid. | 10 |  |  | 0 |  | 0
3.17 | Mão Francesa Simples 300mm | unid. | 68 |  |  | 0 |  | 0
3.18 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" x 3" | unid. | 68 |  |  | 0 |  | 0
3.19 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.20 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.21 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.22 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | barra | 6 |  |  | 0 |  | 0
3.23 | Porca sextavada galvan. 3/8" | cento | 1 |  |  | 0 |  | 0
3.24 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.25 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | unid. | 2 |  |  | 0 |  | 0
3.26 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | unid. | 4 |  |  | 0 |  | 0
Tomadas e conexões
3.27 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Premium Ref.: Furukawa | unid. | 8 |  |  | 0 |  | 0
Fiação
3.28 | Cabo UTP Cat6 | m | 400 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.0 | DIVERSOS
Kit solar p/ aquecimento de chuveiros e turbilhão
4.1 | Bomba de água para circulação forçada coletores | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | Quadro de comando (ver memorial) | unid | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma
INSERIR NESSAS LINHAS - CABECALHO COM LOGO E DADOS DA EMPRESA
INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UNIDADE EDUCACIONAL SANTA CLARA
ITEM II: CRONOGRAMA - ANEXO III
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MDO | TOTAL C/ BDI | 1 | 2 | 3 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 360x200cm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
1.2 | Placas de obra em chapa galvanizada nº 22 de 200x150cm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Infraestrutura de Energia
2.1 | Cabo de cobre 8.7/15KV, seção 25mm², isolado EPR/XLPE, dotado de blindagem semicondutora | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.2 | Cabo de cobre nú 70mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.3 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor azul - dupla capa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.4 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 240mm² - cor preta - dupla capa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.5 | Caixa de inspeção ZD c/ tampa de concreto padrão CEMIG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.6 | Cantoneira de aço zincada 2,5x2,5x240cm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.7 | Conector parafuso fendido p/ cabo 70mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.8 | Disjuntor tripolar de 400A /220V 80KA - Padrão CEMIG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.9 | Disjuntor tripolar de 250A /220V 80KA - Padrão CEMIG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.10 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.11 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.12 | Painel auto sustentável em aço QGF 1Porta, de 1800x1600x400 c/ bar.3F | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.13 | Reaterro manual de valas | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.14 | Terminal de cobre de compressão # = 240mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.15 | Terminal desconectável cotovelo (TDC) 200A p/ cabo de 25KV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.16 | Fusível HH 50A - 15KV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Entrada de Energia
2.17 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 150mm² - cor preta - dupla capa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.18 | Cabo de cobre XLP/EPR # = 150mm² - cor azul - dupla capa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.19 | Cabo de cobre PVC # = 95mm² - cor verde | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.20 | Disjuntor tripolar de 250A /220V 80KA, Padrão CEMIG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.21 | Terminal de cobre de compressão # = 150mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Aterramento
2.22 | Haste DN 3/4 X 3000MM, em aço c/ cobre eletrolítico c/ conector | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.23 | Cabo Cobre Nu 50mm2 7fx3mm NBR6524-R4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.24 | Caixa Equalização Quadro 30x30x20cm c/ barr. de equalização | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.25 | Protetor DPS 175V 12,5_40KA VCL SLIM 5137 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.26 | Caixa em PVC de inspeção ø300x300mm com tampa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Estrutura
2.27 | Adaptador eletroduto metalico leve 3/4"(unidut conico) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.28 | Arruela de lisa galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.29 | Arruela de lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.30 | Braçadeira eletroduto metálico 3/4" tipo cunha | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.31 | Bucha de nylon S8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.32 | Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm eletrolítica chapa 14 - com tampa e virola,e conexões (conforme detalhe) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.33 | Eletroduto metálico galvanizado, vara 3.0 m 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.34 | Condulete Alumínio encaixe tipo X 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.35 | Curva longa 90º ferro galvanizado 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.36 | Junção "T" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.37 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.38 | Luva ferro galvanizado eletrolítico leve 3/4" (unidute reto) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.39 | Mão Francesa Simples 300mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.40 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" X 75MM 16x150mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.41 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.42 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.43 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.44 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.45 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.46 | Gancho "C" para perfilado | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.47 | Tirante rosqueável | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.48 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.49 | Tampa de condulete de 3/4" cega | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.50 | Tampa de condulete de 3/4" para interruptor. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.51 | Tampa de condulete de 3/4" para tomada. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.52 | Saida para perfilado 38x38 (acessórios) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.53 | Saida vertical p/ eletroduto (acessórios) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Fiação e conexões
2.54 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 2,5mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.55 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 4mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.56 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 6mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.57 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 10mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.58 | Cabo Flexível (cobre) isol. PVC - 450/750V # = 16mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.59 | Cabo de cobre PP 3 vias - 6mm² - 750V | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.60 | Terminal de cobre de compressão # = 2,5mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.61 | Terminal de cobre de compressão # = 4mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.62 | Terminal de cobre de compressão # = 6mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.63 | Terminal de cobre de compressão # = 10mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.64 | Terminal de cobre de compressão # = 16mm² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Quadros
2.65 | Quadro distribuição sobrepor c/ Barr. trif. 70 disj. (Conforme projeto) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.66 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN - 20 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.67 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN - 32 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.68 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN - 35 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.69 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 32 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.70 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 40 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.71 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 50 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.72 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.73 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.74 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.75 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 40 A Curva C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.76 | Interruptor bipolar DR (fase/fase - In=30 mA) 40 A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.77 | Interruptor bipolar DR (fase/fase - In=30 mA) 25 A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Equipamentos
2.78 | Medidor de Energia para barramento Quadro de Entrada | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.79 | Instalação/configuração/testes de medidor de energia | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.80 | Chuveiro elétrico 220V/5000W - CROMADO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.81 | Instalação/configuração/testes de chuveiro | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.82 | Transformador pedestal Trifásico 13,8KV 220/127V 150KVA - Anel | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.83 | Instalação/configuração/testes transformador pedestal (incluido base) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.84 | Coletor solar em placas de 2,0m² vertical c/ todos acessórios | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.85 | Instalação/configuração/testes suporte placas e tubos de cobre | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Iluminação e Tomadas
2.86 | Lâmpada SuperLED Tubular 20W - 6400K / >=2000lm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.87 | Luminária sobrepor p/ 2 lampada - hermética | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.88 | Refletor SuperLED 30W >= 1800 lumens | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.89 | Interruptor 1 tecla simples | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.90 | Interruptor 2 tecla simples | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.91 | Interruptor bipolar simples 25[A] - 1 tecla | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.92 | Interruptor 1 tecla - paralela | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.93 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Diversos | 0 | 0 | 0
2.94 | Solda de estanho , cor do carretel azul ,1/2kg | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.95 | Fita isolante adesiva antichama em rolo de 20m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.96 | Fita isolante autofusão 20m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA
Infraestrutura de Lógica
3.1 | Caixa de inspeção ZC c/ tampa de concreto padrão CEMIG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.2 | Eletroduto corrugado em PEAD 4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.3 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 M | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.4 | Reaterro manual de valas | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
0 | Estrutura
3.5 | Adaptador eletroduto metalico leve 1" - (unidute conico) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.6 | Arruela lisa galvan. 1/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.7 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.8 | Braçadeira galvanizada c/ cunha p/ eletroduto metalico 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.9 | Bucha de nylon S8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.10 | Condulete aluminio encaixe tipo X 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.11 | Curva 90º ferro galvanizado 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.12 | Eletrocalha perfurada tipo C150x50mm chapa 14-c/ tampa e virola e conexão | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.13 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.14 | Suspensão longo p/ perfilado 150mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.15 | Junção Interna "I" para perfilado 38x38mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.16 | Luva ferro galvanizado encaixe 1" (unidute reto) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.17 | Mão Francesa Simples 300mm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.18 | Parafuso Aço Chumbador Parabolt 3/8" x 3" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.19 | Parafuso Cabeça Lentilha, porca e arruelas p/ eletrocalha. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.20 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.21 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.22 | Perfilado perfurado aba virada 38x38mm chapa 16 - barra de 6,00m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.23 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.24 | Saida Lateral - perfilado 38x38mm p/ eletroduto 1" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.25 | Saída p/ perfilado 38x38mm em eletrocalha (acoplamento) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.26 | Tampa alumínio p/ condulete 1" p/ 2 pontos RJ45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Tomadas e conexões | 0 | 0 | 0
3.27 | Tomada RJ45 Gigalan Cat.6 Premium Ref.: Furukawa | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
Fiação
3.28 | Cabo UTP Cat6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | DIVERSOS
Kit solar p/ aquecimento de chuveiros e turbilhão
4.1 | Bomba de água para circulação forçada coletores | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.2 | Quadro de comando (ver memorial) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
INSERIR NESSAS LINHAS - DATA, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL